SUITSUEEMALDUSSÜSTEEMI

HOOLDUSPÄEVIK

Objekt:

          - SE asukoht

| Kohanimi | Aadress |
| --- | --- |
| Liivalaia 21 Eluhoone | Liivalaia 21, Harjumaa, Eesti |

SE eest vastutav/ad isik/ud (päeviku täitja/d)

|  |  |  |  | Vastutus | periood |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nimi | Amet | Telefon | Alguskuup | Lõpukuup. |
| 1 | KÜ Liivalaia 21 juhatuse liige Ahti Läheb |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

SE lepingujärgne hooldaja

|  |  |  |  | Lepingu | periood |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nimi | Aadress | Telefon | Alguskuup | Lõpukuup. |
| 1 | OÜ Insafety | Vanapargi 2 Pärnu 80013 | +37255560844 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

SE   PROJEKTEERIJA, PAIGALDAJA ja DOKUMENTATSIOON

(täidab SE ja/või laienduse paigaldajafirma)

###### SE projekteerija

| Firma nimi / Sertifikaat nr. | Aadress | Telefon | Faks | Proj.nr / kuup |
| --- | --- | --- | --- | --- |

###### SE paigaldaja

| Firma nimi / Sertifikaat nr. | Aadress | Telefon | Faks | Vastuvõtmis-akti .nr /kuup |
| --- | --- | --- | --- | --- |

###### SE laienduse paigaldaja

|  | Firma nimi / Sertifikaat nr. | Aadress | Telefon | Faks | Vastuvõtmis-akti.nr / kuup |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - | - | - | - |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

Märkused:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SE  KESKSEADE ja AKUD

(täidab SE ja/või laienduse paigaldusfirma ning akud vahetanud hooldusfirma)

SE keskseade (peakeskus või esmane)

|  | Paigalduskoht: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Konfiguratsioonis võimalikud liinid koos laienditega |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lai- | Keskseadme | Valmistaja | Koll | Adresseeritavad |  |  |  |  | Väljundid |  |  |  | Laienduse |
| en- | või laiendi | firma |  | AnalogPlus |  |  | Interaktiivne |  | Sir. | Juht. | Juht. | Kont. | vastuvõtuakti |
| du- | tüübitähis |  | liine | liine | aadr. |  | liine | aadr. | liine | 24V | 230V | Välj. | kuupäev |
| sed |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

###### SE reservtoite akud ja vahetused

| Va- | Tüübitähis | Valmistaja firma | N-pinge V | N-maht Ah | Arv | Valmist.kuup. | Vahetuse |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| het. |  |  |  |  |  |  | kuupäev |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |

###### SE lisa-, juht- ja infopaneelid

| Jrk | Tüübitähis | Valmistaja firma | Arv | Paigalduskoht | Paig.kuup. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - | - | - | - |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

Märkused:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

###### SE SEADMETE SPETSIFIKATSIOON

(täidab ATS ja/või laienduse paigaldajafirma)

| Pos. | Firma art. nr. | Valmistaja art.nr. / Tüüp / Nimetus | Ühik | Hulk | Valmistaja firma | Märkus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |

Märkused:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VÄLJAVÕTE STANDARDIST SUITSUTÕRJE EVS 919

12.2 Suitsueemaldussüsteemi hooldus

12.2.1 Suitsueemaldussüsteemi omanik peab tagama süsteemi igapäevase vaatluse ning kvartaalse ja igaaastase

hoolduse korraldamise.

12.2.2 Igapäevasel vaatlusel tuleb:

— kontrollida, et juhtimiskeskus näitab normaalolukorda, vastasel juhul tuleb viga registreerida päevikus ja

teatada sellest hooldusorganisatsioonile. Lisaks sellele tuleb kontrollida, et igal eelneval päeval poleks

registreeritud rikketeateid.

12.2.4 Kord kvartalis tuleb:

— kontrollida kõiki tehtud sissekandeid päevikusse ja tegutseda vastavalt nendele;

— kontrollida reservtoite akude mahtuvust;

— kontrollida juhtimiskeskuse häire-, juhtimis- ja rikkefunktsioone;

— kontrollida visuaalselt süsteemi seadmeid ja märke niiskuse sattumisest seadmetesse;

— teha kõik ahelate kontrollid ja katsetused, mille on määratlenud paigaldaja, tarnija või tootja;

— hinnata süsteemi toimimise terviklikkust;

— kindlaks teha mis tahes ehituskonstruktsioone, tegevusalasid, põlemiskoormuse väärtuseid, valgustust,

seadmeid jne puudutavad muudatused, mis põhjustavad muudatusi hoone ohuklasside klassifikatsioonis, et

saaks teha vastavad süsteemitäiendused;

— teha suitsutõkke läbiviikude ja avade kontrollid.

12.2.5 Kord aastas tuleb lisaks kord kvartalis kontrollitavale:

— kontrollida iga anduri ja teatenupu tööd vastavalt tootja soovitustele (käivitustase 3 ja 4);

— kontrollida visuaalselt, et kõik kaablite ühendused ja seadmed on korras, kahjustusteta ja korralikult

kaitstud;

— kontrollida akude seisukorda;

— kontrollida suitsueemaldusluukide ja -akende tihedust ja vastavalt vajadusele tihendeid uuendada;

— kontrollida harja- ja katuseluukide hingede kinnitust, samuti võimalike veeäravoolurennide puhtust ja

tihendite pidavust;

— kontrollida seintesse paigaldatud suitsueemaldusluukide hingede kinnitust ja luukide tihedust. Samuti

kontrollida luukide kinnitusi avatud asendis, et võimalik tuulekoormus ei kisuks luuke seinast lahti;

Sisevõrgulitsents 2 kasutajale. Käesoleva koopia kasutusõigus: InSafety OÜ, kirjastamis- ja paljundusõigus kuulub Eesti Standardikeskusele

— kontrollida suitsueemaldusluukide ja -akende raamide seisukorda;

— kontrollida avamisseadmete ülevaatusel üldseisukorda, mehaanilisi kinnitusi ja liikuvust. Tuleb tagada

suitsueemaldusluukide ja -akende avanemise piirliikumise summutus.

Gaastoimega avamisseadme kontrollitavad kohad on:

— silindri ja silindrikonsooli kinnitus (suured jõud);

— manuaalrakendus;

— klaassoojuskaitse ja selle õige rakendustemperatuur;

— manuaalrakenduse käepidemed.

Gaasvedrutoimega avamisseadme kontrollitavad kohad on:

— gaasvedru kinnitus ja avanemisjõud;

— manuaalrakendus;

— klaassoojuskaitse ja selle õige rakendustemperatuur;

— avanemismehhanismi tundlik liikuvus;

— transpordilukusti lõtvus/eemaldus;

— manuaalrakenduse käepidemed.

Suitsueemaldusluukide ja -akende elektriajamites tuleb kontrollida:

— mootorite kinnitusi;

— niiskuskaitset;

— mootorite funktsioneerimist (testiga) ja elektriühendusi.

Manuaalsete avamisseadmete puhul, nt tross-, varras- jm ülekandega avamisseadmed, kus avamisseade

funktsioneerib mehaanilise liikumisega, tuleb kontrollida seadme tegelikku funktsioneerimist.

Suitsueemaldusventilaatorite kontrollimise kohad on:

— valmistaja hooldusjuhiste täitmine hooldus- ja testimispäevikust;

— seadmete käivitumine rakendusolukorras;

Suitsu-, tuletõkkeklappide ja ülerõhuklappide puhul tuleb:

— täita valmistaja hooldusjuhiseid hooldus- ja testimispäevikust;

— kontrollida klappide kinnitusi;

— kontrollida niiskuskaitset.

Suitsueemalduskanalites tuleb kontrollida:

— kanali, isolatsiooni terviklikkust;

— kanalite kinnitusi;

— tuletõkketarindite läbiviikude tihendamiskohti.

Suitsueemalduskanalitena kasutatavatele õhuvahetuskanalitele kohaldada standardit EVS 812-2.

Kompensatsiooniõhusüsteemis tuleb kontrollida:

— mootorite funktsioneerimist (testiga) ja elektriühendusi.

— mootorite kinnitusi;

— niiskuskaitset;

Sisevõrgulitsents 2 kasutajale. Käesoleva koopia kasutusõigus: Firetek OÜ, kirjastamis- ja paljundusõigus kuulub Eesti Standardikeskusele

— kompensatsiooniõhuavade kättesaadavust ja nende avatud asendisse fikseerimise võimalust.

12.2.6 Iga kvartaalse ja aastase hoolduse ja katsetuse tulemuste kohta peab hooldaja koostama akti, mis

antakse suitsueemaldussüsteemi eest vastutavale isikule.

S Ü N D M U S T E      P Ä E V I K

| Kuup. | Kell | Tsoon | Sündmus | Toimunud või vajalik tegevus | Töö teostaja | Allkiri |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

SEi  VALDAJA  KONTROLLHOOLDUSPÄEVIK

| Kuup. | Hooldustegevus | Töö teostaja | Allkiri |
| --- | --- | --- | --- |

HOOLDUSFIRMA  KONTROLLHOOLDUSPÄEVIK

| Kuup. | Hooldustegevus | Töö teostaja | Allkiri |
| --- | --- | --- | --- |