KINNITATUD

Otepää Vallavalitsuse

. jaanuari 2025. a

korraldusega nr 2-3/

PROJEKTEERIMISTINGIMUSED

1. LÄHTEANDMED

1.1 Projekteerimistingimuste taotlus: Enefit AS 10. jaanuari 2025. a taotlus ja lähteülesanne nr VT 2140.

1.2 Rajatise asukoht: Pühajärve küla 23175 Pühajärve-Pukamõisa tee 63601:001:1442, 	Aasa   63601:001:0531,  Aasa-Sassi   63601:001:0532,  Ala-Tammiku  63601:002:0027, Allika  63601:002:0740, Lehe 1 (63601:001:0027), Lehe 2 (63601:001:0028), Looduspargi  63601:001:0093,  Metskond-Paju tee  55701:001:0503, Nurga 63601:002:0018, Paju  63601:001:0490,  Pühajärve-Pukamõisa kergliiklustee L1 (63601:001:0078), Tuule   63601:002:0028, 	Vahtra  63601:002:0750,  23195 Otepää-Kääriku-Kurevere tee   63601:002:2259,  Salu 63601:001:0382, Saluvälja  63601:001:0379, Sepikoja  63601:001:0101 ja  Tammiku  63601:001:0370.

2. PROJEKTEERIMISEL ARVESTATAVAD ALUSED JA LÄHTEMATERJALID

Ehitusprojekti koostamisel lähtuda ehitusseadustiku § 11 ja § 13 nõuetest.

3. KAVANDATAV TEGEVUS

Passiivse elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamine, Pühajärve küla, Otepää vald, Valga maakond.

Projekti eesmärgiks on ühendada kõik lähteandmetes toodud aadressid operaatorineutraalse

sidevõrguga, mis omakorda ühendatakse baasvõrguga või olemasoleva Enefit AS sidevõrgu

külge.

Projekteerida ehitatavale passiivsele elektroonilisele side juurdepääsuvõrgule multitorustiku

trass, kaevude, jaotus-, vahejaotus- ja lõpp-punktide asukohad ning kliendiliinid vastavalt

lähteülesande juhenditele ja lepingule.

Trassid projekteerida eelistatult olemasolevatele mastidele (ELV või KOV) ja elektriliinide

kaitsevööndisse.

Õhuliinidele projekteeritud lõpp-punktidest väljuvad kliendiliinid projekteerida õhuliinina.

Juhul, kui kliendi lõpp-punktist pole võimalik projekteerida õhuliini, (nt kaablivõrk), mis asub

kinnistu piiril või vahetus läheduses, siis kooskõlastatult Tellijaga projekteerida kliendiliin

maaliinina.

4. PROJEKTDOKUMENTATSIOONI KOOSTAMINE JA ESITAMINE

4.1 Projekt koostada lähtudes seadustest ja teistes õigusaktides sätestatust ning tehnilistest normidest, standarditest, projekteerimis- või muudest normidest või kirjeldustest, milles on kokku lepitud.

4.2 Koostatav projekt peab vastama majandus- ja taristuministri 17. juuli 2015. a määrusele nr 97 “Nõuded ehitusprojektile”.

4.3 Projekt peab olema koostatud ja kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (kutseseaduse mõistes vastavat kutsetunnistust omava).

4.4 Otepää Vallavalitsusele ehitusloa taotluse läbivaatamiseks esitatud projektdokumentatsioon peab sisaldama:

4.4.1 vallavalitsuse poolt väljastatud projekteerimistingimusi;

4.4.2 ametkondade poolt väljastatud tehnilisi tingimusi;

4.4.3 rajatise tehnilisi näitajaid, sh andmeid ehitisregistrisse kandmiseks;

4.4.4 vormikohaseid rajatise olulisi tehnilisi andmeid;

4.4.5 kõrgussüsteem:  Euroopa Vertikaalne Referentssüsteem EH2000;

4.4.6 asendiplaan koostada topo-geodeetilisele alusplaanile mõõtkavas 1:500 (CD-plaadil, dwg failina AutoCad 2000 formaadis, pdf või jpg failina).

5. Kooskõlastatud projektdokumentatsioon esitada digitaalselt ehitisregistri kaudu.

6. Ehitusloa taotlemisel lähtuda ehitusseadustiku § 40 lõigetest 1, 2 ja 4 ning majandus- ja taristuministri 19. juuni 2015. a määrusest nr 67 “Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste esitamise kord”.

Projekteerimistingimused kehtivad 5 aastat