Joogivee kontrolli kava aastateks 2024-2028

Sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61

Joogivee käitleja nimi, registrikood, aadress: Otepää Veevärk AS 10273845, Kastolatsi tee, 67404 Otepää, Valga maakond

Veevärgi nimi, asukoht: Otepää linna ühisveevärk, Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond

Kontaktisiku nimi, amet, e-mail, telefon: Andres Radsin  Otepää Veevärgi AS tootmisjuht, Andres@otepvesi.ee, tel 7664890, 57503313

Puurkaevu(de) andmed: Otepää linna puurkaev, katastri nr 8738 (reserv)

Otepää linna puurkaev, katastri nr 8739

Otepää linna puurkaev, katastri nr 8740

Otepää linn Kopli tn veehaarde puurkaev katastri, nr 8734 (reserv)

Käideldava vee kogus ööpäevas: 300 m3

Tarbijate arv: 2250

Proovivõtu koht ja aeg:

- tavakontrollil: 4 korda aastas (iga kvartal)

Otepää Gümnaasium (jaanuar, aprill)

Otepää linn Pühajärve tee 22 (juuli)

Otepää küla Lasteaed Keskuse 6 (oktoober)

- süvakontrollil: Otepää Gümnaasium (aprill) 1 kord aastas

Uuritavad kvaliteedinäitajad ja kontrollimise sagedus:

| Kvaliteedinäitaja | Proovide arv (tava/süva) /proovivõtu aeg |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tehtud süva/a. | 2024 a. | 2025 a. | 2026 a. | 2027 a. | 2028 a. |
| Tavakontrolli näitajad: |  |  |  |  |  |  |
| Värvus | 4x aastas | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Elektrijuhtivus | 4x aastas | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| pH | 4x aastas | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lõhn | 4x aastas | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Maitse | 4x aastas | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Coli-laadsed bakterid | 4x aastas | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Hägusus | 4x aastas | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Escherichia coli | 4x aastas | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Kolooniate arv 22°C | 4x aastas | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Raud | 4x aastas | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Mangaan | 4x aastas | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Soole enterokokid | 4x aastas | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Süvakontrolli näitajad: |  |  |  |  |  |  |
| Alumiinium | 1x aastas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ammoonium | 1x aastas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Antimon | 1x aastas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Arseen | 1x aastas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Benseen | 1x aastas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Benso(a)püreen | 1x aastas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Boor | 1x aastas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1,2-dikloroetaan | 1x aastas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Elavhõbe | 1x aastas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fluoriid | 1x aastas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kaadmium | 1x aastas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kloriid | 1x aastas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kroom | 1x aastas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Naatrium | 1x aastas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nikkel | 1x aastas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nitraat | 1x aastas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nitrit | 1x aastas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Oksüdeeritavus | 1x aastas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pestitsiidid | 1x aastas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Plii | 1x aastas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH) | 1x aastas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Seleen | 1x aastas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sulfaat | 1x aastas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tetrakloroeteen ja trikloroeteen | 1x aastas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Trihalometaanide summa | 1x aastas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tsüaniid | 1x aastas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vask | 1x aastas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pestitsiidide summa | 1x aastas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Koostas:

Andres Radsin

Otepää Veevärk  AS

tootmisjuht

/allkirjastatud digitaalselt/