KOOSKÕLASTATUD (allkirjastatud digitaalselt)

Terviseameti Ida regionaalosakond

**Joogivee kontrolli kava aastateks 2025–2031**

[Sotsiaalministri 24. septembri 2019.a. määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded1“](https://www.riigiteataja.ee/akt/105092023006?)

|  |  |
| --- | --- |
| **Joogivee käitleja, registrikood:** | FLEXA EESTI AS, registrikood 10156536 |
| **Joogivee käitleja kontaktandmed:** | Lääne-Viru maakond, Kadrina vald, Kadrina alevik, Tööstuse tn 27, 45201, [flexa.eesti@flexa.ee](mailto:flexa.eesti@flexa.ee),+372 322 5580 |
| **Ühisveevärk, asukoht:** | **Flexa Eesti AS Viru-Nigula tehase veevärk,**  Sinimäe, Vasta küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond |
| **Joogiveeallikas:** | Flexa Eesti AS Saeveski II puurkaev katastri nr 23836 (põhjaveekiht V2vr) |
| **Ühe ööpäeva jooksul käideldava vee kogus:** | 4 m³ |
| **Tarbijate arv:** | 140 töötajat, püsitarbijad puuduvad |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TAVAKONTROLL**  **üks kord kahe aasta jooksul, põhinäitajad üks kord aastas**  Määrus nr 61 § 10 lg 3 | | | |
| **Proovivõtukoht:** | | Viru-Nigula tehase söögiruum |  |
| **Näitajad** | | **Põhinäitajad üks kord aastas** | **Kokku proove 6 a. jooksul** |
| 1 | *Escherichia coli* | september | 6 |
| 2 | Soole enterokokid | september | 6 |
| **Üks kord kahe aasta jooksul** | | | |
| 3 | Värvus | 2025, 2027, 2029, 2031 (september) | 4 |
| 4 | Elektrijuhtivus | 2025, 2027, 2029, 2031 (september) | 4 |
| 5 | pH | 2025, 2027, 2029, 2031 (september) | 4 |
| 6 | Lõhn | 2025, 2027, 2029, 2031 (september) | 4 |
| 7 | Maitse | 2025, 2027, 2029, 2031 (september) | 4 |
| 8 | Hägusus | 2025, 2027, 2029, 2031 (september) | 4 |
| 9 | *Coli*-laadsed bakterid | 2025, 2027, 2029, 2031 (september) | 4 |
| 10 | Kolooniate arv 22ºC | 2025, 2027, 2029, 2031 (september) | 4 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SÜVAKONTROLL üks kord 10. a jooksul**  Määrus nr 61 § 4 – § 7 | | | |
| **Proovivõtukoht:** | | Viru-Nigula tehase söögiruum |  |
| **Näitajad** | | **Proovivõtu aeg** | **Kokku proove 10 a. jooksul** |
| 11 | Fluoriid | 2026 | 1 |
| 12 | Kloriid | 2026 | 1 |
| 13 | Mangaan | 2026 | 1 |
| 14 | Naatrium | 2026 | 1 |
| 15 | Nitraat | 2026 | 1 |
| 16 | Nitrit | 2026 | 1 |
| 17 | Oksüdeeritavus | 2026 | 1 |
| 18 | Raud | 2026 | 1 |
| 19 | Sulfaat | 2026 | 1 |
| 20 | Alumiinium | 2027 | 1 |
| 21 | Antimon | 2027 | 1 |
| 22 | Arseen | 2027 | 1 |
| 23 | Boor | 2027 | 1 |
| 24 | Elavhõbe | 2027 | 1 |
| 25 | Kaadmium | 2027 | 1 |
| 26 | Kroom | 2027 | 1 |
| 27 | Nikkel | 2027 | 1 |
| 28 | Plii | 2027 | 1 |
| 29 | Seleen | 2027 | 1 |
| 30 | Tsüaniid | 2027 | 1 |
| 31 | Vask | 2027 | 1 |
| 32 | Radioloogilised näitajad: indikatiivdoos | 2029 | 1 |
| 33 | Ammoonium | 2030 | 1 |
| 34 | 1,2-dikloroetaan | 2031 | 1 |
| 35 | Benseen | 2031 | 1 |
| 36 | Benso(a)büreen | 2031 | 1 |
| 37 | PAH (polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud) | 2031 | 1 |
| 38 | Pestitsiidid | 2031 | 1 |
| 39 | Pestitsiidide summa | 2031 | 1 |
| 40 | Tetrakloroeteen ja trikloroeteen | 2031 | 1 |
| 41 | Trihalometaanide summa | 2031 | 1 |

**Olen käitlejana teadlik, et kui joogivesi ei vasta sotsiaalministri 24.09.2019 määruse nr 61 nõuetele, olen kohustatud:**

1. esitama analüüsitulemuste protokollid järelevalveametnikule kättesaamise järgselt võimalikult koheselt;
2. uurima vee kvaliteedi mittevastavuse põhjusi;
3. rakendama vajalikud meetmed ja teavitama sellest tarbijat ning käitlemise asukohajärgset järelevalveasutust (Terviseameti Ida regionaalosakond).

Vastutav isik: .................................................................................

(allkirjastatud digitaalselt)