Joogivee kontrolli kava aastateks 2025 - 2031

Sotsiaalministri 24. september 2019.a. määrus nr. 61 (RT I, 26.09.2019, 2)

Joogivee käitleja:

Ühisveevärgi asukoht: Kallemäe küla, Kallemäe kool Saaremaa vald Saare maakond

Puurkaevu (de) andmed:

- Katastri number:23915

- Passi number:23915

- Veekiht, sügavus: 34 m

Käideldava vee kogus ööpäevas     ca 4 m³,   tarbijate arv  ca 80

Proovivõtu koht ja aeg:

- tavakontrollil: 1 kord aastas, juunikuus

- süvakontrollil:1 kord 10 aasta jooksul, novembrikuus

Uuritavad kvaliteedinäitajad ja kontrollimise sagedus:

Tavakontrolli proove võetakse; juunikuus

Süvakontrolli proove võetakse: 1 kord 10 aasta jooksul novembris

Viimane süvakontroll teostati 2024.a., järgmine 2034.a. novembris

Siia tuleb üks aasta juurde.

| Kvaliteedinäitaja | ## Proovivõtukoht: Kallemäe kooli köök |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025. a |  | 2026. a |  | 2027. a |  | 2028. a |  | 2029. a |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Tavakontrolli käigus uuritavad näitajad Määrus nr.61 §10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Värvus | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektrijuhtivus | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pH | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõhn | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maitse | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hägusus | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Enterokokid | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Escherichia coli | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Coli-laadsed bakterid | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kolooniate arv 220C | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ammoonium* | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nitrit* | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jääkkloor* | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### Süvakontrolli käigus uuritavad indikaatornäitajad Määrus nr. 61 §6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Alumiinium |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Ammoonium |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Kloriid |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Mangaan |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naatrium |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oksüdeeritavus |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raud |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sulfaat |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Süvakontrolli käigus uuritavad keemilised kvaliteedinäitajad Määrus nr. 61 §5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Antimon |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Arseen |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Benseen |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Benso(a)büreen & PAH |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bisfenool A |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Boor |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,2-dikloroetaan |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elavhõbe |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fluoriid |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaadmium |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kloraat* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klorit* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kroom |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mikrotsüstiin-LR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nikkel |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nitraat |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nitrit |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pestitsiidid |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pestitsiidide summa |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PFASid kokku |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PFASide summa |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plii |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Polütsüklilised aromaatsed süsivesikud (PAH) |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Seleen |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tetrakloroeteen ja trikloroeteen |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trihaolmetaanide summa |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tsüaniid |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vask |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uraan |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*tärniga näitajaid analüüsitakse juhul, kui toimub vee kloreerimine

Koostaja: Kristine Allik,

STHK majandusjuhataja							Kooskõlastaja:

TA Lääne reg. osakonna Saaremaa

Koostamise kuupäev: 09.01.2025

esinduse vaneminspektor

Allkiri /digitaalselt/                                                                             Allkiri /digitaalselt/