|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| Epp Schmidt  Maarja Küla SA  epp@maarjakyla.ee  Haavassaare/1, Kiidjärve küla  Põlva vald 63604 Põlva maakond |  | Teie 29.07.2025 nr 9.3-2/25/6006-1 |
| Meie 05.08.2025 nr 9.3-2/25/6006-2 |
| Sotsiaalasutuse objekti vastavuse kontrollakt SA Maarja Küla (metsa maja) |  |  |
| **Maarja Küla SA**  (registrikood **90001990**; aadress Haavassaare/1, Kiidjärve küla, Põlva vald 63604 Põlva maakond; telefon +372 **5053907**; e-post **epp@maarjakyla.ee**) esindaja **Epp Schmidt** esitas taotluse hinnangu väljastamiseks päeva- ja nädalahoiuteenusele Metsa majas.  Kontrolli alus:  rahvatervise seadus § 13 lg 3;  hinnangu taotlus;  olemasoleva hinnangu muutmise taotlus.  Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin.  Kontrollitakse:  maa-ala, hoone(d), ruumid, ruumide sisustus;[[1]](#footnote-1),2,3,4,5,11  nõuded ruumide sisekliimale ja korrashoiule;1,2,3,4,5  nõuded toitlustamisele;6,7  valgustustiheduse mõõtmistulemused;1,2,3,4,5,12  ventilatsiooni mõõtmistulemused;1,3,4,5,13  tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused;8  joogivee analüüsi tulemus;4,5,9  töötajate tervisetõendid.4,5,10  Kontrollitava objekti andmed:  Objekti kirjeldus: SA Maarja Küla - metsa maja  Objekti aadress: Haavassaare/9, Kiidjärve küla, Põlva vald, Põlva maakond  Ametniku andmed: Janne Heinsaar, vaneminspektor (keskkonnatervis), 53410225  Kontrolli kuupäev/kellaaeg: 05.08.2025 kell 9:55 kuni 10:15.  Kontrolli juures viibis Anna Toots, eluvaldkonna koordinaator ja Epp Schmidt, juhatuse liige  KONTROLLI RAAMES TUVASTATUD ASJAOLUD:  Maa-ala vastab kehtestatud nõuetele.  jah – Maa-ala heakorrastatud ja valgustatud.  ei -  Hoone(d) vastab kehtestatud nõuetele.  jah – Ehitisregistri andmetel hoone kasutusel.  ei -  Valgustus vastab kehtestatud nõuetele.  jah – Esitatud OÜ Eltam valgustatuse mõõtmiste aruanne ELV2021, 04.10.2021.  ei -  Ventilatsioon vastab kehtestatud nõuetele.  jah – Esitatud Majatehnik OÜ ventilatsioonisüsteemide mõõdistuspass, töö number 260-21, 22.04.2021.  ei -  Müratase vastab kehtestatud nõuetele.  jah – Esitatud Majatehnik OÜ tehnosüsteemide poolt tekitatava mürataseme mõõtetulemused, töö number 044-22, 10.02.2022.  ei -  Joogivesi vastab kehtestatud nõuetele.  jah – Esitatud OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuse analüüsiakt TA25001451, 31.03.2025.  ei -  Ruumid ja ruumide sisustus vastavad kehtestatud nõuetele.  jah – Teenust osutatakse metsa majas, kuhu kohti planeeritud 9. Hoones 7 ühekohalist (pindalaga 10.65 m2) magamistuba ja 1 kahekohaline magamistuba (pindalaga 17,2 m2). Olemas 2 pesuruumi (2 wc-potti, 1 dušikoht, 1 vann ja 4 valamut), köök/söögituba ja elutuba (pindalaga 51,6 m2) ning tuba tegevusjuhendajale koos magamisvõimalusega.  Pesu pestakse asutuses kohapeal. Tehnilises ruumis pesumasinad ja koristusvahendid. Koristusvahenditest oli 1 märgistamata pudel, lisaks osa koristusvahendeid hoiustati ühes tualettruumis.  ei -  Toitlustus vastab kehtestatud nõuetele.  jah -  ei -  Toit valmistab majas kohapeal tegevusjuhendaja koos kliendiga.  Töötajate tervisetõendid vastavad kehtestatud nõuetele.  jah – Esitatud 4 töötaja tervisetõendid.  ei -  Kontrolli raames kasutatud tehnilised vahendid: Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin.  Märkused/taotlused:   * Valmistatud töölahused peavad olema lekkekindlas **märgistatud** anumas. * Puhastusvahendid, välja arvatud käte pesemiseks mõeldud seep ja nõude pesemiseks kasutatavad vahendid, ja muud kemikaalid hoida lukustatud või turvakinnisega kapis või muus teenust saavatele isikutele kättesaamatus kohas   Lõppjäreldus:  Kontrolli raames objekti terviseohutuses puudusi ei tuvastanud.  Kontrolli raames tuvastati objekti terviseohutuses puudused.   |  |  | | --- | --- | | (allkirjastatud digitaalselt) | (allkirjastatud digitaalselt) | | Janne Heinsaar  vaneminspektor (keskkonnatervis) | Epp Schmidt  Taotluse esitaja / esindaja[[2]](#footnote-2) | | | |

1. sotsiaalministri 20.07.2007 määrus nr 59 „Tervisekaitsenõuded asendushooldusteenusele pere- ja asenduskodus“;

   2 sotsiaalministri 12.03.2007 määrus nr 28 „Tervisekaitsenõuded lapsehoiuteenusele“;

   3 sotsiaalkaitseministri 21. 12.2015 määrus nr 75 „Tervisekaitsenõuded erihoolekandeteenustele ja eraldusruumile”;

   4sotsiaalministri 09.01.2001 määrus nr 4 „Laste hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“;

   5 sotsiaalministri 03.04.2002 määrus nr 58 „Täiskasvanute hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“;

   6 sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis”;

   7 sotsiaalministri 14.11.2002 määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele tervishoiu- ja hoolekandeasutuses“;

   8 sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“;

   9sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded1“;

   10 nakkushaigusteennetamise ja tõrje seadus;

   11 ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 29.05.2018 määrus nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“;

   12 EVS-EN 12464-1:2021 Valgus ja Valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad;

   13EVS 906:2018 Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 16798-3:2017; [↑](#footnote-ref-1)
2. Käesoleva rea täitmisega kinnitab taotluse esitaja ja/või tema esindaja, et haldus- ja korrakaitseorgani ametnik on eelnevalt ennast arusaadavalt esitlenud, selgitanud isikule kontrolltoimingu põhjust ja eesmärki ning millised õigused ja kohustused on isikul kontroll raames. [↑](#footnote-ref-2)