Joogivee kontrolli kava aastateks 2026-2031

Sotsiaalministri 24.09.2019 a määrus nr 61

Joogivee käitleja: AS Emajõe Veevärk, registrikood 11044696, Sõbra tn 56, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond, evv@evv.ee

Ühisveevärgi asukoht: Rannu alevik, Elva vald, Tartumaa

Puurkaevu(de) andmed: Rannu PK

- Katastri number: 6755

- Passi number: 1730

Veekiht, sügavus: Kesk-Alam-Devoni põhjaveekogum Ida-Eesti vesikonnas, 145m.

Käideldava vee kogus ööpäevas  30 m3/d, 					tarbijate arv 345

Proovivõtu koht ja aeg:

- tavakontrollil: Rannu lasteaed, juuni, oktoober

- süvakontrollil: Rannu lasteaed, juuni 2028

Uuritavad kvaliteedinäitajad ja kontrollimise sagedus: Tava 2x aastas; süva 1x6.a jooksul

| Kvaliteedinäitaja |  |  |  | Proovide arv (tava/süva)/proovivõtu aeg |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Tehtud süva/a. | 2026 a. | 2027 a. | 2028 a. | 2029 a. | 2030 a. | 2031 a. |
| Kolooniate arv 22C |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Värvus |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Elektrijuhtivus |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| pH |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lõhn |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maitse |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Coli-laadsed bakterid |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Hägusus |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Escherichia coli |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Raud |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Soole enterokokid |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Alumiinium |  |  |  | 2022 | - | - | 1 | - | - | - |
| Ammoonium |  |  |  | 2022 | - | - | 1 | - | - | - |
| Antimon |  |  |  | 2022 | - | - | 1 | - | - | - |
| Arseen |  |  |  | 2022 | - | - | 1 | - | - | - |
| Benseen |  |  |  | 2022 | - | - | 1 | - | - | - |
| Benso(a)püreen |  |  |  | 2022 | - | - | 1 | - | - | - |
| Boor |  |  |  | 2022 | - | - | 1 | - | - | - |
| 1,2-dikloroetaan |  |  |  | 2022 | - | - | 1 | - | - | - |
| Elavhõbe |  |  |  | 2022 | - | - | 1 | - | - | - |
| Fluoriid |  |  |  | 2022 | - | - | 1 | - | - | - |
| Kaadmium |  |  |  | 2022 | - | - | 1 | - | - | - |
| Kloriid |  |  |  | 2022 | - | - | 1 | - | - | - |
| Kroom |  |  |  | 2022 | - | - | 1 | - | - | - |
| Mangaan |  |  |  | 2022 | - | - | 1 | - | - | - |
| Naatrium |  |  |  | 2022 | - | - | 1 | - | - | - |
| Nikkel |  |  |  | 2022 | - | - | 1 | - | - | - |
| Nitraat |  |  |  | 2022 | - | - | 1 | - | - | - |
| Nitrit |  |  |  | 2022 | - | - | 1 | - | - | - |
| Oksüdeeritavus |  |  |  | 2022 | - | - | 1 | - | - | - |
| Pestitsiidid |  |  |  | 2022 | - | - | 1 | - | - | - |
| Pestitsiidide summa |  |  |  | 2022 | - | - | 1 | - | - | - |
| Plii |  |  |  | 2022 | - | - | 1 | - | - | - |
| Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH) |  |  |  | 2022 | - | - | 1 | - | - | - |
| Radioloogilised näitajad |  |  |  | 2011 | - | - | - | - | - | - |
| Seleen |  |  |  | 2022 | - | - | 1 | - | - | - |
| Sulfaat |  |  |  | 2022 | - | - | 1 | - | - | - |
| Tetrakloroeteen ja trikloroeteen |  |  |  | 2022 | - | - | 1 | - | - | - |
| Trihalometaanide summa |  |  |  | 2022 | - | - | 1 | - | - | - |
| Tsüaniid |  |  |  | 2022 | - | - | 1 | - | - | - |
| Vask |  |  |  | 2022 | - | - | 1 | - | - | - |

Koostas: Kai Kattai,

spetsialist-kontroller

tel. 53 84 0311

/allkirjastatud digitaalselt/