|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| Laimi Stallmeister  Tartu Lasteaed Kivike  laimi.stallmeister@tartu.ee  Kivi tn 44, Tartu  51009 Tartu maakond |  | Teie 03.09.2025 nr 9.3-2/25/6855-1 |
|  |  | Meie 08.09.2025 nr 9.3-2/25/6855-2 |
| Haridusasutuse objekti vastavuse kontrollakt Tartu Lasteaed Kivikese lastehoid |  |  |
| Tartu Lasteaed Kivike (registrikood 75007118; aadress Kivi tn 44, Tartu, 51009 Tartu maakond; telefon +372 59008595; e-post kivike@tartu.ee) esindaja Laimi Stallmeister esitas taotluse olemasoleva hinnangu muutmise taotluse lastehoiule.  Kontrolli alus:  alusharidusseadus § 48 lg 4;  hinnangu taotlus koolile;  hinnangu taotlus koolieelsele lasteasutusele;  olemasoleva hinnangu muutmise taotlus.  Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin.  Kontrollitakse:  maa-ala, hoone(d), ruumid, ruumide sisustus[[1]](#footnote-1),4;  nõuded ruumide sisekliimale ja korrashoiule1;  nõuded päevakavale1;  nõuded õppekorraldusele;  nõuded toitlustamisele;  valgustustiheduse mõõtmistulemused1,5;  ventilatsiooni mõõtmistulemused1,6;  tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused;  joogivee analüüsi tulemus2;  töötajate tervisetõendid8;  Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin.  Kontrollitava objekti andmed:  Objekti kirjeldus: Tartu Lasteaed Kivike – Kivikese lastehoid  Objekti aadress: Kompanii 1c, Tartu linn (II korrus)  Ametniku andmed: Janne Heinsaar, vaneminspektor, tel 53410225  Kontrolli kuupäev/kellaaeg: 08.09.2025 kell 11:00 kuni 12:00 ja 15.09.2025 kell 12:00 kuni 12:20  Kontrolli juures viibis Laimi Stallmeister, direktor ja Piret Joonas, juhiabi  KONTROLLI RAAMES TUVASTATUD ASJAOLUD:  Maa-ala vastab kehtestatud nõuetele.  jah - lastehoiul enda õueala puudub. Kasutatakse ümbruskonnas asuvaid mänguväljakuid: Kaubamaja mänguväljak 330 m, Toomemäe mänguväljak 390 m, Kivikese Lasteaia mänguväljak, botaanikaaed 450 m. Lähedal asuv mürarikkaks allikaks on Raekoja plats.  ei -  Hoone(d) vastab kehtestatud nõuetele.  jah - Ehitisregistri andmetel on hoonel kehtiv kasutusluba.  ei -  Valgustus vastab kehtestatud nõuetele.  jah - Valgustuse mõõdistused viis läbi Powtec OÜ, registrikood 11004751 – 01.08.2022 (mõõteprotokoll nr. 2208044/1).  ei -  Ventilatsioon vastab kehtestatud nõuetele.  jah -  ei -  Ruumides puuduv sundventilatsioon.  Müratase vastab kehtestatud nõuetele.  jah -  ei -  Hoones puuduvad müra tekitavad tehnoseadmed.  Joogivesi vastab kehtestatud nõuetele.  jah - esitatud dokument: Terviseamet Tartu Terviseohutuslabor vee analüüsi protokolli nr TL2022/V2216B (25.07.2022).  ei -  Ruumid ja ruumide sisustus vastavad kehtestatud nõuetele.  jah – Planeeritud 3 lastehoiu rühma, kogupinnaga 162 m2, eraldi tualettruum (4 kabiini, 4 kätepesu valamut, lisaks üks täiskasvanu kõrgusel ja alusvanniga dušinurk), kööginurk, garderoobi osa koridoris. Tualettruum on kõigi 3 rühma peale ühine.  Ruumid olid vastavalt sisustatud.  Rühmade mängu- ja magamisruumide pindalad:  I rühm – 65.9 m2 (plaanil olevad ruumid nr 30, 31 ja 35). Planeeritud laste arv 15.  II rühm –67,1 m2 (plaanil ruumid nr 32, 33, 34 ja 41). Planeeritud laste arv 15.  III rühm – 41,3 m2 (plaanil ruumid nr 37 ja 38). Planeeritud laste arv 10.    ei -  Toitlustus vastab kehtestatud nõuetele.  jah -  ei -  Ei kontrollitud. Toit valmistatakse Tartu Lasteaed Kivike majas.  Töötajate tervisetõendid vastavad kehtestatud nõuetele.  jah – Esitatud 7 töötaja tervisetõendid.  ei -    Kontrolli raames kasutatud tehnilised vahendid: Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin.  Märkused/taotlused: Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin.  Lõppjäreldus:  Kontrolli raames objekti terviseohutuses puudusi ei tuvastanud.  Kontrolli raames tuvastati objekti terviseohutuses puudused. | | |
| (allkirjastatud digitaalselt)  Janne Heinsaar  vaneminspektor (keskkonnatervis) |  |  |

1. 1Vabariigi Valitsuse 26.06.2025 määrus nr 47 „Lastehoiu ja lasteaia õpi- ja kasvukeskkonna nõuded“;

   2sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded1“;

   3 nakkushaigusteennetamise ja tõrje seadus;

   4 ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 29.05.2018 määrus nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“;

   5 EVS-EN 12464-1:2021 Valgus ja Valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad;

   6EVS 906:2018 Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 16798-3:2017. [↑](#footnote-ref-1)