OSTUMENETLUSE KUTSE

1.  Üldandmed

Ostumenetluse „Keila alajaama ehitusgeoloogiline ja topogeodeetiline uuring“ korraldajaks on Elering AS, Kadaka tee 42, 12915 Tallinn (edaspidi Elering).

Lisainformatsiooni saamiseks pöörduda projektijuht Jaan Kõrtsini poole (tel. 55 624 267e-mail: jaan.kortsini@elering.ee).
Elering AS soovib tellida Keila 110/10kV alajaama ehitusgeoloogilist ja topogeodeetilist uuringut vastavalt ostumenetluse kutse lisa 2 Uuringu maht
Keila 110 kV alajaam asub Tutermaa külas, Harku vald, Harju maakond, katastri üksuse number 19801:012:0542
Tööde üleandmise tähtaeg on 02.03.2026.
2. Pakkujate kvalifitseerimine

Topo-geodeetiliste ja geotehniliste tööde Pakkuja peab omama töö teostamiseks vajaliku arvu töötajaid või omab vastavat kokkulepet alltöövõtja(te)ga. Esitada töid teostavate töötajate nimekiri koos kvalifikatsiooni äranäitamisega (sealhulgas vastava pädevusega elektriala isik, et korraldada töid 110kV pingega alajaamas). Allhankijate kasutamisel esitada kirjalik kokkulepe allhanke teostamise kohta (võib olla ka eellepingu vormis).

3. Pakkumus

Pakkumus peab sisaldama hinnapakkumist vastavalt teenuse kirjeldusele (ostumenetluse kutse Lisa 2 ), sh. töid ja teenuseid, mida ei ole otseselt teenuse kirjelduses mainitud, kuid mille teostamine kuulub teenuse tavapärase osutamise juurde.
Hinnapakkumine tuleb esitada käesoleva kutse lisaks oleval pakkumuse hinnatabeli (Lisa 1) vormidel ning see peab sisaldama kogumaksumust. Pakkumus osamahule ei kvalifitseerita.

Hinnapakkumise maksumus peab olema esitatud EUR-ides ilma käibemaksuta ja koos käibemaksuga. Pakkumus peab olema jõus vähemalt 30 päeva pärast pakkumuste esitamise tähtpäeva.

Pakkumus tuleb esitada hiljemalt 06. veebruaril 2026  kell 12:00 e-posti aadressile jaan.kortsini@elering.ee digitaalselt allkirjastatuna.
Pakkumus peab sisaldama järgmisi dokumente:

1. Pakkumuse hinnatabel, vastavalt dokumendile Lisa1.;

2. A-pädevusega isiku pädevustunnistuse koopia.
3. Töid teostavate töötajate nimekiri.

4.  Lepingu sõlmimise tingimused/maksetingimused 

Parima pakkujaga sõlmitakse leping vastavalt ostumenetluse kutse lisaks olevale „Uuringute leping. Keila AJ“ Maksmine toimub peale üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamist poolte poolt ja 14 päeva jooksul peale Eleringi poolt arve kättesaamist. Ettemakseid ei teostata.

Lugupidamisega 

Jaan Kõrtsini


projektijuht
Elering AS

Tel 55624267
Jaan.kortsini@elering.ee
Lisa 2
ALAJAAMA TOPO-GEODEETILISE UURINGU HANKE MAHT

1. Üldosa

Elering AS (edaspidi Tellija) teostab töid Kunda 110 kV alajaamas. Projekteerimis- ja ehitustööde nõuetekohaseks läbiviimiseks on vajalik alajaama territooriumil ja seda ümbritseval maa-alal teostada topo-geodeetilised mõõdistustööd (edaspidi Töö).
Kunda alajaam asub Tööstuse tn. 4, Kunda linn, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond. Alajaama katastriüksuse tunnus on 34501:006:0070
Käesolev Töö on “võtmed kätte” töö, mis tähendab, et hanke mahtu kuulub ka Töövõtja seadmete, tarvikute, tarkvaraliste lahenduste olemasolu, kulutused tegevelektriseadmete vahetus läheduses töötamisel vajaminevale jälgijale ning vajalikud load ja kooskõlastused. Tööd elektriseadmete vahetus läheduses tuleb läbi viia vastavalt Elering AS elektripaigaldiste käidu ohutusjuhendile. Töö antakse Tellijale üle terviklikult vormistatud kujul ning kõik Tellija poolt tehtud märkused või parandusettepanekud tuleb arvesse võtta. Tellija võib valminud uuringu üle anda kolmandatele isikutele.   

Topo-geodeetilised uuringud tuleb teostada vastavalt Majandus- ja taristuministri 14. Aprilli 2016 määrust nr. 34 nõuetele ja kooskõlas käesoleva dokumendiga. 

2. Topo-geodeetiliste uuringute maht, erinõuded

2.1. Uuringud ja mõõdistused tuleb läbi viia Lisa 3 joonisel näidatud lilla joone sisse jääva maaalal.  
2.2. Kõrguste osas vaja mõõta mastide kõrgused, liiniportaalide kõrgused.. Krundipiiri ääres olevad hooned ja rajatised on vaja mõõdistada.
2.3. Mõõdistatava maa-ala plaan koos situatsiooni ja tehnovõrkudega ning pikiprofiilid koostada mõõtkavas 1:500, asendiplaan mõõtkavas 1:2000. Koordinaatsüsteemina tuleb kasutada Lambert – EST 97 koordinaatsüsteemi, tellija soovil tuleb Tellijale esitada uuringud ka kohalikus koordinaatsüsteemis. Kõrgusmärgid tuleb esitada EH 2000 kõrgussüsteemis.

2.4. Mõõdistatud ala plaanile tuleb märkida kõrguslik sidumispunkt (ajutine reeper), mis on vajalik ehitajale rajatiste mahamärkimiseks. 

2.5. Topo-geodeetiline uuring ja plaan peab olema koostatud kõigi alajaamast väljuvate või alajaamaga paralleelselt kulgevate õhuliinide ja mastide kohta, mõõdistatuna 100 m ulatuses uuringu maa-ala piirist arvates. Kõik õhuliinide lõpumastid 

Mastide juurde tuleb plaanil ja tabelis lisada mastil oleva liini tegelik tähis ja tegelik masti number. Juhul kui mastil puuduvad liini tähised või number, tuleb see plaanile kanda  liini käidukorraldaja poolt saadud andmete alusel.  

Õhuliini juhtmed sh. alajaama latistused tuleb plaanile kanda faaside kaupa, kõik side- kõrg- ja madalpinge maakaablid ning õhukaablid tuleb näidata arvuliselt. Kõigile alajaamast väljuvatele kaabelliinidele (ka. sidekaablid) tuleb juurde märkida nende tähis, otstarve (elektri, sidekaabel) nimetus või algus- ja lõpp alajaam. Juhul kui jõukaablid väljuvad alajaamast ühtses kaablikanalis, tuleb kaablite tähised ja kulgemissuunad esitada eraldi tabelis viidetena plaanile.

2.6. Plaanil tuleb esitada naaberkatastri piirid 100 m ulatuses alajaama katastripiirest arvestatuna koos katastriüksuste tunnustega. 

2.7. Kui uurimistöödega tekitatakse maaomanikele või teede valdajatele kahju, kohustub Töövõtja katma tekkinud kahjud oma vahenditest. 

2.8. Tellija poolt tehtavad parandused ja täpsustused tuleb uuringute teostajal tasuta koostatud dokumentatsiooni sisse viia. 
2.9. Üleantav dokumentatsioon peab olema vormistatud elektroonilisel kujul. Elektrooniliselt tuleb dokumentatsioon esitada andmekandjal, kõik elektroonilised failid peavad olema töödeldavad, joonised peavad olema DWG formaadis, tekstilised osad peavad olema vormistatud MS Word  formaadis ning tabelid peavad olema MS Excel formaadis. Dokumentatsioonil peab olema kasutatud ühtset fonti, fondi kõrgust, kõik leheküljed peavad olema nummerdatud ning nii paberkandjal kui ka elektrooniliselt esitatud joonised peavad olema värvilised. Töös esinevad tabelid peavad omama ühtset kuju ning tabelid, mis ulatuvad üle mitme lehekülje, peavad igal leheküljel omama päist, jalust.

ALAJAAMA GEOLOOGILISE UURINGU HANKE MAHT

1. Üldosa

Elering AS (edaspidi Tellija) teostab töid Kunda 110/10kV alajaamas. Projekteerimis- ja ehitustööde nõuetekohaseks läbiviimiseks on vajalik alajaama territooriumil ja seda ümbritseval maa- alal etteantud punktides läbi viia geoloogilised uuringud (edaspidi Töö).

Kunda 110 kV alajaam asub Tööstuse tn. 4, Kunda linn, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond. Alajaama katastriüksuse tunnus on 34501:006:0070.
Käesolev Töö on “võtmed kätte” töö, mis tähendab, et hanke mahtu kuulub ka Töövõtja seadmete, tarvikute, tarkvaraliste lahenduste olemasolu, kulutused tegevelektriseadmete vahetus läheduses töötamisel vajaminevale jälgijale ning vajalikud load ja kooskõlastused. Tööd elektriseadmete vahetus läheduses tuleb läbi viia vastavalt Elering AS elektripaigaldiste käidu ohutusjuhendile. Töö antakse Tellijale üle terviklikult vormistatud kujul ning kõik Tellija poolt tehtud märkused või parandusettepanekud tuleb arvesse võtta. Tellija võib valminud uuringu üle anda kolmandatele isikutele.

2. Üldkehtivad normid ja eeskirjad

Ehitusgeoloogilised uuringud tuleb teostada kooskõlas hanke dokumentides toodud nõuete ja Eestis kehtivate seaduste ja eeskirjadega.

Järgida tuleb Majandus- ja taristuministri 14. Aprilli 2016 määrust nr. 34.
3. Ehitusgeoloogilise uuringu hanke maht ja erinõuded

Ehitusgeoloogilised uuringud tuleb teostada alajaama plaanil näidatud ligikaudsetes kohtades ( 4 uuringupunkti )

Ehitusgeoloogiliste uuringute eesmärk on algandmete hankimine  projekteerimiseks. 

Uuringute käigus selgitatakse välja võimalikud ehitustöid komplitseerivad tegurid.

Ehitusgeoloogilise uuringu käigus tuleb määrata:

· pinnaste liik 

· geotehnilised parameetrid (mahukaal, tugevus- ja deformatsiooniomadused) 

· kaevandatavus 

· külmatundlikkus

· pundumis- ja leondumisohtlikkus

· võimalik pinnasevee ja pinnase agressiivsus

· pinnasevee tase

Ehitusgeoloogilise uuringu tulemused esitatakse geotehnilise aruandena, milles lisaks seletuskirjale sisaldub:

· objekti asukohaskeem ning situatsiooni plaan mõõtkavas 1:500, millel on näidatud puuraukude asukohad vastavate numbrite ja kõrgusmärkidega

· uuringupunktide üldandmete tabel, milles näidatakse puuraukude tähised, koordinaadid, suudme kõrgus, puuraugu sügavus, pinnasevee tase (abs. kõrgus)

· puuraukudevahelised geoprofiilid

· geotulbad puuraukude kohta

· ehitusgeoloogised tingimused (soovitused projekteerimiseks ja ehitamiseks)

Ehitusgeoloogilised uurimistöö (agregaadiga puurimine) võib toimuda ainult elektrialaisiku või ohuteadliku isiku juuresolekul. Kõik kulutused seoses elektripaigaldise käidu ohutusjuhendi täitmisega tuleb arvata pakkumise mahtu.

Kui uurimistöödega tekitatakse maaomanikele või teede valdajatele kahju, siis kohustub töövõtja kompenseerima tekitatud kahjud.  

Reostunud pinnase olemasolul tuleb sellest viivitamatult teavitada Tellijat, misjärel lepitakse kokku järgnev tegevus.  

Koostatav uuring peab olema vormistatud Lambert – EST 97  (edaspidi L-EST) koordinaatsüsteemis. Kõrgusmärgid tuleb esitada EH 2000 kõrgussüsteemis.    

Üleantav dokumentatsioon peab olema vormistatud paberkandjal kahes (2) eksemplaris ja elektroonilisel kujul ühes (1) eksemplaris. 

Elektrooniliselt tuleb dokumentatsioon esitada vormistatuna CD-l, kõik elektroonilised failid peavad olema töödeldavad, joonised peavad olema dwg  formaadis, tekstilised osad peavad olema vormistatud MS Word  formaadis ning tabelid peavad olema MS Excel  formaadis.

12.02.2024
