|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| Bianka Makoid  Peipsiääre Vallavalitsus  vald@peipsivald.ee  Tartu mnt 4  Alatskivi alevik Peipsiääre vald, 60201, Tartumaa |  | Teie 25.03.2025 nr 9.3-2/25/2269-1 |
|  |  | Meie 11.06.2025 nr 9.3-2/25/2269-3 |
| Haridusasutuse objekti vastavuse kontrollakt (Peipsiääre Lasteaed Alatskivi tegevuskoht) |  |  |
| Peipsiääre Vallavalitsus (registrikood 77000192; aadress Tartu mnt 4, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, 60201 Tartumaa; telefon +372 58720355; e-post vald@peipsivald.ee) esindaja Bianka Makoid esitas taotluse hinnangu väljastamiseks seoses Alatskivi Lasteaia muutumisega alates 1.09.2025 uueks lasteasutuseks Peipsiääre Lasteaed (registrikood 77002096).  Kontrolli alus:  rahvatervise seadus § 13 lg 3;  hinnangu taotlus koolile;  hinnangu taotlus koolieelsele lasteasutusele;  olemasoleva hinnangu muutmise taotlus.  Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin.  Kontrollitakse:  maa-ala, hoone(d), ruumid, ruumide sisustus;[[1]](#footnote-1),2,9  nõuded ruumide sisekliimale ja korrashoiule;1,2  nõuded päevakavale;3,4  nõuded õppekorraldusele;3  nõuded toitlustamisele;5  valgustustiheduse mõõtmistulemused;1,2,10  ventilatsiooni mõõtmistulemused;1,2,11  tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused;6  joogivee analüüsi tulemus;7  töötajate tervisetõendid;8  Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin.  Kontrollitava objekti andmed:  Objekti kirjeldus: Alatskivi Lasteaed (Peipsiääre Lasteaed Alatskivi tegevuskoht)  Objekti aadress: Lasteaia tn 6, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond  Ametniku andmed: Janne Heinsaar, vaneminspektor, tel +372 5341 0225  Kontrolli kuupäev/kellaaeg: 11.06.2025 kell 10:50 kuni 11:25  Kontrolli juures viibis Heli Malmiste, direktor, tel 5047559  KONTROLLI RAAMES TUVASTATUD ASJAOLUD:  Maa-ala vastab kehtestatud nõuetele.  jah – Maa-ala piiratud aiaga ja heakorrastatud.  ei -  Hoone(d) vastab kehtestatud nõuetele.  jah – Ehitisregistri andmetel hoonele kasutusluba väljastatud.  ei -  Valgustus vastab kehtestatud nõuetele.  jah – Esitatud Terviseameti Tartu labor protokoll nr TL2018/VA281-TL2018/VA296, 30.10.2018. Lisaks esitatud OÜ Elektrikontroll tehisvalgustuse kontrollmõõtmiste aruanne nr 282-1-V, 03.06.2025 (mõõdetud rebaste rühma tualettruum ja jäneste rühmaruumid).  ei -  Ventilatsioon vastab kehtestatud nõuetele.  jah -  ei -  Hoones sundventilatsioonisüsteem puudub.  Müratase vastab kehtestatud nõuetele.  jah -  ei -  Hoones sundventilatsioonisüsteem puudub.  Joogivesi vastab kehtestatud nõuetele.  jah – Kontrolli ajal esitati LABRIS katseprotokoll nr TA2511072-BT, 12.05.2025.  ei -  Ruumid ja ruumide sisustus vastavad kehtestatud nõuetele.  jah -  ei -  Lasteaiahoone ühekorruseline ja hoonesse planeeritud 5 rühma. Igal rühmal oma rühmaruumid, sh garderoob ja tualettruum. Ruumid sisustatud vastavalt.  Rühm Siilid (sõim): pindalad 53,7 m2 ja 53,5 m2. Tualetis olemas potiriiul, 1 väikelaste pott, pidee, 4 valamut ja jalapesualus. Tualettruumi sisenedes mänguruumist on põrandal puudu 1 põrandaplaat, mille tõttu põrand ebatasane. Remont planeeritud 2025 juulis.  Rühm Ilvesed: pindalad 53,9 m2 ja 53,5 m2. Tualetis olemas 3 väikelaste potti (kahel potikaas puudu), 4 valamut ja dušialus.  Rühm Rebased: mängu- ja magamisruumi pindalad 53,3 m2. Tualetis olemas 3 potti (ühel prill-laud puudu), 4 valamut ja dušialus (aluse äärel 1 plaat puudu).  Rühm Oravad: mängu- ja magamisruumi pindalad 53,1 m2 ja 52,8 m2. Tualetis olemas 3 potti (ühel potil veekastil kaas puudu), 4 valamut ja dušialus. Dušialuse äär on amortiseerunud – läheb remonti 2025 juulis.  Rühm Jänesed: mängu- ja magamisruumi pindalad 52,9 m2 ja 53,1 m2. Tualetis olemas 1 täiskasvanu pott ja 2 väikelaste oma, dušialus, 3 väikelaste valamut ja 1 täiskasvanute kõrgusel. Jäneste rühma tualettruumis olev koristusvahendite kapp ei olnud lukustatav.  Jäneste rühmaruumides lastele kättesaadaval kõrgusel olevatele elektripistikutele tagada vastav kaitse.  Kõikide tualettruumide radiaatorite värv koorunud, vajab uuendamist.  Toitlustus vastab kehtestatud nõuetele.  jah -  ei -  Ei kontrollitud.  Töötajate tervisetõendid vastavad kehtestatud nõuetele.  jah – Kontrolli ajal esitati 22 töötaja tervisetõendid, neist ühel tõendil ei olnud lasteasutuses töötamise lubamise märget.  ei -    Kontrolli raames kasutatud tehnilised vahendid: Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin.  Märkused/taotlused: Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin.  Lõppjäreldus:  Kontrolli raames objekti terviseohutuses puudusi ei tuvastanud.  Kontrolli raames tuvastati objekti terviseohutuses puudused. | | |
| (allkirjastatud digitaalselt)  Janne Heinsaar  vaneminspektor (keskkonnatervis) |  | (allkirjastatud digitaalselt)  Bianka Makoid  Taotluse esitaja / esindaja[[2]](#footnote-2) |

1. Vabariigi Valitsuse 30.05.2013 määrus nr 84 „Tervisekaitsenõuded koolidele“;

   2Vabariigi Valitsuse 06.10.2011 määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule“;

   3sotsiaalministri 27.03.2001 määrus nr 36 „Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele“;

   4sotsiaalministri 24.09.2010 määrus nr 61 „Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale”;

   5 sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis”;

   6sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“;

   7sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded1“;

   8 nakkushaigusteennetamise ja tõrje seadus;

   9 ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 29.05.2018 määrus nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“;

   10 EVS-EN 12464-1:2021 Valgus ja Valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad;

   11EVS 906:2018 Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 16798-3:2017. [↑](#footnote-ref-1)
2. Käesoleva rea täitmisega kinnitab taotluse esitaja ja/või tema esindaja, et haldus- ja korrakaitseorgani ametnik on eelnevalt ennast arusaadavalt esitlenud, selgitanud isikule kontrolltoimingu põhjust ja eesmärki ning millised õigused ja kohustused on isikul kontroll raames. [↑](#footnote-ref-2)