Joogivee kontrolli kava aastateks 2024-2028

Sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61

Joogivee käitleja nimi, registrikood, aadress: AS Võru Vesi, reg 10004973, Ringtee 10, Võru linn

Veevärgi nimi, asukoht: Urvaste küla ühisveevärk, Urvaste küla, Antsla vald, Võru maakond

Kontaktisiku nimi, amet, e-mail, telefon: Erki Aasa, tootmisjuht, tel 55539124, erki.aasa@voruvesi.ee

Puurkaevu(de) andmed: Urvaste küla puurkaev, kat nr 15798, puurkaevu registrikood PRK0015798,

veekiht: Kesk-Devon (D2), sügavus 150 m

Käideldava vee kogus ööpäevas: 8 m3

Tarbijate arv: 12 (püsitarbijad), 60 (juhutarbijad)

Proovivõtu koht ja aeg:

- tavakontrollil: Urvaste kool (september), 1 kord aastas

- süvakontrollil: Urvaste kool (2024.a.), 1 kord 10 aasta jooksul

Uuritavad kvaliteedinäitajad ja kontrollimise sagedus:

| Kvaliteedinäitaja | Proovide arv/proovivõtu aeg |
| --- | --- |

|  | 2024.a | 2025.a | 2026.a | 2027.a | 2028.a | Märkused |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tavakontrolli näitajad: |  |  |  |  |  |  |
| Lõhn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1x aastas |
| Maitse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1x aastas |
| Värvus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1x aastas |
| Hägusus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1x aastas |
| pH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1x aastas |
| Elektrijuhtivus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1x aastas |
| Mangaan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1x aastas |
| Raud | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1x aastas |
| Kolooniate arv 22 C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1x aastas |
| Escherichia coli | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1x aastas |
| Coli-laadsed bakterid | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1x aastas |
| Soole enterokokid | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1x aastas |
| Süvakontrolli näitajad: |  |  |  |  |  |  |
| Ammoonium | 1 | - | - | - | - | 2024.a |
| Kloriid | 1 | - | - | - | - | 2024.a |
| Naatrium | 1 | - | - | - | - | 2024.a |
| Oksüdeeritavus | 1 | - | - | - | - | 2024.a |
| Sulfaat | 1 | - | - | - | - | 2024.a |
| Alumiinium | 1 | - | - | - | - | 2024.a |
| Nitrit | 1 | - | - | - | - | 2024.a |
| Nitraat | 1 | - | - | - | - | 2024.a |
| Fluoriid | 1 | - | - | - | - | 2024.a |
| Boor | 1 | - | - | - | - | 2024.a |
| Antimon | 1 | - | - | - | - | 2024.a |
| Arseen | 1 | - | - | - | - | 2024.a |
| Benseen | 1 | - | - | - | - | 2024.a |
| Elavhõbe | 1 | - | - | - | - | 2024.a |
| Kaadmium | 1 | - | - | - | - | 2024.a |
| Kroom | 1 | - | - | - | - | 2024.a |
| Nikkel | 1 | - | - | - | - | 2024.a |
| Plii | 1 | - | - | - | - | 2024.a |
| Seleen | 1 | - | - | - | - | 2024.a |
| Vask | 1 | - | - | - | - | 2024.a |
| Tsüaniid | 1 | - | - | - | - | 2024.a |
| 1,2-dikloroetaan | 1 | - | - | - | - | 2024.a |
| Tetrakloroeteen ja trikloroeteen | 1 | - | - | - | - | 2024.a |
| Trihalometaanide summa | 1 | - | - | - | - | 2024.a |
| Pestitsiidid | 1 | - | - | - | - | 2024.a |
| Pestitsiidide summa | 1 | - | - | - | - | 2024.a |
| Benso(a)püreen | 1 | - | - | - | - | 2024.a |
| Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH) | 1 | - | - | - | - | 2024.a |

Koostaja: Erki Aasa

(allkirjastatud digitaalselt)