## Pakkumuse maksumuse vorm
Avatud hankemenetlus „Imukvere teede uuendamine“ Viitenumber: 277738 Lisa 1 - Pakkumuse maksumuse vorm
PAKKUMUSE MAKSUMUSE VORM
Pakkuja täidab kollasega märgitud lahtrid!
Jrk nr | Töö kirjeldus | Mõõtühik | Ühe (1) ühiku hind, EUR km-ta | Maht | Maksumus KOKKU, EUR km-ta
8,068 km
Käru - Imukvere tee (4,171 km) uuendamine
1 | Tee parameetrite ja -elementide mahamärkimine (telg, servad, nõlvade siseservad) | m | 0 | 4171 | 0
2 | Tee rajatiste mahamärkimine | tk | 0 | 9 | 0
3 | Plasttruup Ø40, sette puhastamine kuni 1/2 Ø | m | 0 | 8 | 0
4 | Plasttruup Ø50, sette puhastamine kuni 1/2 Ø | m | 0 | 96 | 0
5 | Plasttruup Ø80, sette puhastamine kuni 1/2 Ø | m | 0 | 12 | 0
6 | Terastruup Ø150 cm, tüüp 140TT, sette puhastamine kuni 1/5 Ø | m | 0 | 30 | 0
7 | Olemasoleva teemulde töötlemine profiili koos teekraede likvideerimisega ning mulde tihendamisega | m² | 0 | 18770 | 0
8 | Kruusast teekatte ehitustööd koos tihendamisega, H=15 cm, Purustatud kruus, Positsioon nr. 6, L=4,5m (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 0 | 2947 | 0
9 | Mahasõit M2-15, katendi ehitamine koos tihendamisega (L=30 m, R=10 m) s.h. | tk | 0 | 4 | 0
10 | Kruusast teeelemendide katte ehitamine koos tihendamisega, H=15 cm, Purustatud kruus, Positsioon nr. 6 (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 0 | 107 | 0
11 | Mahasõit M3-15, katendi ehitamine koos tihendamisega (L=10 m, R=10 m) s.h. | tk | 0 | 3 | 0
12 | Kruusast teeelemendide katte ehitamine koos tihendamisega, H=15 cm, Purustatud kruus, Positsioon nr. 6 (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 0 | 40 | 0
13 | Möödasõidukoht MS-15, katendi ehitamine koos tihendamisega s.h. | tk | 0 | 1 | 0
14 | Kruusast teeelemendide katte ehitamine koos tihendamisega, H=15 cm, Purustatud kruus, Positsioon nr. 6 (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 0 | 21 | 0
15 | Teede T-kujuline ristmik R-T-15, ja katendi ehitamine koos tihendamisega s.h. | tk | 0 | 1 | 0
16 | Kruusast teeelemendide katte ehitamine koos tihendamisega, H=15 cm, Purustatud kruus, Positsioon nr. 6 (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 0 | 60 | 0
17 | Liiklusmärgi 221 "Anna teed" komplekti paigaldamine koos eelteavitusmärgiga 221+811 (suurusgrupp 2) | 1 kmpl | 0 | 2 | 0
18 | Liiklusmärgi 644 "Tee nimetus" komplekti (2tk) paigaldamine | 1 kmpl | 0 | 2 | 0
Muud tööd
19 | Ehitusobjekti infotahvlite paigaldus (mõõtudega 1m x 1,5m) ja olemasolu | tk | 0 | 6 | 0
20 | Ehitustööde ajaks ajutise liikluse korraldamine ja liiklusmärkide paigaldus | Objekt | 0 | 6 | 0
21 | Lubade, kooskõlastuste ja kasutuslubade ning tagatiste hankimine jne. (Teised maaomanikud, Trasside valdajad, Transpordiamet, Põllumajandus- ja Toiduamet, Keskkonnaamet jne.) kokku Imukvere teega | Objekt | 0 | 1 | 0
22 | Koordinaatidega seotud teostusjoonise koostamine (RMK nõuete kohane ja digitaalne) | tk | 0 | 0.5 | 0
23 | Ehitusjärgne teeäärte niitmine poomniidukiga (min 2+2m) | ha | 0 | 1.67 | 0
Käru - Imukvere tee (4,171 km) uuendamine kokku |  |  |  |  | 0
Imukvere tee (3,897 km) uuendamine
24 | Tee parameetrite ja -elementide mahamärkimine (telg, servad, nõlvade siseservad) | m | 0 | 3897 | 0
25 | Tee rajatiste mahamärkimine | tk | 0 | 5 | 0
26 | Plasttruup Ø60, sette puhastamine kuni 1/2 Ø | m | 0 | 12 | 0
27 | D=50 cm plasttruubi torustiku, tüüp 50PT, ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) | m | 0 | 122 | 0
28 | D=50 cm plasttruubi mattotsaku ehitamine (tüüp MAO) | 2 otsaku | 0 | 12 | 0
29 | Vanade betoontorude utiliseerimine | m | 0 | 117 | 0
30 | Olemasoleva teemulde töötlemine profiili koos teekraede likvideerimisega ning mulde tihendamisega | m² | 0 | 15588 | 0
31 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 4,0 m lai) paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldele | m² | 0 | 1960 | 0
32 | Kruusast teekatte ehitustööd koos tihendamisega, H=15 cm, Purustatud kruus, Positsioon nr. 6, L=4,0m (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 0 | 2132 | 0
33 | Kruusast teekatte ehitustööd koos tihendamisega, H=10 cm, Purustatud kruus, Positsioon nr. 6, L=4,0m (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 0 | 206 | 0
34 | Kruusast teealuse ehitustööd koos tihendamisega H=20sm, Purustatud kruus, Positsioon nr. 4 (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 0 | 456 | 0
35 | Mahasõit M1-15, katendi ehitamine koos tihendamisega (L=20 m, R=10 m) s.h. | tk | 0 | 1 | 0
36 | Kruusast teeelemendide katte ehitamine koos tihendamisega, H=15 cm, Purustatud kruus, Positsioon nr. 6 (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 0 | 20 | 0
37 | Mahasõit M2-15, katendi ehitamine koos tihendamisega (L=30 m, R=10 m) s.h. | tk | 0 | 1 | 0
38 | Kruusast teeelemendide katte ehitamine koos tihendamisega, H=15 cm, Purustatud kruus, Positsioon nr. 6 (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 0 | 27 | 0
39 | Mahasõit M2-(10-20), katendi ehitamine koos tihendamisega (L=30 m, R=10 m) s.h. | tk | 0 | 1 | 0
40 | Kruusast teeelemendide katte ehitamine koos tihendamisega, H=10 cm, Purustatud kruus, Positsioon nr. 6 (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 0 | 18 | 0
41 | Kruusast teeelemendide aluse ehitamine koos tihendamisega, H=20 cm, Purustatud kruus, Positsioon nr. 4 (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 0 | 36 | 0
42 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 4,0 m lai) paigaldamine tihendatud ja profileeritud tee-elemendi muldele | m² | 0 | 178 | 0
43 | Mahasõit M3-15, katendi ehitamine koos tihendamisega (L=10 m, R=10 m) s.h. | tk | 0 | 1 | 0
44 | Kruusast teeelemendide katte ehitamine koos tihendamisega, H=15 cm, Purustatud kruus, Positsioon nr. 6 (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 0 | 13 | 0
45 | Ringikujuline tagasipööramiskoht TP-R-15, katendi ehitamine koos tihendamisega s.h. | tk | 0 | 1 | 0
46 | Kruusast teeelemendide katte ehitamine koos tihendamisega, H=15 cm, Purustatud kruus, Positsioon nr. 6 (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 0 | 149 | 0
47 | Liiklusmärgi 221 "Anna teed" komplekti paigaldamine koos eelteavitusmärgiga 221+811 (suurusgrupp 2) | 1 kmpl | 0 | 2 | 0
48 | Liiklusmärgi 644 "Tee nimetus" komplekti (2tk) paigaldamine | 1 kmpl | 0 | 2 | 0
Muud tööd
49 | Ehitusobjekti infotahvlite paigaldus (mõõtudega 1m x 1,5m) ja olemasolu | tk | 0 | 2 | 0
50 | Ehitustööde ajaks ajutise liikluse korraldamine ja liiklusmärkide paigaldus | Objekt | 0 | 2 | 0
51 | Lubade, kooskõlastuste ja kasutuslubade ning tagatiste hankimine jne. (Teised maaomanikud, Trasside valdajad, Transpordiamet, Põllumajandus- ja Toiduamet, Keskkonnaamet jne.) kokku Käru - Imukvere teega | Objekt | 0 | 1 | 0
52 | Koordinaatidega seotud teostusjoonise koostamine (RMK nõuete kohane ja digitaalne) | tk | 0 | 0.5 | 0
53 | Ehitusjärgne teeäärte niitmine poomniidukiga (min 2+2m) | ha | 0 | 1.56 | 0
Imukvere tee (3,897 km) uuendamine kokku |  |  |  |  | 0
|  | Maksumus KOKKU |  |  | 0 | <- kogumaksumus sisestada RHRi
* Truubitorud peavad olema rõngasjäikusega Sn8 ja vastama EN-13476 standardi nõuetele.
** Kõik tööde juures tuleb arvestada ka materjalide maksumus.
*** Teeehituse kasutatavate sidumata ja hüdrauliliselt seotud segude ja täitematerjalide mõistete käsitlemisel ning kvaliteedi määramisel lähtutakse EVS-EN 13285:2010 ja EVS-EN 13242:2006+A1:2008 standardi nõuetest.
**** Geotekstiilide markeerimisel ja määramisel tuleb lähtuda EVS-EN ISO 10320:2019 standardi nõuetest.
***** Geotekstiilid peavad olema sertifitseeritud NGS (NorGeoSpec) või mõne muu analoogse sõltumatu sertifitseerija poolt.
****** Truubi otsakute ehitamisel, nõlvade kindlustamisel jm võib kasutada ainult erosioonitõkke matti, mis koosneb 100% kookoskiududest (350 g/m2) ja mille siduselemendiks on jute nöör/võrk. Plastist sidusnöörid/võrgud on keelatud.
****** Truubi otsakute ehitamisel, nõlvade kindlustamisel jm võib kasutada hüdrokülvi, kuid see peab olema teostatud 50 päeva enne ehituse lõpptähtaega ja ehituse üle andes peab otsakul/kindlustusel kasvama ühtlane elujõuline haljastus.
******* Objektil peab olema tagatud ajakohane ajutine liikluskorraldus paigaldatud ajutiste liiklusmärkidega nr 158 „Teetööd“, nr 331 „Sissesõidu keeld”, nr 552 „Umbtee” ja avalikult kasutatavatel teedel tööde tegemiseks nõutavad liiklusskeemi kohased märgid ning lisaks kõik muud juhtumi põhised vajalikud ajutised liiklusmärgid.