Taotlus joogivee kontrolli kava kooskõlastamiseks

### Palume kooskõlasta AS Pärnu Vesi ühisveevärgi joogivee kontrolli kava aastateks

### 2024 - 2029

Taotleja kontaktandmed

- Taotleja nimi- AS Pärnu Vesi

- Taotleja juriidiline aadress/tel/e-mail- Vingi 13 Pärnu linn, 4455663, vesi@parnuvesi.ee

- Taotleja või kontaktisiku kontaktandmed: Roman Vaba, roman.vaba@parnuvesi.ee, 4455655

................................................................................................................................................

- Teenuse osutamise aadress Pärnu linn, Paikuse osavald, Audru osavald, vastavalt lisadele …………………………………………………………………………………

Lisa:  Ühisveevärgi joogivee kontrolli kava aastateks 2024- 2029 – 33 lehekülge

### Kontrolli kava esitamise kuupäev: 01.2024

### Kontrolli kava esitaja: tehnilise teeninduse juht, Roman Vaba /allkirjastatud digitaalselt/

### (Amet, nimi ja allkiri)

### Joogivee kontrolli kava aastateks 2024–2029

Joogivee käitleja: AS  Pärnu Vesi, Vingi 13 Pärnu linn

Ühisveevärk, asukoht: AS Pärnu Vesi

Käideldava vee kogus ööpäevas kuni  9000  m3.  Tarbijate arv: 46000

Proovivõtukohad (asukoht):

1. Reiu Veetöötlusjaamast väljuv

2. Trasside kontroll-punktid Pärnu linnas, Sindis, Seljametsas, Audru osavallas  (lisa1)

Uuritavad kvaliteedinäitajad proovivõtukohtade kaupa on toodud  lisalehtedel.

Kooskõlastatud  Terviseameti lääne regionaalosakond

01.2024.a. Pärnu

Kooskõlastaja: Reelika Tammai, vaneminspektor, Terviseameti lääne regionaalosakond  /allkirjastatud digitaalselt/

| Kvaliteedinäitaja | ## Proovivõtukoht Reiu Veetöötlusjaamast väljuv joogivesi, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 |  | 2025 |  |  | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |
| #### Tavakontrolli käigus uuritavad näitajad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Värvus | x |  |  | x | x |  | x |  | x | x |
| Elektrijuhtivus | x |  |  | x | x |  | x |  | x | x |
| pH | x |  |  | x | x |  | x |  | x | x |
| Lõhn | x |  |  | x | x |  | x |  | x | x |
| Maitse | x |  |  | x | x |  | x |  | x | x |
| Hägusus | x |  |  | x | x |  | x |  | x | x |
| Soole enterokokid | x |  |  | x | x |  | x |  | x | x |
| ### Escherichia coli | x |  |  | x | x |  | x |  | x | x |
| Coli-laadsed bakterid | x |  |  | x | x |  | x |  | x | x |
| Kolooniate üldarv | x |  |  | x | x |  | x |  | x | x |

*           Jotusvõrgust kontrollitavate ja trasside lõpp-punktide nimekiri lisas 1,

Tavakontrolli sagedus Reiu Veetöötlusjaamast trassi väljuvale joogiveele 1 kord nädalas,

AS Pärnu Vesi jaotusvõrgust proovivõtu graafiku alusel, vähemalt 3 korda kuus.

Koostaja: Ene Udusalu

AS Pärnu Vesi

Laborijuht

Koostamise kuupäev: .01.2024

| Kvaliteedinäitaja | ## Proovivõtukoht: Reiu Veetöötlusjaamast väljuv |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 |  | 2029 |
| ###### Süvakontrolli käigus uuritavad näitajad |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Ammoonium | x | x | x |  | x | x |  | x |
| ### Alumiinium | x | x | x |  | x | x |  | x |
| ### Kloriid | x | x | x |  | x | x |  | x |
| ### Mangaan | x | x | x |  | x | x |  | x |
| Naatrium | x | x | x |  | x | x |  | x |
| Oksüdeeritavus | x | x | x |  | x | x |  | x |
| Raud | x | x | x |  | x | x |  | x |
| Sulfaat | x | x | x |  | x | x |  | x |
| Enterokokid | x | x | x |  | x | x |  | x |
| Akrüülamiid | x | x | x |  | x | x |  | x |
| Antimon | x | x | x |  | x | x |  | x |
| Arseen | x | x | x |  | x | x |  | x |
| Benseen | x | x | x |  | x | x |  | x |
| Benso(a)büreen& PAH | x | x | x |  | x | x |  | x |
| Boor | x | x | x |  | x | x |  | x |
| 1,2-dikloroetaan | x | x | x |  | x | x |  | x |
| Elavhõbe | x | x | x |  | x | x |  | x |
| Epikloorhüdriin | x | x | x |  | x | x |  | x |
| Fluoriid | x | x | x |  | x | x |  | x |
| Kaadmium | x | x | x |  | x | x |  | x |
| Kroom | x | x | x |  | x | x |  | x |
| Nikkel | x | x | x |  | x | x |  | x |
| Nitraat | x | x | x |  | x | x |  | x |
| Nitrit | x | x | x |  | x | x |  | x |
| Pestitsiidid | x | x | x |  | x | x |  | x |
| Pestitsiidide summa | x | x | x |  | x | x |  | x |
| Plii | x | x | x |  | x | x |  | x |
| PAH (polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud) | x | x | x |  | x | x |  | x |
| ### Seleen | x | x | x |  | x | x |  | x |
| Tetrakloroeteen ja trikloroeteen | x | x | x |  | x | x |  | x |
| Trihaolmetaanide summa | x | x | x |  | x | x |  | x |
| Tsüaniid | x | x | x |  | x | x |  | x |
| Vask | x | x | x |  | x | x |  | x |
| Vinüülkloriid | x | x | x |  | x | x |  | x |

Süvakontroll viiakse läbi 3 x aastas.

Koostaja: Ene Udusalu

AS Pärnu Vesi

Laborijuht

Koostamise kuupäev: .01.2024

### Joogivee kontrolli kava aastateks 2024–2029

Joogivee käitleja: AS  Pärnu Vesi

Ühisveevärk, asukoht: Jõõpre küla, Pärnu Linn, Audru osavald, Pärnumaa

Käideldava vee kogus ööpäevas  kuni 30 m3.  Tarbijate arv: 280

Proovivõtukohad (asukoht):

1. Jõõpre veetöötlusjaam

2. Jõõpre Põhikool

Uuritavad kvaliteedinäitajad proovivõtukohtade kaupa on toodud 1 lisalehel.

Kooskõlastatud: Terviseameti lääne regionaalosakond

01.2024.a. Pärnu

Kooskõlastaja: Reelika Tammai, vaneminspektor, Terviseameti lääne regionaalosakond  /allkirjastatud digitaalselt/

| Kvaliteedinäitaja | ## Proovivõtukoht Jõõpre veetöötlusjaam, Jõõpre küla, Pärnu Linn, Audru osavald,Pärnumaa, Jõõpre Põhikool |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  | 2029 |  |
| #### Tavakontrolli käigus uuritavad näitajad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Värvus |  | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |
| Elektrijuhtivus |  | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |
| pH |  | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |
| Lõhn |  | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |
| Maitse |  | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |
| Hägusus |  | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |
| ### Escherichia coli |  | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |
| Coli-laadsed bakterid |  | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |
| Kolooniate arv 22ºC |  | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |
| Soole enterokokid |  | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |
| Raud |  | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |
| Fluoriidid |  | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |
| Jääkkloor |  | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |
| Nitritid* |  | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |
| Ammoonium* |  | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |

*-kloorimisel

| - Süvakontrolli käigus uuritavad näitajad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |
| - Alumiinium |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Kloriid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Mangaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naatrium |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oksüdeeritavus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raud |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sulfaat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Akrüülamiid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Antimon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Arseen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Benseen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Benso(a)büreen& PAH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Boor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,2-dikloroetaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elavhõbe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Epikloorhüdriin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaadmium |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kroom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nikkel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nitraat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pestitsiidid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pestitsiidide summa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAH (polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Seleen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tetrakloroeteen ja trikloroeteen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trihaolmetaanide summa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tsüaniid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vask |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vinüülkloriid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tavakontrolli käigus võetavate proovide arv Jõõpre veetöötlusjaam- vähemalt 1 kord kuus.

Tavakontrolli käigus võetavate proovide arv Jõõpre põhikool- 1 kord aastas.

Koostaja: Ene Udusalu

AS Pärnu Vesi

Laborijuht

Koostamise kuupäev:   01.2024

### Joogivee kontrolli kava aastateks 2024–2029

Joogivee käitleja: AS  Pärnu Vesi

Ühisveevärk, asukoht: Kihlepa küla, Pärnu Linn, Audru osavald, Pärnumaa

Käideldava vee kogus ööpäevas  kuni 10 m3.  Tarbijate arv: 75

Proovivõtukohad (asukoht):

1. Kihlepa puurkaev

2. Kihlepa rahvamaja

Uuritavad kvaliteedinäitajad proovivõtukohtade kaupa on toodud 1 lisalehel.

Kooskõlastatud: Terviseameti lääne regionaalosakond

01.2024.a. Pärnu

Kooskõlastaja: Reelika Tammai, vaneminspektor, Terviseameti lääne regionaalosakond  /allkirjastatud digitaalselt/

| Kvaliteedinäitaja | ## Proovivõtukoht Kihlepa veetöötlusjaam, Kihlepa rahvamaja, Pärnu Linn, Audru osavald,Pärnumaa * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 |  |  | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |
| #### Tavakontrolli käigus uuritavad näitajad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Värvus | x |  | x | x |  | x |  | x | x |
| Elektrijuhtivus | x |  | x | x |  | x |  | x | x |
| pH | x |  | x | x |  | x |  | x | x |
| Lõhn | x |  | x | x |  | x |  | x | x |
| Maitse | x |  | x | x |  | x |  | x | x |
| Hägusus | x |  | x | x |  | x |  | x | x |
| ### Escherichia coli | x |  | x | x |  | x |  | x | x |
| Coli-laadsed bakterid | x |  | x | x |  | x |  | x | x |
| Kolooniate arv 22ºC | x |  | x | x |  | x |  | x | x |
| Soole enterokokid | x |  | x | x |  | x |  | x | x |
| Raud | x |  | x | x |  | x |  | x | x |
| Mangaan | x |  | x | x |  | x |  | x | x |

| - Süvakontrolli käigus uuritavad näitajad |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Alumiinium |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ammoonium |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Kloriid |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naatrium |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oksüdeeritavus |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sulfaat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Akrüülamiid |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Antimon |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Arseen |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Benseen |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Benso(a)büreen& PAH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Boor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,2-dikloroetaan |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elavhõbe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Epikloorhüdriin |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fluoriid |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaadmium |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kroom |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nikkel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nitraat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nitrit |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pestitsiidid |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pestitsiidide summa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAH (polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Seleen |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tetrakloroeteen ja trikloroeteen |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trihaolmetaanide summa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tsüaniid |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vask |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vinüülkloriid |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tavakontrolli käigus võetavate proovide arv Kihlepa veetöötlusjaam- vähemalt 1 kord kuus,

Tavakontrolli käigus võetavate proovide arv Kihlepa rahvamaja-  1 kord aastas,

Koostaja: Ene Udusalu

AS Pärnu Vesi

Laborijuht

Koostamise kuupäev:   01.2024

### Joogivee kontrolli kava aastateks 2024–2029

Joogivee käitleja: AS  Pärnu Vesi

Ühisveevärk, asukoht: Kõima küla, Pärnu Linn, Audru osavald, Pärnumaa

Käideldava vee kogus ööpäevas  kuni 18 m3.  Tarbijate arv: 120

Proovivõtukohad (asukoht):

1. Kõima veetöötlusjaam

2.B2B Metalworks OÜ Keskuse tee 6 Kõima

Uuritavad kvaliteedinäitajad proovivõtukohtade kaupa on toodud 1 lisalehel.

Kooskõlastatud: Terviseameti lääne regionaalosakond

01.2024.a. Pärnu

Kooskõlastaja: Reelika Tammai, vaneminspektor, Terviseameti lääne regionaalosakond  /allkirjastatud digitaalselt/

| Kvaliteedinäitaja | ## Proovivõtukoht Kõima veetöötlusjaam, Kõima küla joogivee trass, Pärnu Linn, Audru osavald,Pärnumaa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  |
| #### Tavakontrolli käigus uuritavad näitajad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Värvus |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |
| Elektrijuhtivus |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |
| pH |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |
| Lõhn |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |
| Maitse |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |
| Hägusus |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |
| ### Escherichia coli |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |
| Coli-laadsed bakterid |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |
| Soole enterokokid |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |
| Kolooniate arv 22ºC |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |
| Raud |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |
| ### Mangaan |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |

| - Süvakontrolli käigus uuritavad näitajad |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |
| - Alumiinium |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ammoonium |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Kloriid |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naatrium |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oksüdeeritavus |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sulfaat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Akrüülamiid |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Antimon |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Arseen |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Benseen |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Benso(a)büreen& PAH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Boor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,2-dikloroetaan |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elavhõbe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Epikloorhüdriin |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fluoriid |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaadmium |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kroom |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nikkel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nitraat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nitrit |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pestitsiidid |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pestitsiidide summa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAH (polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Seleen |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tetrakloroeteen ja trikloroeteen |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trihaolmetaanide summa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tsüaniid |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vask |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vinüülkloriid |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tavakontrolli käigus võetavate proovide arv Kõima veetöötlusjaam- vähemalt  1 kord kuus,

Tavakontrolli käigus võetavate proovide arv B2B Metalworks OÜ -1 kord aastas,

Koostaja: Ene Udusalu

AS Pärnu Vesi

Laborijuht

Koostamise kuupäev:   01.2024

### Joogivee kontrolli kava aastateks 2024–2029

Joogivee käitleja: AS  Pärnu Vesi

Ühisveevärk, asukoht: Annikaevu, Lindi küla, Pärnu Linn, Audru vald, Pärnumaa

Käideldava vee kogus ööpäevas  kuni 10 m3.  Tarbijate arv: 160

Proovivõtukohad (asukoht):

1. Lindi veetöötlusjaam

2. Lindi Lasteaed- Algkool

Uuritavad kvaliteedinäitajad proovivõtukohtade kaupa on toodud 1 lisalehel.

Kooskõlastatud: Terviseameti lääne regionaalosakond

01.2024.a. Pärnu

Kooskõlastaja: Reelika Tammai, vaneminspektor, Terviseameti lääne regionaalosakond  /allkirjastatud digitaalselt/

| Kvaliteedinäitaja | ## Proovivõtukoht: Annikaevu veetöötlusjaam ja trass, Lindi küla, ## Pärnu Linn, Audru osavald, Pärnumaa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 | 2027 |  |  | 2028 |  | 2029 |
| #### Tavakontrolli käigus uuritavad näitajad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Värvus | x | x |  |  | x | x |  |  | x |  | x |
| Elektrijuhtivus | x | x |  |  | x | x |  |  | x |  | x |
| pH | x | x |  |  | x | x |  |  | x |  | x |
| Raud | x | x |  |  | x | x |  |  | x |  | x |
| Kolooniate arv 22ºC | x | x |  |  | x | x |  |  | x |  | x |
| Lõhn | x | x |  |  | x | x |  |  | x |  | x |
| Maitse | x | x |  |  | x | x |  |  | x |  | x |
| Hägusus | x | x |  |  | x | x |  |  | x |  | x |
| ### Escherichia coli | x | x |  |  | x | x |  |  | x |  | x |
| Coli-laadsed bakterid | x | x |  |  | x | x |  |  | x |  | x |
| Soole enterokokid | x | x |  |  | x | x |  |  | x |  | x |
| Ammoonium* | x | x |  |  | x | x |  |  | x |  | x |
| Jääkkloor* | x | x |  |  | x | x |  |  | x |  | x |
| Nitritid* | x | x |  |  | x | x |  |  | x |  | x |

*Määratakse kloorimisel

| - Süvakontrolli käigus uuritavad näitajad |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |
| - Alumiinium |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Kloriid |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Mangaan |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naatrium |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oksüdeeritavus |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sulfaat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Akrüülamiid |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Antimon |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Arseen |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Benseen |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Benso(a)büreen& PAH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Boor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,2-dikloroetaan |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elavhõbe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Epikloorhüdriin |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fluoriid |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaadmium |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kroom |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nikkel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nitraat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pestitsiidid |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pestitsiidide summa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAH (polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Seleen |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tetrakloroeteen ja trikloroeteen |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trihaolmetaanide summa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tsüaniid |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vask |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vinüülkloriid |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tavakontrolli käigus võetavate proovide arv Annikaevu veetöötlusjaam- vähemalt  1 kord kuus,

Tavakontrolli käigus võetavate proovide arv Lindi lasteaed-algkool-1 kord aastas,

Koostaja: Ene Udusalu

AS Pärnu Vesi

Laborijuht

Koostamise kuupäev:    01.2024

### Joogivee kontrolli kava aastateks 2024–2029

Joogivee käitleja: AS  Pärnu Vesi

Ühisveevärk, asukoht: Ahaste küla, Pärnu Linn, Audru osavald, Pärnumaa

Käideldava vee kogus ööpäevas  kuni 15   m3.  Tarbijate arv: 144

Proovivõtukohad (asukoht):

1. Ahaste puurkaev

2. Aruvälja lasteaed

Uuritavad kvaliteedinäitajad proovivõtukohtade kaupa on toodud 1 lisalehel.

Kooskõlastatud: Terviseameti lääne regionaalosakond

01.2024.a. Pärnu

Kooskõlastaja: Reelika Tammai, vaneminspektor, Terviseameti lääne regionaalosakond  /allkirjastatud digitaalselt/

| Kvaliteedinäitaja | ## Proovivõtukoht Ahaste veetöötlusjaam, Aruvälja lasteaed, ## Pärnu Linn, Audru osavald, Pärnumaa * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 |  |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  | 2029 |  |  |
| #### Tavakontrolli käigus uuritavad näitajad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Värvus |  | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  |
| Elektrijuhtivus |  | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  |
| pH |  | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  |
| Lõhn |  | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  |
| Maitse |  | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  |
| Hägusus |  | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  |
| ### Escherichia coli |  | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  |
| Coli-laadsed bakterid |  | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  |
| Raud |  | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  |
| Kolooniate arv 22ºC |  | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  |
| Soole enterokokid |  | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  |
| Ammoonium* |  | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  |
| ### Jääkkloor* |  | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  |
| ### Nitritid* |  | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  |

*Määratakse kloorimisel

| - Süvakontrolli käigus uuritavad näitajad |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |
| - Alumiinium |  |  | X |  |  |  |  |  |
| - Kloriid |  |  | X |  |  |  |  |  |
| - Mangaan |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Naatrium |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Oksüdeeritavus |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Sulfaat |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Akrüülamiid |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Antimon |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Arseen |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Benseen |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Benso(a)büreen& PAH |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Boor |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 1,2-dikloroetaan |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Elavhõbe |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Epikloorhüdriin |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Fluoriid |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Kaadmium |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Kroom |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Nikkel |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Nitraat |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Pestitsiidid |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Pestitsiidide summa |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Plii |  |  | X |  |  |  |  |  |
| PAH (polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud) |  |  | X |  |  |  |  |  |
| - Seleen |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Tetrakloroeteen ja trikloroeteen |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Trihaolmetaanide summa |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Tsüaniid |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Vask |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Vinüülkloriid |  |  | X |  |  |  |  |  |

Tavakontrolli käigus võetavate proovide arv Ahaste veetöötlusjaam- vähemalt 1 kord kuus.

Tavakontrolli käigus võetavate proovide arv Aruvälja lasteaed - 1 kord aastas.

Järgmine süvakontroll: 2026

Koostaja: Ene Udusalu

AS Pärnu Vesi

Laborijuht

Koostamise kuupäev:  01.2024

### Joogivee kontrolli kava aastateks 2024–2029

Joogivee käitleja: AS  Pärnu Vesi

Ühisveevärk, asukoht: Lavassaare veetöötlusjaam, Lavassaare alev, Pärnu Linn, Audru osavald, Pärnumaa

Käideldava vee kogus ööpäevas  kuni 70 m3.  Tarbijate arv: 450

Proovivõtukohad (asukoht):

1. Lavassaare veetöötlusjaam

2. Lavassaare kauplus

Uuritavad kvaliteedinäitajad proovivõtukohtade kaupa on toodud 1 lisalehel.

Kooskõlastatud: Terviseameti lääne regionaalosakond

01.2024.a. Pärnu

Kooskõlastaja: Reelika Tammai, vaneminspektor, Terviseameti lääne regionaalosakond  /allkirjastatud digitaalselt/

| Kvaliteedinäitaja | ## Proovivõtukoht Lavassaare veetöötlusjaam, Lavassaare alev, Pärnu Linn, Audru osavald, Pärnumaa, Lavassaare kauplus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  |
| #### Tavakontrolli käigus uuritavad näitajad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Värvus | x | x |  | x | x |  | x |  | x |  |
| Elektrijuhtivus | x | x |  | x | x |  | x |  | x |  |
| pH | x | x |  | x | x |  | x |  | x |  |
| Lõhn | x | x |  | x | x |  | x |  | x |  |
| Maitse | x | x |  | x | x |  | x |  | x |  |
| Hägusus | x | x |  | x | x |  | x |  | x |  |
| ### Escherichia coli | x | x |  | x | x |  | x |  | x |  |
| Coli-laadsed bakterid | x | x |  | x | x |  | x |  | x |  |
| Kolooniate arv 22ºC | x | x |  | x | x |  | x |  | x |  |
| Soole enterokokid | x | x |  | x | x |  | x |  | x |  |
| Raud | x | x |  | x | x |  | x |  | x |  |
| Fluoriidid | x | x |  | x | x |  | x |  | x |  |

| - Süvakontrolli käigus uuritavad näitajad |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |
| - Alumiinium |  |  |  |  |  | X |  |  |
| - Kloriid |  |  |  |  |  | X |  |  |
| - Mangaan |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Naatrium |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Oksüdeeritavus |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Sulfaat |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Akrüülamiid |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Antimon |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Arseen |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Benseen |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Benso(a)büreen& PAH |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Boor |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 1,2-dikloroetaan |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Elavhõbe |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Epikloorhüdriin |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Fluoriid |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Kaadmium |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Kroom |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Nikkel |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Nitraat |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Pestitsiidid |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Pestitsiidide summa |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Plii |  |  |  |  |  | X |  |  |
| PAH (polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud) |  |  |  |  |  | X |  |  |
| - Seleen |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Tetrakloroeteen ja trikloroeteen |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Trihaolmetaanide summa |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Tsüaniid |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Vask |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Vinüülkloriid |  |  |  |  |  | X |  |  |

### Tavakontrolli käigus võetavate proovide arv Lavassaare veetöötlusjaam- vähemalt 1 kord kuus.

### Tavakontrolli käigus võetavate proovide arv Lavassaare kauplus- 1 kord aastas.

### Järgmine süvakontroll: 2028

### Koostaja: Ene Udusalu

### AS Pärnu Vesi

### Laborijuht

### Koostamise kuupäev: 01.2024

### Joogivee kontrolli kava aastateks 2024–2029

Joogivee käitleja: AS  Pärnu Vesi

Ühisveevärk, asukoht: Lemmetsa küla, Pärnu Linn, Audru osavald, Pärnumaa

Käideldava vee kogus ööpäevas  kuni 10 m3.  Tarbijate arv: 100

Proovivõtukohad (asukoht):

1. Sanga veetöötlusjaam

Uuritavad kvaliteedinäitajad proovivõtukohtade kaupa on toodud 1 lisalehel.

Kooskõlastatud: Terviseameti lääne regionaalosakond

01.2024.a. Pärnu

Kooskõlastaja: Reelika Tammai, vaneminspektor, Terviseameti lääne regionaalosakond  /allkirjastatud digitaalselt/

| Kvaliteedinäitaja | ## Proovivõtukoht Sanga veetöötlusjaam, Lemmetsa küla, Pärnu Linn, Audru osavald,Pärnumaa * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 |  |  | 2025 |  | 2026 | 2027 |  |  | 2028 | 2029 |
| #### Tavakontrolli käigus uuritavad näitajad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Värvus |  | x |  | x |  | x | x |  |  | x | x |
| Elektrijuhtivus |  | x |  | x |  | x | x |  |  | x | x |
| pH |  | x |  | x |  | x | x |  |  | x | x |
| Lõhn |  | x |  | x |  | x | x |  |  | x | x |
| Maitse |  | x |  | x |  | x | x |  |  | x | x |
| Hägusus |  | x |  | x |  | x | x |  |  | x | x |
| ### Escherichia coli |  | x |  | x |  | x | x |  |  | x | x |
| Coli-laadsed bakterid |  | x |  | x |  | x | x |  |  | x | x |
| Kolooniate arv 22ºC |  | x |  | x |  | x | x |  |  | x | x |
| Soole enterokokid |  | x |  | x |  | x | x |  |  | x | x |
| Raud |  | x |  | x |  | x | x |  |  | x | x |
| Mangaan |  | x |  | x |  | x | x |  |  | x | x |

| - Süvakontrolli käigus uuritavad näitajad |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |
| - Ammoonium |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Alumiinium |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Kloriid |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naatrium |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oksüdeeritavus |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sulfaat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Akrüülamiid |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Antimon |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Arseen |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Benseen |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Benso(a)büreen& PAH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Boor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,2-dikloroetaan |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elavhõbe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Epikloorhüdriin |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fluoriid |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaadmium |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kroom |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nikkel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nitraat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nitrit |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pestitsiidid |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pestitsiidide summa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAH (polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Seleen |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tetrakloroeteen ja trikloroeteen |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trihaolmetaanide summa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tsüaniid |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vask |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vinüülkloriid |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tavakontrolli käigus võetavate proovide arv Sanga veetöötlusjaam- vähemalt 1 kord kuus,

Koostaja: Ene Udusalu

AS Pärnu Vesi

Laborijuht

Koostamise kuupäev: .01.2024

### Joogivee kontrolli kava aastateks 2024–2029

Joogivee käitleja: AS  Pärnu Vesi

Ühisveevärk, asukoht: Liu küla, Pärnu Linn, Audru osavald, Pärnumaa

Käideldava vee kogus ööpäevas  kuni 5 m3.  Tarbijate arv: 50

Proovivõtukohad (asukoht):

1. Liu veetöötlusjaam

Uuritavad kvaliteedinäitajad proovivõtukohtade kaupa on toodud 1 lisalehel.

Kooskõlastatud: Terviseameti lääne regionaalosakond

01.2024.a. Pärnu

Kooskõlastaja: Reelika Tammai, vaneminspektor, Terviseameti lääne regionaalosakond  /allkirjastatud digitaalselt/

| Kvaliteedinäitaja | ## Proovivõtukoht Liu veetöötlusjaam, Pärnu Linn, Audru osavald, Pärnumaa, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |
| #### Tavakontrolli käigus uuritavad näitajad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Värvus |  | x |  | x |  | x | x | x | x |
| Elektrijuhtivus |  | x |  | x |  | x | x | x | x |
| pH |  | x |  | x |  | x | x | x | x |
| Lõhn |  | x |  | x |  | x | x | x | x |
| Maitse |  | x |  | x |  | x | x | x | x |
| Hägusus |  | x |  | x |  | x | x | x | x |
| ### Escherichia coli |  | x |  | x |  | x | x | x | x |
| Kolooniate arv 22ºC |  | x |  | x |  | x | x | x | x |
| Coli-laadsed bakterid |  | x |  | x |  | x | x | x | x |
| Soole enterokokid |  | x |  | x |  | x | x | x | x |
| Raud |  | x |  | x |  | x | x | x | x |
| Fluoriidid |  | x |  | x |  | x | x | x | x |
| Jääkkloor* |  | x |  | x |  | x | x | x | x |
| Nitritid* |  | x |  | x |  | x | x | x | x |
| Ammoonium* |  | x |  | x |  | x | x | x | x |

*määratakse kloorimisel

| - Süvakontrolli käigus uuritavad näitajad |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 |  | 2028 | 2029 |
| - Alumiinium |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Kloriid |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Mangaan |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naatrium |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oksüdeeritavus |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raud |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sulfaat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Akrüülamiid |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Antimon |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Arseen |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Benseen |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Benso(a)büreen& PAH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Boor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,2-dikloroetaan |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elavhõbe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Epikloorhüdriin |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fluoriid |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaadmium |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kroom |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nikkel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nitraat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pestitsiidid |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pestitsiidide summa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAH (polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Seleen |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tetrakloroeteen ja trikloroeteen |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trihaolmetaanide summa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tsüaniid |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vask |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vinüülkloriid |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tavakontrolli käigus võetavate proovide arv Liu veetöötlusjaam- vähemalt 1 kord kuus.

Koostaja: Ene Udusalu

AS Pärnu Vesi

Laborijuht

Koostamise kuupäev: 01.2024

### Joogivee kontrolli kava aastateks 2024–2029

Joogivee käitleja: AS  Pärnu Vesi

Ühisveevärk, asukoht: Tammuru küla, Pärnu Linn, Paikuse osavald, Pärnumaa

Käideldava vee kogus ööpäevas  kuni 10 m3.  Tarbijate arv: 85

Proovivõtukohad (asukoht):

1. Tammuru veetöötlusjaam

Uuritavad kvaliteedinäitajad proovivõtukohtade kaupa on toodud 1 lisalehel.

Kooskõlastatud: Terviseameti lääne regionaalosakond

01.2024.a. Pärnu

Kooskõlastaja: Reelika Tammai, vaneminspektor, Terviseameti lääne regionaalosakond  /allkirjastatud digitaalselt/

| Kvaliteedinäitaja | ## Proovivõtukoht Tammuru veetöötlusjaam, Tammuru küla, Pärnu Linn, Paikuse osavald,Pärnumaa * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 | 2027 |  | 2028 | 2029 |
| #### Tavakontrolli käigus uuritavad näitajad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Värvus |  | x |  | x | x |  | x | x | x |
| Elektrijuhtivus |  | x |  | x | x |  | x | x | x |
| pH |  | x |  | x | x |  | x | x | x |
| Lõhn |  | x |  | x | x |  | x | x | x |
| Maitse |  | x |  | x | x |  | x | x | x |
| Hägusus |  | x |  | x | x |  | x | x | x |
| ### Escherichia coli |  | x |  | x | x |  | x | x | x |
| Coli-laadsed bakterid |  | x |  | x | x |  | x | x | x |
| Kolooniate arv 22ºC |  | x |  | x | x |  | x | x | x |
| Soole enterokokid |  | x |  | x | x |  | x | x | x |
| Raud |  | x |  | x | x |  | x | x | x |
| Mangaan |  | x |  | x | x |  | x | x | x |

| - Süvakontrolli käigus uuritavad näitajad |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |
| - Ammoonium |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Alumiinium |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Kloriid |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naatrium |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oksüdeeritavus |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sulfaat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Akrüülamiid |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Antimon |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Arseen |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Benseen |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Benso(a)büreen& PAH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Boor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,2-dikloroetaan |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elavhõbe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Epikloorhüdriin |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fluoriid |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaadmium |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kroom |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nikkel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nitraat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nitrit |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pestitsiidid |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pestitsiidide summa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAH (polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Seleen |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tetrakloroeteen ja trikloroeteen |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trihaolmetaanide summa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tsüaniid |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vask |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vinüülkloriid |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tavakontrolli käigus võetavate proovide arv Tammuru veetöötlusjaam- vähemalt 1 kord kuus,

Koostaja: Ene Udusalu

AS Pärnu Vesi

Laborijuht

Koostamise kuupäev: 01.2024

## AS Pärnu Vesi laboratooriumi poolt tavakontrolli käigus kontrollitavad proovivõtukohad Pärnu Linnas.

Jaotusvõrgu kaudu edastatavas joogivees uuritavad tavakontrolli näitjad: Lõhn, maitse, värvus, hägusus, pH, elektrijuhtivus, Eschericia coli, soole enterokokid.

| Pärnu | Riia mnt 57, Restoran Paradiis |
| --- | --- |
| Pärnu | Koidula Gümnaasium Metsa 21 |
| Pärnu | Kastani 3 Lasteaed |
| Pärnu | Hariduse 3 Raba kauplus |
| Pärnu | Vana-Sauga 21 lasteaed |
| Pärnu | Kaubasadama tee 10 |
| Pärnu | Olevi 27, Olevi pood |
| Pärnu | Tammsaare pst 35, Hotell Strand |
| Pärnu | Rüütli 44, Hotell Pärnu |
| Pärnu | Parmu 5, Kaupmees hulgiladu |
| Pärnu | Saare 8a, Saare pood |
| Pärnu | Riia mnt 215, Kännu kohvik |
| Pärnu | Suur-Sepa 18 “Rimi” |
| Audru | Audru kool |
| Seljametsa | Seljametsa lasteaed |
| Põldeotsa | JU metall |
| Ahaste | Aruvälja lasteaed |
| Jõõpre | Jõõpre kool |
| Kihlepa | Kihlepa rahvamaja |
| Kõima | Keskuse tee 6, B2B Metalworks OÜ |
| Lindi | Lindi lasteaed-algkool |
| Audru | Audru kauplus |
| Lavassaare | Lavassaare kauplus |