TÖÖVÕTU TÖÖDE ÜLEANDMISE-VASTUVÕTMISE AKT

*4.04.2023*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| EHITUSOBJEKT: | *Sagadi mõisa härrastemaja* | | |
| LEPING: | *Töövõtuleping* nr 9-15/2023/3 | | |
| POOLTE ESINDAJAD: | | | |
| *RMK esindaja:* | *Tarmo Põkka* |  | *hooldus- ja remondispetsialist* |
| OÜ Orseka *:* | Seido Nõmmküla |  | *juhataja* |

**1. Tähtajad**

|  |  |
| --- | --- |
| Lepinguline: | *31.03.2023* |
| Tegelik (ilma vaegtöödeta): | 29.03.2023 |

**2. Finantseerimine** (summa ei sisalda käibemaksu)

|  |  |
| --- | --- |
| Lepinguline Tasu (Lepingu sõlmimisel): | 14 200 |
| Tellija reserv | *0* |
| Lõplik Lepingu Tasu tööde vastuvõtmise hetkel: | *14 200 eurot (lisandub KM)* |
| Vaegtööde maksumus: | *ei* |

**3. Vaegtööd**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Töö nimetus | Põhjus | Lõpetamise tähtaeg |

***Puuduvad***

**4. Garantii**

|  |  |
| --- | --- |
| Perioodi algus ja lõpp: | *29.03.2023 - 29.03.2025* |
| Ülevaatuse aeg: | *01.03.2025* |
| Märkus: | *Vaegtööde garantii algab nende vastuvõtmise päevast ja kehtib 24 kuud* |

**5. Üleandmise-vastuvõtmise aktile liitub Tööde vastuvõtuks esitatud dokumentatsioon, sh. varem esitatud dokumendid:**

**6. Muud tingimused**

|  |
| --- |
|  |

**7. Allkirjad**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *(allkirjastatud digitaalselt)* |  |  |  |  |