## Leht1
Lisa 1 - Hinnapakkumuse vorm hankes "Viru raba õpperaja parkla rajamine"
Pakkuja nimi ja registrikood: ……………………………………………………………………
Jrk nr | Töö kirjeldus | Mõõt-ühik | Maht | Ühikuhind € | Summa €
1 | Objekti mõõdistamine ja märkimistööd | objekt | 1 |  | 0
2 | Ehitusplatsi aluse maa-ala raadamine võsast ja puudest koos kokkuveoga (200m) ja ladustamisega | tm | 10 |  | 0
3 | Parkimisplatsi aluse maa-ala ja kõnnitee aluse maa-ala juurimine koos kändude ja raiejäätmete utiliseerimisega | m2 | 8000 |  | 0
4 | Kasvupinnase eemaldamine | m3 | 1519 |  | 0
5 | Uute kraavide kaevamine | m | 31 |  | 0
6 | Imbkraavide rajamine | m | 107 |  | 0
7 | Kraavide puhastamine | m | 135 |  | 0
8 | Muldekeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest filtr.m ≥0,2m/ööp. (varieeruv h=100sm) (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 6076 |  | 0
9 | Dreenkihi rajamine kõnniteel koos tihendamisega, h=20sm, (Kf=1,0m/ööp) (+materjal ja vedu karjäärist) | m2 | 717 |  | 0
10 | Dreenkihi rajamine parklas koos tihendamisega, h=30sm, (Kf=1,0m/ööp) (+materjal ja vedu karjäärist) | m2 | 5352 |  | 0
11 | Mulde nõlvade planeerimine ja tihendamine | m2 | 1637 |  | 0
12 | Mulde aluspinna planeerimine ja tihendamine | m2 | 7900 |  | 0
13 | Erosioonitõkkematti paigaldamine (koos murukülviga) | m2 | 1637 |  | 0
14 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥15 kN/m, mittekootud), paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldkehale | m2 | 6454 |  | 0
15 | Olemasoleva katte tasandusfreesimine (h=5cm) | m2 | 21 |  | 0
16 | Killustikaluse (lubjakivikillustik) fr 32/63 kiilutud fr 12/16 kuluga 25kg/m² ja kiilutud fr 8/12 kuluga 15kg/m² rajamine (parkla) (h=25 cm) (+materjal ja vedu karjäärist) | m2 | 5148 |  | 0
17 | Killustikaluse (lubjakivikillustik) fr 16/32 kiilutud fr 8/12 kuluga 15kg/m² rajamine (kõnnitee) (h=15 cm) (+materjal ja vedu karjäärist) | m2 | 585 |  | 0
18 | Tihedast asfaltbetoonist AC 16 surf katte rajamine, H=4cm (+materjal ja vedu) | m2 | 4392 |  | 0
19 | Tihedast asfaltbetoonist AC 32 base katte rajamine, H=7cm (+materjal ja vedu) | m2 | 4427 |  | 0
20 | Pikivuugi kruntimine vuugiliimiga (ülemine kiht), kulu 80 g/m | m | 40 |  | 0
21 | Vuugi kruntimine sitke naftabituumeniga (alumine kiht), kulu 100 g/m | m | 40 |  | 0
22 | Peenarde kindlustamine (Purustatud kruusast Positsioon nr. 6), H=11cm (+materjal ja vedu karjäärist) | m2 | 192 |  | 0
23 | Betoonäärekivide (15x30cm) paigaldamine | m | 239 |  | 0
24 | Di 400mm plasttruubi torustiku, tüüp 40-PT, ehitamine (gofreeritud, Sn8) | m | 42 |  | 0
25 | Truubi otste kindlustamine munakividega. | tk | 4 |  | 0
26 | Truubi otste kindlustamine erosioonitõkkemattiga (koos murukülviga) kõnnitee | tk | 4 |  | 0
27 | Immutatud puitpiire 200x200mm, postide vahekaugus 2,5 m | jm | 245 |  | 0
28 | Immutatud puitpiirde postid 150x150mm (koos SBS kattega), posti pikkus 1,3m | tk | 106 |  | 0
29 | Liiklusmärkide nr 331 (2tk), 521, 221 ja 575b (2tk) komplektid koos paigaldamisega (I suurusgrupp) | 1 kompl. | 6 |  | 0
30 | Lisateabetahvlite nr 831 ja 832 komplektid koos paigaldamisega paigaldatud märkidele | 1 kompl. | 2 |  | 0
31 | Tekstilise juhatusmärgi (Viru raba info) komplekt koos paigaldamisega | m2 | 1 |  | 0
32 | Teemärgistus termovaluplastikuga, parkimiskohad (valge) | m2 | 57.4 |  | 0
33 | Teemärgistus termovaluplastikuga, nooled nr 951 (valge) | m2 | 8 |  | 0
34 | Teemärgistus termovaluplastikuga, parkimiskeeld (kollane) | m2 | 1.7 |  | 0
35 | Teemärgistus termovaluplastikuga, inva kohtade märgistus (valge) | tk | 2 |  | 0
36 | Tähispostide paigaldamine | tk | 13 |  | 0
37 | Muru kasvualuse (h=10sm) rajamine ja külv (Seemne kulu 2-2,5 kg/100 m²) | m2 | 271 |  | 0
38 | Mets kibuvits kasvualuse rajamine (sh. multšimine) ja istutamine (ohutussaartel) | tk | 30 |  | 0
Muud tööd
39 | Ehitusobjekti infotahvlite paigaldus (mõõtudega 1m x 1,5m) ja olemasolu | tk | 2 |  | 0
40 | Ehitustööde ajaks ajutise liikluse korraldamine ja liiklusmärkide paigaldus | Objekt | 1 |  | 0
41 | Ehitustööde järgselt EU rahastuse infotahvli paigaldus | tk | 1 |  | 0
42 | Koordinaatidega seotud teostusjoonise koostamine (RMK nõuete kohane ja digitaalne) | tk | 1 |  | 0
43 | Lubade, kooskõlastuste ja kasutuslubade ning tagatiste hankimine jne. (Teised maaomanikud, Trasside valdajad, Transpordiamet, Põllumajandus- ja Toiduamet, Keskkonnaamet jne.) kokku | Objekt | 1 |  | 0
|  | Maksumus kokku |  | 0
|  | Käibemaks 20 % |  | 0
|  | Kokku |  | 0
* Truubitorud peavad olema rõngasjäikusega Sn8 ja vastama EN-13476 standardi nõuetele.
** Kõik tööde juures tuleb arvestada ka materjalide maksumus.
*** Teeehituse kasutatavate sidumata ja hüdrauliliselt seotud segude ja täitematerjalide mõistete käsitlemisel ning kvaliteedi
määramisel lähtutakse EVS-EN 13285:2010 ja EVS-EN 13242:2006+A1:2008 standardi nõuetest.
**** Geotekstiilide markeerimisel ja määramisel tuleb lähtuda EVS-EN ISO 10320:2019 standardi nõuetest.
***** Geotekstiilid peavad olema sertifitseeritud NGS (NorGeoSpec) või mõne muu analoogse sõltumatu sertifitseerija poolt.
****** Truubi otsakute ehitamisel, nõlvade kindlustamisel jm. võib kasutada ainult erosioonitõkke matti, mis koosneb
100% kookoskiududest (350 g/m2) ja mille siduselemendiks on jute nöör/võrk. Plastist sidusnöörid/võrgud on keelatud
****** Truubi otsakute ehitamisel, nõlvade kindlustamisel jm. võib kasutada hüdrokülvi, kuid see peab olema teostatud 50 päeva enne
ehituse lõpptähtaega ja ehituse üle andes peab otsakul/kindlustusel kasvama ühtlane elujõuline haljastus.
******* Objektil peab olema tagatud ajakohane ajutine liikluskorraldus paigaldatud ajutiste liiklusmärkidega nr 158 „Teetööd“, nr 331
„Sissesõidu keeld”, nr 552 „Umbtee” ja avalikult kasutatavatel teedel tööde tegemiseks nõutavad liiklusskeemi kohased märgid
ning lisaks kõik muud juhtumi põhised vajalikud ajutised liiklusmärgid