**TAOTLUS**

**TEHNOVÕRGU JA/VÕI -RAJATISE PROJEKTI KOOSKÕLASTAMISEKS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kellele** | **TRANSPORDIAMET** | | | | | |
| Registrikood | | | 70001490 | | |
| Juriidiline aadress | | | Tallinn 11413, Valge 4 | | |
|  | | |  | | |
| **Kellelt** | Asutuse või isiku nimi | | | Stromtec OÜ | | |
| Registri- või isikukood | | | 12688881 | | |
| Juriidiline aadress  või elukoht | | | Päevalille tn 2-2 Ülenurme alevik, Kambja vald Tartu maakond 61714 | | |
| Kontaktaadress | | | Tähe 114c, Tartu | | |
| Telefon | | | 56969904 | | |
| E-post | | | martin@stromtec.ee | | |
| **1. Esitatavad materjalid:** | | | | | | |
| Dokumendi liik (ehitusprojekt või selle osa, volitused jne) | | Dokumenti nimetus (esitatava dokumendi täpne nimetus) | | | | **Dokumendi nr.** |
| Seletuskiri ning asendiplaan | | Tallinn-Narva tee 1, Arkna küla kinnistu liitumine madalpingel, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond. LR9466 | | | | 23-99 |
|  | |  | | | |  |
| **2. Objekti asukoht** ( | | | | | | |
| Maakond, vald, küla: Lääne-Viru maakond, Rakvere vald, Arkna küla | | | | | | |
| Riigitee nr, nimetus, asukoht teel [km] – vähemalt 10 m täpsusega ja/või vajadusel koordinaadid, sealhulgas: | | | | | | |
| Ristumised riigiteega 1 Tallinn-Narva tee KM 96,37, 1 Tallinn-Narva tee KM 96,59 | | | | | | |
| Teemaal kulgemine riigitee 1 Tallinn-Narva tee KM 96,37-96,59 | | | | | | |
| Riigitee nr       kaitsevööndis km      -     , | | | | | | |
| **3. Selgitus kavandatava tegevuse kohta, kavandatav läbiviimise aeg** | | | | | | |
| Projektis lahendatakse tänavavalgustuse jaoks liitumispunkti loomine 1 Tallinn-Narva tee 96,37 KM, toide alajaamast Paisu:(Kunda) kuni LK222714. Kulgemine 1 Tallinn-Narva teel KM 96,37 – 96,59, kus toimuvad kinnisel meetodil ristumised KM-l 96,37 ning KM-l 96,59. | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **4. Põhjendus vajaduse kohta projekteerida tehnovõrk ja -rajatis riigitee maale (Asjaõigusseadus § 158 lõige 1 ja § 1581 lõige 1)** | | | | | | |
| Liitumispunkti loomine tänavavalgustuse jaoks | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **5.** **Eelnevalt väljastatud nõuded, kooskõlastused ja/või seisukohad Transpordiameti osakondadelt** | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **6. Põhjendus Ehitusseadustiku § 99 lõige 3 alusel kehtestatud** [**juhendist**](https://www.mnt.ee/sites/default/files/content-editors/Failid/Juhendid/projekteerimine/nouded_tehnovorkude_teemaale_kavandamisel_0.pdf) **või esitatud nõuetest kõrvale kaldumise kohta (kui esitatud lahendus ei vasta nõuetele)** | | | | | | |
| Lahendus vastab Maanteeameti juhendis esitatud nõutele | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Taotleja | | | Ees- ja perekonnanimi | | Martin Bluum | |
| (juriidilisest isikust taotleja puhul juriidilise isiku esindaja) | | | **Allkiri** | | /allkirjastatud digitaalselt/ | |
| **Taotluse esitamise kuupäev** | | | 24.08.2023 | | | |