**TAOTLUS**

**TEHNOVÕRGU JA/VÕI -RAJATISE PROJEKTI KOOSKÕLASTAMISEKS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kellele** | **TRANSPORDIAMET** | | | | | |
| Registrikood | | | 70001490 | | |
| Juriidiline aadress | | | Tallinn 10916, Pärnu mnt 463 a | | |
|  | | |  | | |
| **Kellelt** | Asutuse või isiku nimi | | | LEONHARD WEISS OÜ | | |
| Registri- või isikukood | | | 12083348 | | |
| Juriidiline aadress  või elukoht | | | VESSE 8, TALLINN | | |
| Kontaktaadress | | | Savi 5/2, 80041, Pärnu | | |
| Telefon | | | 55634332 | | |
| E-post | | | t.heinmets@leonhard-weiss.com | | |
| **1. Esitatavad materjalid:** | | | | | | |
| Dokumendi liik (ehitusprojekt või selle osa, volitused jne) | | Dokumenti nimetus (esitatava dokumendi täpne nimetus) | | | | **Dokumendi nr.** |
|  | | Kaitsme nimivoolu suurendamine, Rüssa tee 4 Liu küla, Pärnu linn, Pärnu maakond, Etapp 1 | | | | LR7190, IP5503 |
|  | |  | | | |  |
| **2. Objekti asukoht** | | | | | | |
| Maakond, vald, küla: Pärnu maakond, Pärnu linn, Põldeotsa küla ja Marksa küla. | | | | | | |
| Riigitee nr, nimetus, asukoht teel [km] – vähemalt 10 m täpsusega ja/või vajadusel koordinaadid, sealhulgas: | | | | | | |
| Riigitee nr 19101, Audru-Tõstamaa-Nurmsi tee, teemaal km 3,16 ja km 3,48-3,52.  Riigitee nr 1947, Põldeotsa ühendustee, teemaal km 0,1.  Riigitee nr 19101, Audru-Tõstamaa-Nurmsi tee, kaitsevööndis km 3,15-3,63.  Riigitee nr 1947, Põldeotsa ühendustee, kaitsevööndis km 0,1.  Riigitee nr 19110, Lindi-Liu-Järve tee, kaitsevööndis km 1,22 | | | | | | |
| **3. Selgitus kavandatava tegevuse kohta, kavandatav läbiviimise aeg** | | | | | | |
| Riigitee nr 19101 Audru-Tõstamaa-Nurmsi tee teemaal km 3,16 keskpinge maakaabli paigaldus ristumisel riigiteega.  Riigitee nr 1947 Põldeotsa ühendustee teemaal km 0,1 keskpinge õhuliini demonteerimine ristumisel riigiteega.  Riigitee nr 19101 Audru-Tõstamaa-Nurmsi tee teemaal km 3,48-3,52 10 kV õhuliini demonteerimine ristumisel riigiteega.  Riigitee nr 19101 Audru-Tõstamaa-Nurmsi tee kaitsevööndis km 3,15-3,63 keskpinge maakaabli paigaldus.  Riigitee nr 19101 Audru-Tõstamaa-Nurmsi tee kaitsevööndis km 3,41-3,48, 3,52-3,58 keskpinge õhuliini demonteerimine.  Riigitee nr 19110 Lindi-Liu-Järve tee kaitsevööndis km 1,22 keskpinge õhuliini posti demonteerimine demonteerimine, portaalmasti paigaldus ja õhuliini juhtme asendamine kaetud juhtmega. | | | | | | |
| **4. Põhjendus vajaduse kohta projekteerida tehnovõrk ja -rajatis riigitee maale (Asjaõigusseadus § 158 lõige 1 ja § 1581 lõige 1)** | | | | | | |
| Puudub tehniliselt ja majanduslikult otstarbekam lahendus. | | | | | | |
| **5.** **Eelnevalt väljastatud nõuded, kooskõlastused ja/või seisukohad Transpordiameti osakondadelt** | | | | | | |
| **6. Põhjendus Ehitusseadustiku § 99 lõige 3 alusel kehtestatud** [**juhendist**](https://www.mnt.ee/sites/default/files/content-editors/Failid/Juhendid/projekteerimine/nouded_tehnovorkude_teemaale_kavandamisel_0.pdf) **või esitatud nõuetest kõrvale kaldumise kohta (kui esitatud lahendus ei vasta nõuetele)** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Taotleja | | | Ees- ja perekonnanimi | | Tõnu Heinmets | |
| (juriidilisest isikust taotleja puhul juriidilise isiku esindaja) | | | **Allkiri** | | /Allkirjastatud digitaalselt/ | |
| **Taotluse esitamise kuupäev** | | | 03.03.2023 | | | |