Vastutavad isikud

Immuunpreparaatide käitlemise eest vastutavaks isikuks on määratud kooliõde Antonova Ljudmila ( tel. 58131214 ; e-mail: [ludmilaantonova272@gmail.com](mailto:ludmilaantonova272@gmail.com) ).

Asendaks on määratud Sinimäe Põhikooli sekretär Jääger Ene ( tel.53421012 ; e-mail: [ene.jaager@sinimäe.edu.ee](mailto:ene.jaager@sinim%C3%A4e.edu.ee) ).

Immuunpreparaatide säilitamine

Immuunpreparaatide säilitamiskohaks on külmseade Hisense RR55D4AW1, mis asub Sinimäe Põhikoolis aadressil Kesk 1, kab. A-2-09, 40101 Narva-Jõesuu linn.

Külmseade on seadistatud temperatuurile + 5C ja tagab erinevates osades temperatuuri + 4C kuni + 8C. Külmseadme plaaniline hooldus toimub 1 kord aastas. Külmseadme rikkumise korral ja plaanilise hoolduse tellimiseks helistada tel. 55626791, Abramovitš Tatjana.

Külmseade on varustatud min/max termomeetriga Ice Box D07Q65 ja Axel 8592, mille täpsus on +- 0,5C.

Termomeetri kalibreerimine toimub vähemalt 1 kord 3 aasta tagant vahetult peale külmseadme hooldust. Termomeetri kalibreerimiseks pöörduda Metrosert, Teaduspargi 8, 12618 Tallinn ( klienditeeninduse tel. 508 1129, e-mail: [proovikoda@metrosert.ee](mailto:proovikoda@metrosert.ee) ). Kalibreerimise sertifikaat on lisatud.

Immuunpreparaatide säilitamise temperatuuri kontrollitakse 1 kord päevas ja registreeritakse spetsiaalses raamatus.See raamat asub kooliõe Antonova Ljudmila med. kabineti kapis.

Temperatuuri andmed säilitatakse vähemalt 1 aasta.

Temperatuurivahemiku +2C kuni +8C rikkumise korral peab vastutav isik:

-külmseadmes olevad vaktsiinid vastavalt märgistama ja kõrvaldama kasutamisest;

-esimesel võimalusel üle andma vaktsiinid ohtlike jäätmete käitlemiseks keskkonnakaitse luba omavale ettevõttele;

-teavitama vastavalt Terviseameti regionaalosakonda juhtunu põhjustest ja saatma kõlbmatuks muutunud vaktsiinide nimekirja.

Immuunpreparaatide hävitamiseks pöörduda AS Sillamäe Haigla majandusjuhataja poole ( kontakt: Kaoralov Jekaterina tel. 51912314; [majandusjuht@shsa.ee](mailto:majandusjuht@shsa.ee) ). Immuunpreparaatide tagavara ei tohi ületada ühe kuu vajadust.

Elektrikatkestuse korral helistada tel. 55626791 Abramovitš Tatjana. Korrakaitse rikkumise korral helistada 112.

Kuupäev 10.12.2025. a

Tööeeskirjadega on tutvunud:

1. Antonova Ljudmila

2. Jääger Ene