  - hoone põrandapinnaga ca 450m² 3 traktori, niidukite, 2 tõstuki, järelkäru, erinevate mootorsaagide ja –lõikurite ladustamiseks

  - mitteköetav transpordihoiu-laoruum

  - üks köetav tööruum kompleksi juhile

  - olmeplokk taimla töölistele (puhkeruum, pesuruumid, WC)

  - välisseinad ja katus soojustatud suvise ülekuumenemise vältimiseks

  - betoonpõrandad

  - kaks tõstväravat (käsitsi tõstetavat), millest üks käiguuksega

  - ruum/id ei vaja loomulikku valgust

  - ruumide kõrgus ca 4 meetrit

  - laes üldvalgustus

  - seintes pistikud käsitööriistadele

  - tuleohu- ja valvesignalisatsioon

  - välisseinas väravate kohal liikumisanduritega valgustid

  - hooneesine plats tihendatud kruusast

  - hoonet teenindava maaala suurus ca 6000m²