| Rakvere Linnavalitsus linnavalitsus@rakvere.ee | 12.03.2019 nr 7.2-2.3/3026-1 |
| --- | --- |

Märgukiri

Teostasime 11.03.2019 paikvaatluse aadressil Tallinna 49, Rakvere, Lääne-Viru maakond asuvas hoones.

Paikvaatlusel tuvastasime, et kinnistul asub 3-korruseline hoone, kus pakutakse majutusteenust. Lisaks asub kinnistul ka kuur. Ehitisregistri andmetel on hoone 2-korruseline, peamine kasutamise otstarve on muu tööstuse laohoone ning hoone suletud netopind on 550 m2. Seega ei kasutata hoonet ettenähtud kasutamisotstarbele.

Ehitusseadustiku § 50 lg 1 tulenevalt on kasutusluba nõutav sama seaduse lisas 2 kirjeldatud ehitiste ja nende kasutamisotstarbe muutmise korral.

Vastavalt ehitusseadustiku § 130 lg 2 p 4 kohaselt teostab kohaliku omavalitsuse üksus riiklikku järelevalvet, kontrollides muuhulgas ka ehitise kasutusteatise või kasutusloa olemasolu ja sellele kantud andmete vastavust tegelikkusele.

Rakendatud meetmetest palume meid teavitada 30 päeva jooksul e-posti aadressil taisto.toiger@rescue.ee

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Taisto Toiger

vaneminspektor

ohutusjärelevalve büroo

Ida päästekeskus

322 2722

taisto.toiger@rescue.ee