[image: image1.png]elering





Lp Ivari Rannama





Teie 06.11.2025 nr 13-3/3784-1
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium




Suur-Ameerika 1 





Meie 26.11.2025 nr 11-4/2025/957-2
10122 Tallinn


info@mkm.ee
Elering AS-i vastus Haljala-Kukruse maanteelõigu riigi eriplaneeringu avalikule väljapanekule 
Planeeringualale jääb Eleringi poolt hallatavaid kaitsevööndiga elektri- ja gaasipaigaldisi, mille puhul tuleb arvestada kaitsevööndi alal kehtivate piirangutega. Kaitsevööndi ulatus ja kaitsevööndis tegutsemise kord on sätestatud ehitusseadustiku §70 lõike 8 alusel kehtestatud majandus- ja taristuministri määrusega 25.06.2015 nr 73. Kõik ristumised Eleringi taristuga ja kaitsevööndis planeeritavad tegevused tuleb kooskõlastada Eleringiga. Detailsema info või eelprojekti tarbeks tehniliste tingimuste taotlemiseks palume pöörduda Eleringi poole. 

Planeeritava Haljala–Kukruse maanteelõigu planeeringualale jäävad Eleringi gaasitorustikud: T3 Tallinn–Jõhvi D38 I DN200 ja T4 Tallinn–Jõhvi D38 II DN500. Trassikoridori valikul tuleb arvestada gaasitorustike paiknemisega ning edasistes planeeringu etappides kavandada vajalikud leevendusmeetmed ja tegevused gaasitorustike kaitseks.
Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Kristen Tammerand
Elektrisüsteemi analüütik
Kristen.Tammerand@elering.ee
Elering AS | Registrikood/Reg. code 11022625 | Kadaka tee 42, 12915 Tallinn, Estonia | Tel/Ph + 372 715 1222 | Faks/Fax + 372 715 1200 | www.elering.ee 


