## 21.03.22
MÄRGTÕUSUTORU KVARTAALSE ÜLEVAATUSE
AKT
EVS-EN 671-3:2009
OBJEKT : Äripindadega korterelamu Das Haus, Pärnu mnt. 29/ 31/33, Süda tn.4, Tallinn
Kuupäev : 21.03.2022
Pärnu mnt. 33
| Ventiil on korras |  | Liitmik on paigas |  | Vaba juurdepääs olemas
Korrus | jah | ei | jah | ei | jah | ei
-2 | x |  | x |  | x
1 | Rõhk veesisendil | 4 | baari
-1 | x |  | x |  | x
1 | x |  | x |  | x
2 | x |  | x |  | x
3 | x |  | x |  | x
4 |  | normaal
4 | x |  | x |  | x
5 | x |  | x |  | x
6 | x |  | x |  | x
7 | MHK-2 katsehäire jõudmine valvepulti | korras
7 | x |  | x |  | x
8 | El.ajamiga sulgur tarbeveesisendil VA-01 | korras
8 | Alarõhuhäire veesisendil | 1.7 | baari
12 | El. ajamiga klapp MV-1 | OK |  | avanes automaatselt
Manomeeter | jah | ei
on korras | x |  | Manomeetri näit 3,5 bar
Päästemees- | Bogdanov liitmikud |  | Silt on kohal ja loetav |  | Vaba juurdepääs tagatud
konna | on korras
toite- | jah | ei | jah | ei | jah | ei
sisend | x |  | x |  | x
Ülevaatuse teostas: Hanken OÜ, Saeveski tn.3, 11214 Tallinn, reg. Nr. 10049148
MTR Registreering : FKH000239 (01.04.2011)
Indrek Siigur
Süsteemi valdaja : Stell Eesti AS, E. Vilde tee 129, 12613 Tallinn, reg. Nr. 10031220
| Tavo Lausma |  | …………………………………

## 30.06.22
A-KLASSI MÄRGTÕUSUTORU KVARTAALSE ÜLEVAATUSE
AKT
EVS-EN 671-3:2009
OBJEKT : Korterelamu. Õismäe tee 112, Tallinn
Kuupäev :
| Ventiil on korras |  | Liitmik on paigas |  | Vaba juurdepääs olemas
Korrus | jah | ei | jah | ei | jah | ei
1
1 | Rõhk veesisendil | 4 | baari
2
3
4
5
6
7
8
9
4 |  | normaal
10
11
12
13
14
15
16
7 | MHK-2 katsehäire jõudmine valvepulti | korras
8 | El.ajamiga sulgur tarbeveesisendil VA-01 | korras
8 | Alarõhuhäire veesisendil | 1.7 | baari
12 | El. ajamiga klapp MV-1 | OK |  | avanes automaatselt
Manomeeter | jah | ei
on korras |  |  | Manomeetri näit
Päästemees- | Bogdanov liitmikud |  | Silt on kohal ja loetav |  | Vaba juurdepääs tagatud
konna | on korras
toite- | jah | ei | jah | ei | jah | ei
sisend
Ülevaatuse
teostas