## Leht1
Lisa 1 - Hinnapakkumuse vorm hankes "Elistvere parkla ja kompostala ehitamine"
Pakkuja nimi ja registrikood: ……………………………………………………………………
Jrk nr | Töö kirjeldus | Mõõt-ühik | Maht | Ühikuhind € | Summa €
1 | Ettevalmistustööd | Objekt | 1 |  | 0
2 | Tööde mõõdistamine ja märkimistööd | Objekt | 1 |  | 0
3 | Raadamine ja juurimine | m2 | 50 |  | 0
4 | Üksikpuude langetamine koos kändude juurimisega (freesimisega) | tk | 4 |  | 0
5 | Puude võra piiramine | tk | 6 |  | 0
6 | Teemaa-ala puhastamine | Objekt | 1 |  | 0
7 | Liiklusmärgi eemaldamine (koos postidega, vundamentidega jne.) | tk | 1 |  | 0
8 | Tähispostide eemaldamine | tk | 2 |  | 0
9 | Äärekivide lammutamine | m | 7 |  | 0
10 | Konstruktsioonide ümbertõstmine (Piisoniaia (aediku) ümbruses olevad betoonblokid tõsta ümber vastavalt tellija soovile) | tk | 8 |  | 0
11 | Võrkaia lammutamine (Olemasoleva aia lammutamine koos vundamendiga) | m | 167 |  | 0
12 | Aia ümbertõstmine (Piisoniaia (aediku) ümbertõstmine (võtta lahti ning paigaldada vastavalt joonistele) okastraat, võrk, jne) | m | 80 |  | 0
13 | Aia ümbertõstmine (ümbertõstetav käsitööpiire (okastraat, võrk, jne)) | m | 10 |  | 0
14 | Parkettkivikatte (Murukivid (betoonplaadid)) lammutamine | m2 | 40 |  | 0
15 | Kasvupinnase eemaldamine (eeldatav h=15cm) ja Ehituseks sobimatu pinnase kaevandamine | m3 | 1020 |  | 0
16 | Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest (liiv (k≥0,5m/24h)) paigaldamine ja tihendamine (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 280 |  | 0
17 | Dreenkihti ehitamine H=20cm, sorteeritud kruus, Positsioon nr. 4, koos tihendamisega (+materjal ja vedu karjäärist) | m2 | 2090 |  | 0
18 | Mulde aluspinna planeerimine ja tihendamine | m² | 2090 |  | 0
19 | Olemasoleva katendi freesimine | m2 | 185 |  | 0
20 | Killustikalus (Sõidutee) fr 32/63 kiilutud fr 12/16 kuluga 25kg/m² ja kiilutud fr 8/12 kuluga 15kg/m² rajamine H=25sm (+materjal ja vedu karjäärist) | m2 | 1490 |  | 0
21 | Killustikalus (Jalgtee) fr 32/63 kiilutud fr 12/16 kuluga 25kg/m² ja kiilutud fr 8/12 kuluga 15kg/m² rajamine H=20sm (+materjal ja vedu karjäärist) | m2 | 410 |  | 0
22 | Teekatte ehitamine H=25cm, purustatud kruus, Positsioon nr. 6, koos tihendamisega (+materjal ja vedu karjäärist) | m2 | 46 |  | 0
23 | Tihedast asfaltbetoonist (AC 8 surf) h=5cm, 100% tardkivi, katte rajamine (+materjal ja vedu) | m2 | 309 |  | 0
24 | Tihedast asfaltbetoonist (AC 16 surf) h=4cm, katte rajamine (+materjal ja vedu) | m2 | 918 |  | 0
25 | Poorsest asfaltbetoonist (AC 32 base) h=7cm, katte rajamine (+materjal ja vedu) | m2 | 775 |  | 0
26 | Geotsekstiil (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai, mittekootud), paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldkehale | m2 | 1230 |  | 0
27 | Peenarde kindlustamine (Purustatud kruusast Positsioon nr. 6) H=11sm (+materjal ja vedu karjäärist) | m2 | 200 |  | 0
28 | Betoon äärekivi, 150x300 paigaldamine | m | 315 |  | 0
29 | Tardkiviäärekivid, 150x300 paigaldamine | m | 65 |  | 0
30 | Tehiskivist sillutuskate s.h sängituskiht (liiv-kasvusubtraatsegu, murukivi) | m2 | 527 |  | 0
31 | Tehiskivist sillutuskate (punane) s.h sängituskiht | m2 | 111 |  | 0
32 | Torude väljavoolude kindlustamine (munakivi geotekstiilil) | tk | 4 |  | 0
33 | Sademevee kanalisatsioonitoru SN16 paigaldus | m | 39 |  | 0
34 | Sademevee kanalisatsioonikaev paigaldus | tk | 2 |  | 0
35 | Kuppelrestkaev paigaldus | tk | 1 |  | 0
36 | Restkaev paigaldus | tk | 2 |  | 0
37 | Septik (Strong 3000l, 3-kambriline septik (ilma imbväljaku dreenideta) materjaliks on HDPE, kõrge tihedusega polüetüleen. PE) (sh muude lisadega) paigaldus | tk | 1 |  | 0
38 | Liiklusmärgi post koos vundamendiga paigaldus | tk | 10 |  | 0
39 | Liiklusmärk 0 - suurusgrupp (ilma postita) paigaldus | tk | 4 |  | 0
40 | Liiklusmärk I - suurusgrupp (ilma postita) paigaldus | tk | 18 |  | 0
41 | Teemärgistus värviga (valge) | m2 | 34 |  | 0
42 | Teemärgistus värviga (kollane) | m2 | 6 |  | 0
43 | Nooled, kirjed ja kujutised värviga (valge) | tk | 6 |  | 0
44 | Tähispost (992s) paigaldus | tk | 1 |  | 0
45 | Ehitustööde ajaks ajutise liikluse korraldamine ja liiklusmärkide paigaldus | Objekt | 1 |  | 0
46 | Muru kasvualuse rajamine ja külv (ja/või haljastuse taastamine) h=10cm | m2 | 900 |  | 0
47 | Aia ehitamine (sh vundament + tarvikud) | m | 160 |  | 0
48 | Autovärava ehitamine (sh tabalukk) | tk | 2 |  | 0
49 | Aediku ehitamine (sh vundament + tarvikud) | m | 75 |  | 0
Maksumus kokku |  |  |  | 0
* Kõik tööde juures tuleb arvestada ka materjalide maksumus.
** Teeehituse kasutatavate sidumata ja hüdrauliliselt seotud segude ja täitematerjalide mõistete käsitlemisel ning kvaliteedi
määramisel lähtutakse EVS-EN 13285:2010 ja EVS-EN 13242:2006+A1:2008 standardi nõuetest.
*** Geotekstiilide markeerimisel ja määramisel tuleb lähtuda EVS-EN ISO 10320:2019 standardi nõuetest.
**** Geotekstiilid peavad olema sertifitseeritud NGS (NorGeoSpec) või mõne muu analoogse sõltumatu sertifitseerija poolt.
***** Objektil peab olema tagatud ajakohane ajutine liikluskorraldus paigaldatud ajutiste liiklusmärkidega nr 158 „Teetööd“, nr 331
„Sissesõidu keeld”, nr 552 „Umbtee” ja avalikult kasutatavatel teedel tööde tegemiseks nõutavad liiklusskeemi kohased
märgid ning lisaks kõik muud juhtumi põhised vajalikud ajutised liiklusmärgid