ELEKTRIPAIGALDISE PROJEKTI KOOSKÕLASTUSTE KOONDTABEL

Pääsusilma liitumine madalpingel Kuusemäe küla, Anija vald, Harjumaa LC2698

Kinnistute omanike kooskõlastused

| Jrk nr | Katastriüksus | Kooskõlastaja nimi, kontaktandmed | Kooskõlastuse kuupäev, nr | Kooskõlastuse sisu, tingimused |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hämariku 14001:001:0516 | Hardi Heinman Hardi.heinman@silikaat.ee 5074 815 | 06.01.2025 | Vt KK |
| 2 | Anija metskond 24 14001:001:0860 | Jürgen Kusmin RMK Kinnisvaraosakond Planeeringute spetsialist jyrgen.kusmin@rmk.ee 505 3387 | 17.12.2024 nr 3-1.1/2024/7500 | Vt KK RMK kooskõlastab projekti järgmiste tingimustega: 1. Ehitustöid takistavad puit utiliseerida sama kinnistu piires. 2. Tööde käigus tekkivad pinnasekahjustused likvideerida, sh taastada teede tööde eelne seisukord. 3. Tagada jäätmekäitlus ja ümbritseva ala korrashoid. 4. Kasutatavale maa-alale seada kõnealuse kinnistu osas isiklik kasutusõigus, selleks vajalik taotlus on leitav RMK kodulehelt (rmk.ee/organisatsioon/kinnisvarategevus/teede-rajamine-ja-kasutusse-andmine/avalduse-vormid). Lisaks on vajalik piiratud asjaõiguse ruumikuju sisestamine piiratud asjaõiguste ruumiandmete infosüsteemi (pari.kataster.ee). 5. Ehitustöödega alustamisest ja prognoositavast kestusest riigimetsamaal palun teavitada RMKd ette vähemalt 7 kalendripäeva e-posti aadressil kirde.regioon@rmk.ee. |
| 3 | Pauna 14001:001:0073 | Õnne Uus Onne.uus@gmail.com 5648 9223 | 07.01.2025 | Vt KK |
| 4 | 12 Kose-Jägala tee 14001:001:0192 | Laur Kõiv 55901417 Laur.Koiv@transpordiamet.ee | 23.12.2024 nr 7.1-2/24/21332-2 | Vt KK Projekti realiseerimisel tuleb arvestada järgneva informatsiooni ja nõuetega: 1. Riigitee nr 12 teelõik km 30,593- 36,784 on pindamistööde objekt 2025 aastal. Tuleb arvestada, et töödele kehtib garantii 3 aastat alates tööde vastuvõtmise ning riigitee konstruktsioonide ja rajatiste kahjustamine peab olema välistatud. 2. Tehnovõrgu omanik peab esitama Transpordiametile garantiikirja kehtivusajaga 5 aastat, milles kirja väljastaja tagab ehitustööde tõttu teele ja riigitee maale tekkinud võimalike kahjustuste likvideerimise oma kuludega. 3. Tehnovõrgu omanikul tuleb sõlmida Transpordiametiga leping riigitee maaüksusele kasutusõiguse saamiseks. Kasutusõiguse ala kohta luua ruumikuju Maakatastri piiratud asjaõiguste infosüsteemi (PARI) kaudu aadressil https://pari.kataster.ee ning esitada taotluses ruumikuju tunnus PARI ID number koos aktiivse jagamislingiga. Taotlus tuleb esitada Transpordiametile aadressil (maantee@transpordiamet.ee). Lepingu taotluse vorm asub www.transpordiamet.ee – Teehoid ja liikluskorraldus – Tee-ehituse juhendid – Riigimaade kasutus – tehnovõrgud – Taotlus teemaale tehnovõrgu ja -rajatise ehitamiseks ja talumiseks vajaliku isikliku kasutusõiguse seadmise lepingu sõlmimiseks. Sõlmitud leping on aluseks liiklusvälise tegevuse loa väljastamiseks. 4. Enne riigitee maaüksusel ehitustööde alustamist tuleb huvitatud isikul: 4.1. koostada liikluskorralduse projekt vastavalt liiklusseaduse § 7¹ lõike 4 alusel kehtestatud Majandus- ja taristuministri 13.07.2018 määrusele nr 43 Nõuded ajutisele liikluskorraldusele ning kooskõlastada see Transpordiametiga e-posti aadressil maantee@transpordiamet.ee. 4.2. saada Transpordiametilt liiklusseaduse § 7² lg 3 kohane liiklusvälise tegevuse luba. Taotluse vorm on leitav https://www.transpordiamet.ee/taotlused-blanketid#tood-japiirangud-ma. Vastav taotlus palume saata e-posti aadressil maantee@transpordiamet.ee. Taotlusele lisada kooskõlastuskiri ja ehitusaegse liikluskorralduse projekt. 5. Riigitee ja selle rajatiste kahjustamine on keelatud; ehitustehnikaga manööverdamine riigiteel ja riigitee mulde nõlvadel ei ole lubatud. Materjalide veod korraldada olemasolevate juurdepääsuteede kaudu. 6. Tööpäeva lõppedes ei ole lubatud jätta riigitee maaüksusele ega tee lähialale lahtiseid kaevikuid. Materjalide ladustamine sõiduteele või selle vahetusse lähedusse on keelatud. 7. Riigitee maa tuleb peale tööde lõppu korrastada. Haljastus taastada kasvupinnase ja murukülviga vastavalt „Teetööde tehniliste kirjelduste“ peatükk nr 9 „Maastikukujundustööd“ kvaliteedinõuetele. 8. Tehnovõrkude ehitustööde aeg tuleb kavandada nii, et riigitee teemaa korrastamise, riigitee mahasõitude, jalgratta- ja jalgtee katendikonstruktsiooni nõuetekohase taastamise tööd oleks teostatavad võimalikult lühikese aja jooksul. Kui ilmastikuolud ei võimalda riigitee teemaa ja tee konstruktsioonide taastamist, tuleb projektikohaste tehnovõrkude ehitustööd riigitee piirides peatada. Katted peavad olema taastatud ja teemaa korrastatud enne tehnovõrgule kasutusloa andmist. 9. Ehitatav tehnovõrk peab vastama ehitusseadustikust tulenevatele normidele ning ei tohi ehituse ajal ega kasutusele võtu järgselt seada takistusi liiklusele, tee ja teerajatiste teehoiule (korrashoiule) või sademe- ja pinnasevete ärajuhtimisele riigitee transpordimaalt ja kaitsevööndist. 10. Tööde lõpetamisel tuleb Transpordiametile esitada digitaalsed teostusjoonised 3D kujul .pdf ja .dwg (.dgn) formaadis. 11. Kooskõlastatud projekti muutmisel riigitee piirides ja/või kaitsevööndis tuleb projektlahendus Transpordiametiga uuesti kooskõlastada. |
| 5 | Pauna 14001:001:0072 | Õnne Uus Onne.uus@gmail.com 5648 9223 | 07.01.2025 | Vt KK |
| 6 | Pauna tee 14001:001:0915 | Jürgen Kusmin RMK Kinnisvaraosakond Planeeringute spetsialist jyrgen.kusmin@rmk.ee 505 3387 | 17.12.2024 nr 3-1.1/2024/7500 | Vt KK RMK kooskõlastab projekti järgmiste tingimustega: 1. Ehitustöid takistavad puit utiliseerida sama kinnistu piires. 2. Tööde käigus tekkivad pinnasekahjustused likvideerida, sh taastada teede tööde eelne seisukord. 3. Tagada jäätmekäitlus ja ümbritseva ala korrashoid. 4. Kasutatavale maa-alale seada kõnealuse kinnistu osas isiklik kasutusõigus, selleks vajalik taotlus on leitav RMK kodulehelt (rmk.ee/organisatsioon/kinnisvarategevus/teede-rajamine-ja-kasutusse-andmine/avalduse-vormid). Lisaks on vajalik piiratud asjaõiguse ruumikuju sisestamine piiratud asjaõiguste ruumiandmete infosüsteemi (pari.kataster.ee). 5. Ehitustöödega alustamisest ja prognoositavast kestusest riigimetsamaal palun teavitada RMKd ette vähemalt 7 kalendripäeva e-posti aadressil kirde.regioon@rmk.ee. |
| 7 | Uus-Paunu 14101:001:1077 | Õnne Uus Onne.uus@gmail.com 5648 9223 | 07.01.2025 | Vt KK |
| 8 | Nurmenuku 14101:001:1078 | Õnne Uus Onne.uus@gmail.com 5648 9223 | 07.01.2025 | Vt KK |
| 9 | Piibelehe 14101:001:1079 | Õnne Uus Onne.uus@gmail.com 5648 9223 | 07.01.2025 | Vt KK |
| 10 | Pääsusilma 14001:001:0842 | Tanel Vahopski vahopoki@yahoo.com 506 0326 | 09.01.2025 | Vt KK |

Kolmandate osapoolte kooskõlastused

| Jrk nr | Kooskõlastav organisatsioon | Kooskõlastaja nimi, kontaktandmed | Kooskõlastuse kuupäev, nr | Kooskõlastuse sisu, tingimused |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Põllumajandus-ja Toiduamet | kooskõlastamisel |  |  |
| 2 | Telia Eesti AS | Dmitri Kirsanov Dmitri.kirsanov@boftel.com 513 4904 | 16.12.2024 39338330 | Vt KK |
| 3 | ELASA | Marko Mittal 5560 9436 info@elasa.ee | 19.12.2024 KK4059 | Tingimused: Projekti joonis on läbi vaadatud ning kooskõlastatud. Tööde teostamine Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse (ELASA) sidevõrgu liinirajatiste kaitsevööndis võib toimuda kooskõlastatult ELASA volitatud esindaja, AS Connecto Eesti, järelevalvajaga. Hiljemalt 3 tööpäeva enne kaevetööde alustamist eelnimetatud kaitsevööndis tuleb vormistada kirjalik tegutsemisluba. Infot tegutsemisloa saamiseks tööde teostamiseks ELASA sidevõrgu liinirajatise kaitsevööndis saab Eesti Lairiba Arenduse SA võrguhalduse infosüsteemi (ELVI) kaudu https://elvi.elasa.ee/ Enne tööde alustamist tuleb tööde teostajal lasta täpsustada mikrotorustiku paigaldussügavus ning tähistada siderajatise täpne asukoht looduses! Trassi rajamisel kinnisel meetodil tagada vertikaalne vahekaugus ELASA sidetrassist vähemalt 0,5m. Vajadusel täpsustada enne ehitustööde algust ELASA sidevõrgu liinirajatise paigaldussügavus surfimise teel. Siderajatise kaitsevööndis töötamisel mehhanismidega peab ELASA sidevõrgu liinirajatis jääma minimaalselt 0,3m sügavusele, edasine pinnase töötlemine mehhanismide/masinatega on keelatud ja kõik tööd tuleb teostada käsitööna. Töökohal peab olema ELASA järelevalve spetsialisti poolt kooskõlastatud ehitusprojekt. Kooskõlastus lugeda ehitusprojekti lahutamatuks osaks |

Kinnistute omanike teavitused

| Jrk nr | Katastriüksus | Teavitatava nimi, kontaktandmed | Teavituse viis, kuupäev | Teavituse tagasiside |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |