|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | Teie 04.11.2025 nr nr. 158  Meie 13.11.2025 nr 7.2-2.3/6736-1 |

Tuleohutusalane hinnang

Austatud Käthlin Kaurla-Veski

04.11.2025. aastal pöördusite Päästeameti Ida päästekeskuse poole seoses tuleohutusalase hinnangu taotlemisega Laste Hoolekande asutuse Lootus hoones, aadressil J. Gagarini tn 7, Sillamäe linn, Ida-Viru maakond, lapsehoiusteenuse tegevusloa taotlemiseks.

Päästeameti Ida päästekeskus kontrollib regulaarselt hoone tuleohutust. 02.07.2025. a paikvaatlusel tuvastatud puuduste kõrvaldamiseks antud ettekirjutuse nr 7.2-6-2025-1092-1 nõudepunktid nr 1, nr 3 ja nr 4 on täidetud ning nõudepunkti nr 2 on osaliselt täidetud. Nõudepunkti nr 2 osas uuendatud tulekahju korral tegutsemise plaan on personalile allkirja vastu tutvustamisel seoses puhkuste ja haigestumiste perioodiga. Järelikult hoone tuleohutusalane olukord otsest tuleohtu ei põhjusta.

Sillamäe linnas J. Gagarini tn 7 asuv hoone sobib tuleohutuse (sh evakuatsiooni) seisukohast lapsehoiuteenuste tegevusloa taotlemiseks.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Irina Belik

Ohutusjärelevalve büroo peainspektor

Ida päästekeskus

+372 58602188

irina.belik@paasteamet.ee