| Terviseamet Põhja regionaalosakond |  |  |
| --- | --- | --- |
| Erika tn 12 kinnistu ja lähiala detailplaneering |  |  |
| Lugupeetud Kristiina Seiton |  |  |

- Esitame Teile vastavalt Terviseameti kirjale 13.05.2026 nr 9.3-1/26/3023-2 täiendatud Erika tn 12 detailplaneeringu materjalid. Palume tutvuda täiendatud mürauuringuga ning detailplaneering kooskõlastada.

- Vastavalt Terviseameti kirjale on teostatud alale täiendav mürauuring (Lisa 1) ning materjale on täiendatud järgnevalt:

Mõõtmisprotokollis (21499-01, 22.02.2024, Kajaja Acoustics OÜ) on esitatud andmed on otsesed helirõhutasemete mõõtmiste tulemused 1h pikkuse ajaperioodi jooksul, mis on selliselt ka protokollis üheselt välja toodud; selline mõõtmiste teostamise metoodika tähendab seda, et kui päeva ja öö müra hinnatud tase ei saa olla kõrgem kui vastava perioodi tipptunni ekvivalentne helirõhutase. Mürahinnangusse on lisatud eraldi analüüs (pt 4, Tabel 7), kus lähtudes 1h mõõtmistulemustes on välja arvutatud NordTest NT ACOU 056 metoodika järgi päevane Ld ja Ln müra hinnatud tase, mida saab selliselt otseselt võrrelda määruses toodud müra hinnatud tasemetega.

Uuendatud mürauuringus on kajastatud hoonestuslahendus vastavalt detailplaneeringu lahendusele.

Mürauuringusse on lisatud täiendus, et alal 12-13.02.2024 teostatud müramõõdistuse mõõtepunktid on valitud selliselt, et oleks kajastatud võimalikult suure müratasemega ala, st mõõtepunktid on määratud võimalikult Erika tänava äärde. Mõõtepunkti kõrgus on määratud alal olemasolevast betoonmüürist tingituna selle kohal, kuna olemasoleva betoonist aia taga mõõtes oleks müratase oluliselt madalam. Lisaks on arvestatud, et mõõdistatud kõrgusel hakkavad paiknema planeeritava hoone 2. korruse akende alumine osa

Terviseameti kirjas on kajastatud, et planeeringualale lähtuvad II mürakategooria normtasemed tulenevat kehtivast Tallinna üldplaneeringust. Mürauuringus on täiendavalt lisatud, et kehtiva Tallinna üldplaneeringu järgi on ala ettevõtluse segahoonestusala ning seega rakenduvad alale III mürakategooria normtasemed. Samuti on alale ka täna detailplaneeringuga alale ette nähtud rajada äripindadega korterelamu, kus äripinnad paiknevad Erika tänavapoolsel alal ning seega on põhjendatud alal lähtuda III mürakategooria normtasemetest.  Mõõdistused näitavad, et  III kategooria piirväärtused ei ole Erika 12 kinnistul ületatud .

Mürauuringusse on lisatud täiendav peatükk rakendatavate müraleevendusmeetmete kohta. Kavandatavad meetmed on efektiivsed ja tagavad elanikkonna kaitse eluruumides ning puhke ja virgestusalal, kus inimesed viibivad pikemat aega.

- Mürauuringus on kajastatud puhke- ja virgestusala hoonestuse hoovialale ning laste mänguväljaku ala planeeringuala Erika tn 8 korterelamu poolsele haljasalale, et mürauuringu kaartitel olev lahendus ühtiks detailplaneeringu põhijoonisel oleva lahendusega.

- Mürauuringut on täiendatud Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti tellimusel valminud uuringu osas „Tallinna sadamaalade mürakaardistamine“ (koostaja Kajaja Acoustics OÜ, 01.10.2025, töö nr 25265) ning kajastatud, et Paljassaare sadamast planeeritava alani leviv müra päevasel ajal koos liivapritsiga on kuni 49 dB; muudest sadamaalade tegevustest leviv müra eeltoodud uuringu järgi planeeringualani ei ulatu ning seega saab järeldada, et planeeritavale alale sadamaalast leviv müra ei ületa KeM määruses nr 71 lisas 1 toodud II mürakategooria tööstusmüra piirväärtust päevasel ajal, mis on 60 dB.

Mürauuringus on kajastatud ka Terviseameti kirjas Arsenali Keskuse laadimisala ja taarapunktist võimaliku müra levimist ning kirjeldatud, et äri- ja kaubandustegevuse müratasemed ei tohi müratundlike hoonetega aladel ületada KeM määruses nr 71 lisas 1 kehtestatud normtasemeid. Kuna taarapunkti lahtioleku aeg ühtib kaupluse lahtioleku ajaga (8.00-23.00), siis antud osas on öised mürahäiringud välistatud ning päevasel ajal avatud taarapunktis toimub taara tagastus hoone sees (taara sisestatakse taaraautomaati mitte ei visata kuhugi taaratagastuskonteinerisse) ning samuti toimub taarapunkti kõrval olev kauplusehoone laadimine estakaadilt hoone sisse. Seega ei ole antud alal olulist müratekitavat tegevust mistõttu ei ole täiendavaid mõõdistusi läbi viidud, kuna normist suurema müra oleks välja tulnud juba alal teostatud müramõõdistusest. Arsenali Keskusele lähimad kaks müratundlikku hoonet on Erika tn 8 ja 10 asuvad korterelamud, sh Erika tn 8 korterelamu paikneb laadimisalast ca  m kaugusel. Ei ole teada, et olemasolevas olukorras on fikseeritud keskkonnamüra nõuete ületamist või kaebuseid.

- Samuti juhime tähelepanu, et äri- ja kaubandustegevuse müratasemed ei tohi müratundlike hoonetega aladel ületada KeM määruses nr 71 lisas 1 kehtestatud normtasemeid ning see on kinnistu omaniku kohtustus, seega Arsenali Keskuse kohustus ka tagada.

- Detailplaneeringu menetluse raames saame hinnata planeeringualalt lähtuvat müra ning arvestada olemasolevat keskkonnamüra olukorda, kuid kõrvalkinnistute tegevuse üle järelevalve teostamine ei kuulu detailplaneeringu menetluse esemesse.

- Terviseameti nõue teostada naaberkinnistu tegevuste osas müraalast seiret väljub keskkonnaministri 03.12.2016 määrus nr 32 „Välisõhus leviva müra piiramise eesmärgil planeeringu koostamise kohta esitatavad nõuded“ raamest. Määruse eesmärk on veenduda planeeringulahenduse teostatavuses (kas hoonet saab sinna ehitada), mitte auditeerida naabrite hetkelist vastavust määrusele nr 71. Viimane on riikliku järelevalve, mitte planeerimismenetluse objekt.

- Täiendavalt märgime, et kirjas on väga õieti kajastatud, et planeeritud ala jääb laadimisalast ca 55 m kaugusele ning siia rõhutame veel juurde, et kui planeeritud krunt jääb sellest ca 55 m kaugusele, siis  planeeritud uushoonestus on kavandatud juba üle 100 m kaugusele samas, kui olemasolev Erika tn 8 korterelamu jääb laadimisalast ca 65 m kaugusele.

- Juhime tähelepanu õiguskantsler Ülle Madise kirjale 04.05.2026  (﻿nr 7-4/260467/2603702) Terviseameti peadirektorile,  kus toodi välja,  et planeeringlahenduse kooskõlastamata jätmine müra normtasemete ületamisel ei ole põhjendatud. Samuti mainis  Õiguskantsler, et  Detailplaneeringu kooskõlastamata jätmine pelgalt seetõttu, et selles ei ole esitatud alles projekteerimise käigus leitavaid konkreetseid ehituslikke lahendusi, ei ole põhjendatud.“

- Detailplaneeringu materjale täiendatud põhjalikult tulenevalt Terviseameti 13.05.2026 nr 9.3-1/26/3023-2 kirjast ning mürauuringus on kajastatud ka leevendavaid müra meetmeid, et oleks tagatud nende efektiivsus ning kavandatud eluruumides oleks tagatud vastavaus müranormidele.

- Eeltoodust tulenevalt palume kooskõlastada Erika 12 kinnistu detailplaneering.

Lugupidamisega Andres Aavik Juhatuse liige Liven Kodu 18 OÜ /allkirjastatud digitaalselt/

Lisa 1 – mürauuring

Lisa 2 – DP Põhijoonis, seletuskiri