## kulude loend
Saarlasõ paisu likvideerimine ning jõe sängi taastamine
Põhiliste ehitustööde loend silla rekonstrueerimisel
KULUDE LOEND Nr 2: EHITUSOBJEKTI ETTEVALMISTAMINE
Art nr |  | Töö kirjeldus |  | Mõõtühik | Maht | Ühiku hind | Maksumus
1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6
20325 |  | Konstruktsioonide ja teepäraldiste lammutamine, demonteerimine ja ümberpaigutamine |  | kogusumma | 1 |  | 0
|  | Summa kantud kokkuvõttesse |  |  |  | 0
KULUDE LOEND Nr 3: MULLATÖÖD
Art nr |  | Töö kirjeldus |  | Mõõtühik | Maht | Ühiku hind | Maksumus
1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6
30101 |  | Kasvupinnase eemaldamine | hkesk=30cm | m3 | 200 |  | 0
30103 |  | Ehituskaeviku kaevamine |  | m³ | 1820 |  | 0
30402 |  | Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest | 1,0>kf >0,5m/ööp, kt=1,03 E=120MPa | m³ | 1140 |  | 0
30607 | a | Killustikalus | h=20cm, fr16/32mm pealesõiduplaatide alla | m² | 15 |  | 0
| b | Killustikalus | h=30cm, fr16/32mm taldmiku alla | m² | 172 |  | 0
| d | Tardkivikillustikalus | fr4/32, h=muutuv | m² | 48 |  | 0
30706 |  | Geokomposiit | geotekstiil NGS4 + geovõrk 30/30kN | m² | 172 |  | 0
|  | Summa kantud kokkuvõttesse |  |  |  | 0
KULUDE LOEND Nr 4: KATEND
Art nr |  | Töö kirjeldus |  | Mõõtühik | Maht | Ühiku hind | Maksumus
1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6
40501 |  | Killustikalus | teekatte, h=15cm; fr.4/63 LA35 | m2 | 106.5 |  | 0
|  | Summa kantud kokkuvõttesse |  |  |  | 0
KULUDE LOEND Nr 6: KONSTRUKTSIOONID
Art nr |  | Töö kirjeldus |  | Mõõtühik | Maht | Ühiku hind | Maksumus
1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6
60201 |  | Geodeetiline mahamärkimine |  | objekt | 1 |  | 0
60203 |  | Ettevalmistustööd |  | objekt | 1 |  | 0
60303 |  | Vaiatööd | mikrovaiad ARCO 76/6, l-4m - 30tk | objekt | 1 |  | 0
60402 |  | Monoliitbetoon | hüdroisolatsiooni kaitsekiht, fiiberbetoon C35/45 | m³ | 1.8 |  | 0
|  | Monoliitbetoon | taldmiku alla, fiiberbetoon C20/25 | m³ | 14.6 |  | 0
60406 |  | Raudbetoon vundament | taldmik | m³ | 76.5 |  | 0
60408 | a | Raudbetoon külgtiivad |  | m³ | 74.8 |  | 0
| b | Raudbetoon samba seinad |  | m³ | 49.6 |  | 0
60409 |  | Raudbetoon tekiplaat |  | m³ | 36.8 |  | 0
60411 |  | Raudbetoonist pealesõiduplaat | C30/37 XF4 XD1 XC4 KK4 | m³ | 9.8 |  | 0
60802 |  | Hüdroisolatsioon, süsteem 2 |  | m² | 56 |  | 0
60806 |  | Võõphüdroisolatsioon | pealesõiduplaat | m² | 22 |  | 0
61201 |  | Puhastamine, ehitusjärgne |  | objekt | 1 |  | 0
|  | Summa kantud kokkuvõttesse |  |  |  | 0
KULUDE LOEND Nr 7: LIIKLUSKORRALDUSVAHENDID
Art nr |  | Töö kirjeldus |  | Mõõtühik | Maht | Ühiku hind | Maksumus
1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6
70401 |  | Ühepoolne põrkepiire (sh üleminekudetailid) | H2W5 | m | 20 |  | 0
70405 |  | Ankurdav mahaviik ( l - 4m) |  | tk | 4 |  | 0
70501 |  | Tähispost | kollane, muldesse | tk | 4 |  | 0
70901 |  | Ajutine liikluskorraldus (s.h. infotahvlid ja liikluskorraldusprojekt) |  | kogusumma | 1 |  | 0
|  | Summa kantud kokkuvõttesse |  |  |  | 0
KULUDE LOEND: KOKKUVÕTE
KULUDE LOEND Nr 2: EHITUSOBJEKTI ETTEVALMISTAMINE | [5 empty] | 0
KULUDE LOEND Nr 3: MULLATÖÖD | [5 empty] | 0
KULUDE LOEND Nr 4: KATEND | [5 empty] | 0
KULUDE LOEND Nr 5: TRUUBID JA VEEVIIMARID
KULUDE LOEND Nr 6: TUNNELI KONSTRUKTSIOONID | [5 empty] | 0
KULUDE LOEND Nr 7: LIIKLUSKORRALDUSVAHENDID | [5 empty] | 0
|  |  | KOKKU (käibemaksuta summa kanda kogu projekti töömahu tabelisse) |  |  | 0
Märkuses
1.Töömahtude koondtabelis esitatud mahud on konstruktiivsed (profiilsed) ning ei sisalda ehitaja töövõtetest v. tehnilistest vajadustest (ülekatetest) tulenavaid tehnoloogilisi kulusid, mis kuuluvad loogilise osana (automaatselt) töövõtja riskide hulka.
2. Kõikide seadmete ja materjalide puhul on lubatud nende asendamine teiste vähemalt samaväärsete toodetega juhul, kui asendamine kooskõlastatakse Tellijaga.
3. Käesolev töödekirjelduste loetelu on koostatud Maanteeameti 18.02.2019 versiooni järgi.