Lisa 3

töövõtulepingu nr

3-6.11/[Sisesta number] juurde

TEHNILINE KIRJELDUS

## TÖÖ ISELOOMUSTUS JA TINGIMUSED

  - Purtsiveski paisu kaladele läbitavaks muutmise tööd

  - Töö eesmärgiks on parandada kalade rändetingimusi Purtsi jõel.

  - Tööobjekt asub Purtsi jõel, Purtsi külas Elva vallas, Tartu maakonnas Purtsiveski (60801:001:0681) kinnistul.

  - Tööde teostamise aluseks on projekteerimisbüroo Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ poolt koostatud projekt „Purtsiveski paisu kaladele läbitavaks muutmine“ Osa 2 tööprojekt nr: 2025053.

- TÖÖ TEHNILINE KIRJELDUS

  - Tellitavad tööd:

•	Ettevalmistustööd (tööala mahamärkimine, kastmisvee torustiku ajutine eemaldamine ja hilisem taastamine);

•	Võsa ja puude eemaldamine ligipääsuteelt ja voolusängist (sh järkamine, kokkuvedu, ladustamine ja lagunenud puidu ning risu utiliseerimine)

•	Ajutise juurdepääsu rajamine tööalale

•	Trapetsikujulise ava lammutamine läbi liigveelaskme betoonist ülevooluläve (eemaldatava materjali maht ca 5 m3) koos lammutusjäätmete utiliseerimisega

•	Olemasolevate kivivallide ja kärestiku ümberkujundamine (kalastikueksperdi juhendamisel)

•	Kudepadjandi rajamine (ca 8 m³)

•	Täendavate kivide (60 tk, d=50…70 cm) juurdevedu ja paigaldamine

•	Rikutud alade tasandamine ja haljastus

•	Teede korrashoid ja taastamine

•	Ehitusobjekti infotahvlite paigaldus

•	Koordinaatidega seotud digitaalse teostusjoonise koostamine

Ehitustööde mahud on esitatud projektis ja projekti lisas 3. Ehituslikud selgitused ja joonised on toodud projektis ning selle lisades.

  - Ligipääs

Ligipääsud tööalale on kirjeldatud projekti peatükis 5.5.

Ehitustehnika juurdepääs ehitusalale on võimalik Viljandi–Rõngu teelt mööda kruuskattega teed, mis läbib katastriüksusi Aakre metskond 120 (17101:001:2326) ja Aakre metskond 323 (60801:001:0166). Materjalide ladustamisplats tuleb enne tööde alustamist kooskõlastada maaomanikuga. Tehnikaga liikumisel tööalale tuleb vältida roobaste teket, pinnase ja kruuskattega tee kahjustamist ning taristu kahjustamist. Vajaduse korral tuleb kasutada väikese pinnasesurvega eritehnikat. Kõik liikumisel tekitatud pinnasekahjustused tuleb koheselt likvideerida. Tööde käigus tuleb tagada ligipääsutee pidev korrashoid. Tee kahjustamise korral on töövõtja kohustatud teostama selle viivitamatu parandamise.

  - Ettevalmistustööd

(tööala mahamärkimine, kastmisvee torustiku ajutine eemaldamine ja taastamine)

Ettevalmistustööd on kirjeldatud projektis. Vajaduse korral tuleb teostada täiendav tööala märgistamine. Töövõtja peab järgima projektis sätestatud looduskaitselisi piiranguid.

Ligipääsuteel tuleb teostada üksikpuude ja võsa raie ulatuses, mis on vajalik tehnika läbipääsu tagamiseks. Tööde ajaks tuleb juurdepääsualalt eemaldada maapealne kastmisvee torustik ning pärast tööde lõpetamist see taastada. Enne ehitustööde alustamist tuleb kontrollida jõekarbi esinemist tööalal. Jõekarbi esinemise korral kogub isendid kokku ja asustab ümber tellija esindaja.

Ehitustööd tuleb teostada mehhaniseeritult, kasutades töötingimustele sobivat eritehnikat. Kui pinnase kandevõime ei võimalda mehhanismide kasutamist, võib tellija nõusolekul kasutada käsitsi teostatavaid lahendusi.

Kõik tööde mahud on kirjeldatud projektis ja projekti lisas 3. Tööjoonised ja load on esitatud hankedokumentide lisades.

  - Võsa ja puude eemaldamine ligipääsuteelt ja voolusängist (sh järkamine,  äravedu, ladustamine ja lagunenud puidu ning risu utiliseerimine)

Antud tegevused on kirjeldatud projektis. Raiutav puit tuleb järgata ja vedada maaomanikuga kokkulepitavasse kohta Purtsiveski kinnistul. Kände mitte juurida. Lisaks tuleb voolusängist eemaldada sinna kukkunud lagunenud puittalad ning risu. Eelnevalt tuleb Purtsiveski kinnistule sobiv ladustatav puit maaomanikuga üle vaadata.

Tööde sisu on kirjeldatud projektis. Raiutav puit tuleb järgata ning vedada maaomanikuga eelnevalt kokkulepitud ladustamiskohta Purtsiveski kinnistul. Enne ladustamist tuleb maaomanikuga kooskõlastada ladustatav puit. Kände ei juurita. Voolusängist tuleb eemaldada sinna sattunud lagunenud puittalad ning risu. Raidmed ja risu mis ei sobi küttepuudeks ega hakkepuiduks tuleb töövõtjal utiliseerida. Sobivus tuleb eelnevalt maaomanikuga kooskõlastada.

  - Ajutise juurdepääsu rajamine tööalale

Tehnika juurdepääs betoonist läveni on võimalik jõe vasakkaldalt paisu ülavee poolselt küljel. Paisu alavee poolsel küljel asub Eesti Lairiba Arenduse SA sidekaabel, mistõttu ei ole juurdepääs sealt poolt lubatud. Tegevused on kirjeldatud projektis ja mahud on ära toodud projektis ning projekti lisas 3. Tööde teostamise joonised on nähtavad projekti lisades.

  - Trapetsikujulise ava lammutamine läbi liigveelaskme betoonist ülevooluläve koos lammutusjäätmete utiliseerimisega

Läbi betoonist ülevoolu rajatakse trapetsikujuline ava põhjalaiusega 4 m ning nõlvusega 1:1. Lammutusjäägid eemaldatakse ning veetakse minema ning utiliseeritakse vastavalt jäätmeseadusele. Kivimaterjal, mis ei ole betoon, kasutatakse ära kärestiku ümberkujundamisel. Tegevused on kirjeldatud projektis ja mahud on ära toodud projektis ning projekti lisas 3. Tööde teostamise joonised on nähtavad projekti lisades.

  - Olemasolevate kivivallide ja kärestiku ümberkujundamine

Betoonlävest ülesvoolu paiknevad kivivallid tuleb hajutada ning kärestik ümber kujundada, et parandada kalade rändetingimusi. Tööd teostatakse tellija esindaja juhendamisel.

Tööde sisu ja mahud on kirjeldatud projektis ning esitatud projekti lisas 3. Tööde teostamise joonised on toodud projekti lisades.

  - Kudepadjandi rajamine

Kujundatava kärestiku sissevoolule rajatakse kudepadjand mahuga 8 m³. Tööde sisu ja mahud on kirjeldatud projektis ning esitatud projekti lisas 3. Tööde teostamise joonised on toodud projekti lisades.

  - Täendavate kivide juurdevedu ja paigaldamine

Kudepadjandi allavoolu serva rajatakse kärestiku kujundamise käigus kividest vall (60 tk, läbimõõduga 50–70 cm), et tagada padjandi materjali püsimine.

Kivid tuleb paigaldada viisil, mis tagab kaladele kudemiseks ja marja arenguks soodsad hüdromorfoloogilised tingimused.

Tööde sisu ja mahud on kirjeldatud projektis ning esitatud projekti lisas 3. Tööde teostamise joonised on toodud projekti lisades.

  - Rikutud alade tasandamine ja haljastus

Enne tööde alustamist tuleb vajaduse korral koostöös tellijaga fikseerida teede, säilitatavate ehitiste, haljastuse jms seisukord foto- või videosalvestusega. Pärast tööde lõpetamist tuleb taastada kogu tööde käigus rikutud haljastus, sealhulgas ligipääsuteede ja laoplatside aladel. Rikutud haljastus taastatakse maapinna tasandamise teel ning ala jäetakse looduslikule taimestumisele.

  - Teede korrashoid ja taastamine

Töövõtja peab tagama kruuskattega ligipääsuteede pideva korrashoiu kogu tööde teostamise perioodil. Pärast tööde lõpetamist peavad ligipääsuteed olema vähemalt samaväärses seisukorras võrreldes tööde alustamise eelse seisukorraga. Teede kahjustamise korral on töövõtja kohustatud teostama kahjustatud lõikude parandamise, sealhulgas vajadusel lisama kruuskatet.

  - Ehitusobjekti infotahvlite paigaldus (mõõtudega 1m x 1,5 m) ja olemasolu. Ehitustööde ajaks ajutise liikluse korraldamine ja liiklusmärkide paigaldus

Töövõtja on kohustatud paigaldama ehitusobjektile infotahvli mõõtmetega 1 × 1,5 m ning tagama selle olemasolu kogu ehitustööde perioodi vältel. Samuti peab töövõtja korraldama ehitustööde ajaks ajutise liikluse ning paigaldama vajalikud liiklusmärgid vastavalt kehtivatele nõuetele. Tellija edastab töövõtjale infotahvlile paigutatava teabe.

  - Ehitusjärgne tööde teostusmõõdistamine ja akti esitamine

## Ehitusjärgse mõõdistamise nõuded on kirjeldatud projekti peatükis 8.6. Pärast tööde lõpetamist on töövõtja kohustatud koostama koordinaatidega seotud digitaalse teostusjoonise ning esitama selle tellijale.

## TÖÖ TEOSTAMISE TINGIMUSED

  - Töid on lubatud teostada ajavahemikul 01. juuni 2026 kuni 31. oktoober 2026. Tööde teostamise tähtaeg  on 31. oktoober 2026. a. Hankeleping sõlmitakse tähtajaga 30. november 2026.a.

  - Enne töödega alustamist viib Tellija läbi avakoosoleku. Töödega ei ole lubatud alustada enne avakoosoleku läbiviimist.

  - Teostatud töödele on nõutav garantii kestvusega 2 aastat alates vastuvõtuakti allkirjastamisest Tellija poolt.

  - Tööde teostaja peab Tellija nõudmisel töid teostavale tehnikale (ekskavaatorile) paigaldama GPS seadme ja võimaldama Tellija esindajal juurdepääsu GPS seadme jälgimise tarkvarale. Positsioneerimise riist- ja tarkvara teenuse pakkuja peab võimaldama RMK-le andmete kätte saamise, et jälgida traktorite, masinate asukohta ja liikumist reaalajas ning sõitude ajalugu.

  - Töövõtjal peab olema valmidus teostada töid selliselt, et ekskavaatori liikumisel ja tööde tegemisel paigaldatakse liikumisteele teisaldatavad plaadid või matid. Tellijal on õigus esitada täiendavaid nõudeid kasutatavale tehnikale (Näiteks: ekskavaatori lintide laius vähemalt 100 cm, mitme ekskavaatori paralleelne kasutamine samaaegselt või muud sarnast), kui see on vajalik keskkonnakaitselistel kaalutlustel ning töö parima lõpptulemuse saavutamiseks.

  - Tööde teostamisel tuleb jälgida keskkonnanõudeid, omavalitsuse poolt kehtestatud nõudeid ja looduskaitselisi piiranguid. Looduskaitselised piirangud on kirjeldatud projektis. Lubamatu on tehnikaga vees liikudes kütte ja määrdeainete sattumine pinnasesse ja jõkke. Töödeks kasutatava tehnika tankimine peab toimuma väljaspool jõge.

  - Kõik vajalikud kooskõlastused transpordivahenditega tööaladele liiklemiseks ja tehnika transportimiseks läbi tööalasi ümbritsevate kinnistute mida tehnilises kirjelduses ei ole kirjeldatud, taotleb töövõtja iseseisvalt ning kannab kõik sellega kaasneda võivad kulud.

  - Töödega ei tohi alale tekitada pinnasekahjustusi. Tekkinud roopad tuleb tasandada esimesel võimalusel, kuid hiljemalt enne töö üleandmist tellijale. Pärast tehnikaga liikumist teedel tuleb vajadusel taastada rikutud teekatend. Töövõtja on kohustatud taastama või hüvitama tööde käigus hävinenud või kahjustatud objektid.

Lisad:

Lisa 1- „Purtsiveski paisu kaladele läbitavaks muutmine“ projekt koos lisadega