Terviseministri

{reg.kpv} määrus nr

„Nõuded õe ja eriõe iseseisva tervishoiuteenuse osutamisel ruumidele, aparatuurile, töövahenditele ja ravimitele ning statsionaarse õendusabi teenuse osutamiseks“

Lisa 3

Nõuded õe ja eriõe tervishoiuteenuse osutamisel ruumidele, aparatuurile, töövahenditele ja ravimitele ning statsionaarse õendusabi teenuse osutamiseks

1. Üldnõuded vastuvõturuumidele:
	1. vastuvõturuumi suurus on soovituslikult 16m2, kuid erandjuhtudel olla ka väiksem kui tagatud on sobivad töötingimused ning kahjustada ei saa teenuse kvaliteet ja ohutus;
	2. vastuvõturuumi osas lähtutakse kehtivast ehitusseadustikus sätestatule ja puudega inimeste erivajadustest tulenevatest nõutest ehitisele;
	3. vastuvõturuumi kõik pinnad peavad olema siledad, vett mitteimavast ja vett taluvast materjalist, et võimaldada ruumide niisket koristust ja desinfitseerimist;
	4. vastuvõturuumis peab olema ühendusvõimalus telefoniside- ja arvutivõrgu süsteemiga;
	5. vastuvõturuumi sisseseade ja aparatuuri paigaldus ning kasutamise viisid peavad olema inimestele ohutud ja vastama kaasas olevatele juhenditele ja tööohutusnõuetele.
2. Nõuded sisseseadele, aparatuurile ja töövahenditele
	1. Vastuvõturuumis peab olema:
		1. töötool ja laud;
		2. toolid patsiendile ja tema saatjale;
		3. arvuti koos riist ja tarkvaraga;
		4. telefon;
		5. 2 lukustusega kappi dokumentide ja ravimite hoidmiseks;
		6. riiul materjalide ja töövahendite hoidmiseks või tööpinnaga kapp töövahendite paigutamiseks;
		7. lähtuvalt teenuse sisust uuringulaud või – tool;
		8. ruumi termomeeter;
		9. isikukaitsevahendid.
	2. Meditsiiniline sisseseade sõltub pakutava teenuse spetsiifikast ning teenusele esitatud nõuetest, teenuslepingust jms. Kõikidel õe iseseisva teenuse pakkujatel peab olema vähemalt:
		1. vererõhuaparaat koos mansettidega suurustes 8×20 cm ja 12×28 cm;
		2. glükomeeter ja testribad veresuhkru määramiseks;
		3. stetofonendoskoop;
		4. veenisulgur (žgutt);
		5. otoskoop koos otsikutega;
		6. infrapuna termomeeter kehatemperatuuri mõõtmiseks;
		7. mõõdulint;
		8. käärid;
		9. ühekordsed hügieeni- ja kaitsevahendid;
		10. esmaabivahendid;
		11. antiseptilised ja desinfitseerivad vahendid sh naha puhastamiseks ja haavaraviks, instrumentide ja tööpindade puhastamiseks;
		12. kaal;
		13. pikkusemõõtja;
		14. süstlad ja süstlanõelad ravimite s/c ja i/m manustamiseks ning konteiner nende hävitamiseks;
		15. kätehügieeni vahendid;
		16. paberkäterätikud;
		17. haavasidumismaterjalid;
		18. ühekordsed spaatlid;
		19. ühekordsed pintsetid;
		20. ühekordsed neerukausid;
		21. ühekordsed joogitopsid.
	3. Õppeasutuses õendusabi pakkumisel peavad eeltoodud punktidele lisaks olema:
		1. reguleeritav kaelatugi;
		2. termotekk;
		3. valgustatud silmatabel;
		4. luup;
		5. geelikott;
		6. ühekordsed maskid kunstliku hingamise tegemiseks;
		7. külmkapp vaktsiinide hoidmiseks ja külmkapi termomeeter.
	4. Patsiendile tema elu- või viibimise kohas õendusabi pakkumisel peavad lisaks eeltoodud punktidele olema:
		1. konteiner laboratoorsete analüüside transpordiks;
		2. erinevas suuruses põiekateetrid;
		3. haavasidumisvahendid;
		4. pulssoküsmeeter.
3. Nõuded ravimitele
	1. Erakorraliste olukordade jaoks peavad olema:
		1. 0,1% epinefriini süstelahus;
		2. antihistamiinikum;
		3. salbutamool inhalatsiooniaerosool;
		4. 0,9%-line naatriumkloriidilahus;
		5. süsivesikud 10%-lise infusioonilahusena ja tablettidena;
		6. paratsetamool 500 mg;
		7. vahend põletuse esmaabiks.
4. Nõuded statsionaarse õendusabiteenuse osutamiseks
	1. Iseseisva statsionaarse õendusabiteenuse osutamiseks peab olema järgmine sisseseade, aparatuur ja töövahendid:
		1. EKG aparaat;
		2. pulssoksümeeter;
		3. vererõhumõõtja;
		4. glükomeeter ja testribad;
		5. termomeeter;
		6. süstlad ravimite s/c, i/m ja i/v manustamiseks ja infusioonisüsteemid;
		7. vereanalüüside võtmiseks vajalikud vahendid;
		8. steriilsed ja mittesteriilsed kindad;
		9. kätehügieenivahendid ja desinfektsioonivahendid instrumentide ja tööpindade puhastamiseks;
		10. esmaabivahendid;
		11. sondiga toitmiseks vajalikud vahendid;
		12. põie kateteriseerimiseks vajalikud vahendid;
		13. peritoneaaldialüüsi tegemise vahendid;
		14. stoomi hooldusvahendid;
		15. haavahoolduseks vajalikud instrumendid ja vahendid;
		16. aspireerimiseks vajalikud vahendid;
		17. hapnikravi vahendid;
		18. tegevusteraapia vahendid ja füsioteraapia vahendid;
		19. toidulauaga voodikapid või voodikapid ja toidulauad patsientidele;
		20. palatites funktsionaalsed voodid ja tavalised voodid trapetsi või külgvõrede kasutamise võimalusega;
		21. kaks komplekti tõstmise ja voodis nihutamise ergonoomilisi abivahendeid;
		22. üks tõstuk 40 voodikoha kohta;
		23. vähemalt kümme kõndimise abivahendit (erinevat liiki) 20 voodikoha kohta;
		24. vähemalt kolm ratastooli 20 voodikoha kohta;
		25. vähemalt neli potikõrgendust ja potitooli;
		26. üks pesemistool 20 voodikoha kohta;
		27. üks tõstuk-pesemistool 20 voodikoha kohta;
		28. üks lamavas asendis pesemise võimalus (raam, vann) 20 voodikoha kohta;
		29. hüdrauliline transpordiraam;
		30. siibripesumasin alates 40 voodikohast;
		31. üks personali väljakutsenupp iga voodi, tualettruumi ja üldruumi kohta;
		32. üks päästelohisti iga voodikoha kohta;
		33. käsipuud üldruumides ja tualettruumides;
		34. lukustatav ravimikapp;
		35. lukustatav kapp dokumentide säilitamiseks;
		36. tööpinnaga kapp töövahendite paigutamiseks;
		37. eraldussirmid;
		38. töölaud ja tool;
		39. külmkapp;
		40. kaks külmkapi termomeetrit;
		41. arvuti ja printer;
		42. telefon.
	2. Statsionaarse õendusabiteenuse osutamiseks peavad olema täidetud järgmised ruuminõuded:
		1. patsientide ja nende saatjate ooteruum;
		2. protseduuriruum pindalaga vähemalt 12 m²;
		3. palatid pindalaga vähemalt 7 m² voodikoha kohta tõstekonstruktsiooni olemasolul või vähemalt 10 m² voodikoha kohta tõstekonstruktsiooni puudumisel, mõlemalt poolt voodile ligipääsuga;
		4. tualettruumid arvestusega üks WC-pott 8 voodikoha kohta, sealhulgas üks invatualettruum 20 voodikoha kohta;
		5. üks dušikoht 8 voodikoha kohta ja pesemisruum lamavate haigete pesemiseks;
		6. liikumisraviruum;
		7. laoruum töö- ja abivahendite hoidmiseks;
		8. ruum surnute hoidmiseks.