Tehniline lähteülesanne lekke likvideerimiseks Rapla
1. Projekti nimetus: Risti tn 1 garantiitöö
2. Objekt: Risti tn 1
3. Tööde põhiülesanded: 

· Liikluskorraldusskeemide koostamine (vajadusel)
· Tööde teostamiseks kaeveloa saamine (vajadusel).
· Kaevu ja küna lahti kaevamine.
· Vana torustiku  demontaaž DN125 
· Uue  torustiku   montaaž DN125.
· Soojusisolatsiooni taastamine. 
· Kaevise tagasi täitmine. 

· Teekatte  taastamine. 

· Tööde maht täpsustada kohapeal koos AS Utilitas Eesti Rapla esindajaga.  
4. Materjalid: 
      Kõik materjalid on Töövõtja kohustus.
5.   Tööde võetakse vastu akti alusel.

6.   AS Utilitas Eesti poolne kontaktisik: Elvar Aaso 54700324
7.   Tööde teostamise aeg: 25.05.2026  
[image: image1.png]



Elvar Aaso
Osakonna juhataja  
