| Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet info@ttja.ee | 27.01.2026 nr 7.2-2.1/691-1 |
| --- | --- |

# Märgukiri

14.01.2026 viis Päästeameti Põhja päästekeskus haldusmenetluse nr 7.2-6-2026-20 raames läbi paikvaatluse Tallinna Haridusameti hoones, aadressiga Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Lagle pst 3 (Tallinna Linnupesa lasteaed).

Paikvaatustel tuvastati, et territooriumil paikneva ehitise kohta ei olnud esitada kehtivat elektripaigaldiste auditi protokolli. Info viimase auditi kohta: Paigaldiste ja seadmete kasutuslubade kontroll | JVIS  süsteemis puudub.

Eeltoodust tulenevalt ja põhjusel, et seadme ohutuse seaduse § 14 kohaselt teostab riiklikku järelevalvet seadme ohutuse seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuete järgimise üle Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, pöördub päästekeskus käesoleva kirjaga Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti poole ning informeerib, et hooned, aadressil Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Sõstra tn 2 asuvate hoonete elektripaigaldise tehniline kontroll on teostamata.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Anna Renžina

Ohutusjärelevalve büroo inspektor

Põhja päästekeskus

Teadmiseks:

| Tallinna Linnupesa Lasteaed |  | linnupesa@linnupesa.edu.ee |
| --- | --- | --- |

Anna Renžina

+372 53607604

anna.renzina@paasteamet.ee