HINDAMISE DETAILARUANNE *Mitte anda kolmandale osapoolele!*

**Asutus: Transpordiamet**

**Kohapealse hindamise kuupäev:** 27.03.2024

**Hindamise eesmärk:** Mõõtja erialase pädevuse hindamine

**Hindamise kriteeriumid: MTM 13.12.2018 määrus nr. 64 § 2,** Tee ehitamise kvaliteedi nõuded (vastu võetud 03.08.2015) § 2 (16)

**Mittevastavuste kavandatavate korrigeerivate meetmete kirjelduse** (p. 3) **esitamise tähtaeg** *(soovitavalt 5 tööpäeva)***:** *04.04.2024*

**Rakendatud korrigeerivate meetmete kirjelduse** (p. 4) **ja tõendusmaterjalide** (p. 5) **esitamise lõpptähtaeg** *(kuni 3 kuud)***:** *29.04.2024*

| **Mitte-vastavuse**  **nr** | **Nõue ja mittevastavuse kokkuvõte** | **Mõõtja vastus** | **Hindamisrühma kommentaarid ja järeldused** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | **MTM määrus nr 64 §2 lg8**  Mõõtevahendite registris olevad joonlauad nr JL101 kuni JL104 ei jälgitavalt kalibreeritud/taadeldud. | 1. Mittevastavuse põhjuste kõrvaldamiseks ja taasesinemise vältimiseks kavandatavate meetmete kirjeldus:  *Millised tegevused kavandatakse?*  2. Rakendatud korrigeerivad meetmed ning objektiivne tõendusmaterjal mittevastavuse kõrvaldamise ja korrigeerivate meetmete rakendamise kohta:  *Mida tehti mittevastavuse põhjuse kõrvaldamiseks ja taasesinemise vältimiseks?*  *Tõendusdokumendid, mis näitavad, et tegevused on toimunud (viited failide nimedele, lk-le, ptk-le vms)* |  |

Peaassessor: *Koit Uustalu*

Assessorid: *Koit Uustalu*

Asutuse esindajad: *Siim Jaksi*

Allkirjaga kinnitame, et oleme tutvunud ja nõustume esitatud mittevastavustega.

Peaassessori hinnang mittevastavuste sulgemise kohta: -

Peaassessori allkiri ja kuupäev: 27.03.2024 Koit Uustalu