|  |
| --- |
|  |
| Kristi Rembel-Tõnisson Activitas Holding OÜ info@activitas.ee Vaksali 17a 50410 Tartu linn  |  | Teie 23.04.2025 nr 9.3-2/25/3094-1  |
| Meie 30.04.2025 nr 9.3-2/25/3094-4  |
| Sotsiaalasutuse objekti vastavuse kontrollakt Activitas Holding OÜ |  |  |
| **Activitas Holding OÜ** (registrikood **11738654**; aadress Vaksali 17a, Tartu linn 50410 Tartu maakond; telefon (+372) **50 13 410**; e-post **info@activitas.ee**) esindaja **Kristi Rembel-Tõnisson**) esitas taotluse hinnangu väljastamiseks igapäevaelu toetamise teenus ja toetatud elamise teenusele. Kontrolli alus: [x]  rahvatervise seadus § 13 lg 3;[x]  hinnangu taotlus; [ ]  olemasoleva hinnangu muutmise taotlus.[ ]  Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin.Kontrollitakse:[x]  maa-ala, hoone(d), ruumid, ruumide sisustus;[[1]](#footnote-1),2,3,4,5,11[x]  nõuded ruumide sisekliimale ja korrashoiule;1,2,3,4,5[ ]  nõuded toitlustamisele;6,7[x]  valgustustiheduse mõõtmistulemused;1,2,3,4,5,12[ ]  ventilatsiooni mõõtmistulemused;1,3,4,5,13[ ]  tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused;8[x]  joogivee analüüsi tulemus;4,5,9[x]  töötajate tervisetõendid.4,5,10Kontrollitava objekti andmed:Objekti kirjeldus: Activitas Holding OÜ Objekti aadress: Vaksali 17a, Tartu linn (I korruse ruumid 106, 107 ja 113 ning II korruse ruumid 212 ja 213)Ametniku andmed: Janne Nurme, vaneminspektor (keskkonnatervis), 53410225Kontrolli kuupäev/kellaaeg: 30.04.2025 kell 8:30 kuni 8:40Kontrolli juures viibis Kristi Rembel-Tõnisson, juhatuse liigeKONTROLLI RAAMES TUVASTATUD ASJAOLUD:Maa-ala vastab kehtestatud nõuetele. [x]  jah – Maa-alal on arvestatud liikumispuuetega inimestega. [ ]  ei - Hoone(d) vastab kehtestatud nõuetele.[x]  jah – Ehitisregistri andmetel hoone olemas. Hoonesse sissepääsul olemas pandus ja lift liikumispuuetega inimeste jaoks. [ ]  ei - Valgustus vastab kehtestatud nõuetele.[x]  jah – Esitatud e-posti teel Terviseamet Rahvatervise labori kesklabor valgustustiheduse mõõtmise aruanne nr 6/4-6-2/2126, 16.02.2023. [ ]  ei - Ventilatsioon vastab kehtestatud nõuetele.[ ]  jah - [ ]  ei - Ruumides loomulik ventilatsioon.Müratase vastab kehtestatud nõuetele.[ ]  jah - [ ]  ei - Ruumides loomulik ventilatsioon, müra tekitatavad tehnoseadmed puuduvad.Joogivesi vastab kehtestatud nõuetele.[x]  jah – E-posti teel esitatud Terviseamet Tartu labor vee analüüsi katseprotokoll nr TL2022/V0295B, 07.02.2022. [ ]  ei - Ruumid ja ruumide sisustus vastavad kehtestatud nõuetele.[x]  jah – Taotluse raames kontrolliti I korruse ruume nr 113, 107, 106 ja II korruse ruume nr 212 ja 213. Teenus on täiskasvanutele ja päevasel ajal, ruumides ööbimist ei toimu. Ruum nr 113 on füsioteraapia teenus, teistes ruumides toimuvad nõustavad teenused. Igas ruumis olemas tualettruum. Korraga mahub igasse kabinetti 1 klient + vajadusel eeskostja. [ ]  ei - Toitlustus vastab kehtestatud nõuetele.[ ]  jah - [ ]  ei - Töötajate tervisetõendid vastavad kehtestatud nõuetele.[x]  jah – Kontrolli ajal esitati 4 töötaja tervisetõendid. [ ]  ei - Kontrolli raames kasutatud tehnilised vahendid: Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin.Märkused/taotlused: Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin.Lõppjäreldus:[x]  Kontrolli raames objekti terviseohutuses puudusi ei tuvastanud. [ ]  Kontrolli raames tuvastati objekti terviseohutuses puudused.

|  |  |
| --- | --- |
| (allkirjastatud digitaalselt) | (allkirjastatud digitaalselt) |
| Janne Nurmevaneminspektor (keskkonnatervis) | Kristi Rembel-TõnissonTaotluse esitaja / esindaja[[2]](#footnote-2) |

 |

1. sotsiaalministri 20.07.2007 määrus nr 59 „Tervisekaitsenõuded asendushooldusteenusele pere- ja asenduskodus“;

2 sotsiaalministri 12.03.2007 määrus nr 28 „Tervisekaitsenõuded lapsehoiuteenusele“;

3 sotsiaalkaitseministri 21. 12.2015 määrus nr 75 „Tervisekaitsenõuded erihoolekandeteenustele ja eraldusruumile”;

4sotsiaalministri 09.01.2001 määrus nr 4 „Laste hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“;

5 sotsiaalministri 03.04.2002 määrus nr 58 „Täiskasvanute hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“;

6 sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis”;

7 sotsiaalministri 14.11.2002 määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele tervishoiu- ja hoolekandeasutuses“;

8 sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“;

9sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded1“;

10 nakkushaigusteennetamise ja tõrje seadus;

11 ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 29.05.2018 määrus nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“;

12 EVS-EN 12464-1:2021 Valgus ja Valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad;

13EVS 906:2018 Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 16798-3:2017; [↑](#footnote-ref-1)
2. Käesoleva rea täitmisega kinnitab taotluse esitaja ja/või tema esindaja, et haldus- ja korrakaitseorgani ametnik on eelnevalt ennast arusaadavalt esitlenud, selgitanud isikule kontrolltoimingu põhjust ja eesmärki ning millised õigused ja kohustused on isikul kontroll raames. [↑](#footnote-ref-2)