Enersense AS
Janar.kubbi@enersense.com	Teie: 05.06.2024

Meie: 27.06.2024 nr 4-4/24/2599-2	

Harku vald, Suurupi küla, Soontevahe põik 4 elektriliitumise projekti asendiplaani kooskõlastamine tingimustega

Olete esitanud Riigi Kaitseinvesteeringute Keskusele kooskõlastamiseks elektriprojekti „Soontevahe põik 4 liitumine madalpingel Suurupi küla, Harku vald, Harjumaa, LC0338“ asendiplaani, mille järgi on madalpinge maakaabel projekteeritud Kaitseministeeriumi valitsemisel olevale riigimaale Soonetvahe põik L1 (katastriüksus 19801:001:2963).
  
Riigi Kaitseinvesteeringute Keskusel ei ole vastuväiteid kaabli projekteerimiseks ja ehitamiseks nimetatud kinnisasjale, kuid palume kaabel projekteerida võimalikult katastriüksuse põhjapiiri äärde, et vältida sellega seotud piiranguid (nt kaitsevöönd) kinnisasja keskel, nagu praegu teie projekteeritud kaabli asukohaga kaasneks.
 
Lisaks on vajalik enne ehitustöö alustamist seada kinnisasjale isiklik kasutusõigus kaabli omaniku kasuks. Selleks tuleb kaabli omanikul esitada vastav taotlus Kaitseministeeriumile.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Heli Randes
üldosakonna juhataja

Ene Mägi
+372 5332 6339 ene.magi@rkik.ee