## T 1 - Objekti üldandmed
Keskkonnamõju analüüs |  | Mõrramaa - Lakenõmme tee
| Koostajad: |  |  | Koostamise aeg:
| Kavandamisspetsialist | Karl Ruukel | algus: | 11.01.2023
| Keskkonnamõju analüüsi spetsialist | Toomas Hirse | lõpp:
Tabel 1. Objekti üldandmed |  |  |  | Läänemaa metskond
Nr |  | Maaprandus- süsteemi kood | Ehitise kood | Viimane ehituse või rekonstrueerimise aasta | Projektala | Mõõtühik
1.1. | MPS ehitise nimi (ala):
| Kokku |  |  |  | 0 | ha
Projekteeritav*
1.2. | Tee nimi: | olemasolev | rek | uus
| Mõrramaa - Lakenõmme tee | 2.22 | 2.22 |  |  | km
| Kokku | 2.22 | 2.22 | 0 |  | km
1.3. | Katastriüksused kus objekt asub:
| RMK hallatav maa: | 44101:001:0712; 77601:003:0367; |  |  | 0.9 | ha
| Võõras maa: | 77601:003:0077; |  |  | 0.1 | ha
Reformimata maa:
| Kokku |  |  |  | 1 | ha
1.4. | Objekt paikneb kvartalitel: | PI161; PI162; PI163; PI185; PI267;
1.5. | RMK metsamaa pindala |  |  |  | 65.3 | ha
| sh majandamispiirangutega metsamaa |  |  |  | 29.9 | ha
| Muu maa |  |  |  | 1.95 | ha
2. | Kuivendusvõrk:
2.1. | MPS eesvool objektil: | Maaprandus- süsteemi kood | Ehitise kood |  | MSR pikkus
| Lakkenõmme(TTP-349) | 4110190020060 | 001 |  | 5.47 | km
| Kokku |  |  |  | 5.47 | km
Projekteeritav*
2.2. | Veejuhtmete pikkus: | olemasolev** | hoold. uuend. rek | uus
| Kokku | 5.9 |  |  |  | km
3. | Kasvukohatüüpide osakaal süsteemi üldpindalast
3.1. | Kasvukohatüüp: | pind ha | osakaal %
| pohla (PH) | 5.48 | 4.06
| jänesekapsa-pohla (JP) | 11.83 | 8.76
| jänesekapsa (JK) | 1.62 | 1.2
| jänesekapsa-mustika (JM) | 2.52 | 1.87
| mustika (MS) | 4.3 | 3.18
| angervaksa (AN) | 3.33 | 2.47
| tarna-angervaksa (TA) | 48.7 | 36.06
| tarna (TR) | 8.33 | 6.17
| jänesekapsa-kõdusoo (JO) | 19.72 | 14.6
| siirdesoo (SS) | 8.11 | 6.01
| madalsoo (MD) | 21.11 | 15.63
* Kõikide veejuhtmete töömahud s h nõva ja eesvool. Täidetakse projekteerimise käigus
** Projekteerimisala koos puhvriga 150 m

## T 2 - märjad metsad
Keskkonnamõju analüüs |  |  |  |  | Mõrramaa - Lakenõmme tee
Metsaparandusobjektiga piirnevad või objekti maa-alal asuvad osaliselt- ja tervikuna mõjutamata märjad metsad
Tabel 2. Märjad metsad - RMK maa
Nr | KV | ER | Pind | Kaitseväärtus* | Eraldise mõjutatus kuivendusest** | Mõju kirjeldus kaitseväärtusele | Leevendavad meetmed
1 | PI162 | 7 | 1.82 | SS kkt | osaline mõjutatus | veerežiimi mõjutamine | mõju hinnatakse märjale kasvukohatüübile ainult uute kraavide projekteerimisel kraavidest mõjutamata alasse
2 | PI162 | 8 | 3.7 | SS kkt | osaline mõjutatus | veerežiimi mõjutamine | mõju hinnatakse märjale kasvukohatüübile ainult uute kraavide projekteerimisel kraavidest mõjutamata alasse
3 | PI162 | 11 | 2.59 | SS kkt | osaline mõjutatus | veerežiimi mõjutamine | mõju hinnatakse märjale kasvukohatüübile ainult uute kraavide projekteerimisel kraavidest mõjutamata alasse
4 | PI162 | 12 | 1.64 | TA kkt | osaline mõjutatus | veerežiimi mõjutamine | mõju hinnatakse märjale kasvukohatüübile ainult uute kraavide projekteerimisel kraavidest mõjutamata alasse
5 | PI185 | 10 | 1.48 | TA kkt | osaline mõjutatus | veerežiimi mõjutamine | mõju hinnatakse märjale kasvukohatüübile ainult uute kraavide projekteerimisel kraavidest mõjutamata alasse
6 | PI185 | 11 | 3.38 | TR kkt | osaline mõjutatus | veerežiimi mõjutamine | mõju hinnatakse märjale kasvukohatüübile ainult uute kraavide projekteerimisel kraavidest mõjutamata alasse
7 | PI305 | 13 | 6.5 | TA kkt | osaline mõjutatus | veerežiimi mõjutamine | mõju hinnatakse märjale kasvukohatüübile ainult uute kraavide projekteerimisel kraavidest mõjutamata alasse
8 | PI307 | 1 | 2.38 | TA kkt | mõjutamata | veerežiimi mõjutamine | mõju hinnatakse märjale kasvukohatüübile ainult uute kraavide projekteerimisel kraavidest mõjutamata alasse
9 | PI307 | 2 | 1.38 | MD kkt | mõjutamata | veerežiimi mõjutamine | mõju hinnatakse märjale kasvukohatüübile ainult uute kraavide projekteerimisel kraavidest mõjutamata alasse
* | Märgade metsade hulka loetakse järgmiste metsa kasvukohatüüpide metsad:
raba, siirdesoo, osja, tarna, angervaksa, sõnajala, madalsoo ja lodu kasvukohatüübid ning nende alamtüübid.
** | Osaline mõjutatus - eraldis jääb osaliselt kraavi mõjualasse, ehk 150 m puhvri sisse
Mõjutamata - eraldis ei jää kraavi mõjualasse, ehk asub 150 m puhvrist väljas
Tervikuna mõjutatud - eraldis jääb tervikuna kraavi mõjualasse, ehk 150 m puhvri sisse; tervikuna mõjutatud eraldisi tabelis ei kajastata (v.a. lodu ja sõnajala kkt).

## T 3 - Kaitseväärtused
Keskkonnamõju analüüs |  |  |  | Mõrramaa - Lakenõmme tee
Metsaparandusobjektiga piirnevad või objekti maa-alal asuvad looduskaitselised või muud olulist väärtust omavad objektid
Vastavalt Looduskaitseseadusele (RT I 2004, 38, 258) ei avalikustata I ja II kaitsekategooria liikide täpseid leiukohti
Tabel 3. Kaitseväärtused
Nr | Objekti kood (KKR kood) | Kaitseväärtus | Kaitserežiim | Mõju kirjeldus kaitseväärtusele | Leevendavad meetmed
1 | 776:TAK:008 | Hundipuhkma talukoht | Pärandkultuuri objekt | oht väärtuse kahjustamiseks | soovitavalt uusi kraave ja teid (kui just pole tegu ajaloolise teetrassiga) mitte läbi rajada
2 | KLO9102171 | metsis (Tetrao urogallus) | Liigi leiukoht (loomad\, II kat) | häirimine sigimis- ja pesitsusperioodil, elupaiga kahjustamine | trassiraied ja ehitustööd on keelatud perioodil 15.04-30.06; uusi kraave ei rajata
3 | KLO9131970 | hoburästas (Turdus viscivorus) | Liigi leiukoht (loomad\, III kat) | häirimine sigimis- ja pesitsusperioodil | trassiraied ja ehitustööd on keelatud perioodil 15.04-15.07
4 | KLO9131979 | nõmmelõoke (Lullula arborea) | Liigi leiukoht (loomad\, III kat) | häirimine sigimis- ja pesitsusperioodil | trassiraied ja ehitustööd on keelatud perioodil 01.04-30.06
5 | KLO9132000 | sookurg (Grus grus) | Liigi leiukoht (loomad\, III kat) | häirimine sigimis- ja pesitsusperioodil, elupaiga kahjustamine | trassiraied ja ehitustööd on keelatud perioodil 15.04-15.07; uusi kraave soovitavalt mitte rajada
6 | KLO9132010 | händkakk (Strix uralensis) | Liigi leiukoht (loomad\, III kat) | häirimine sigimis- ja pesitsusperioodil | trassiraied ja ehitustööd on keelatud perioodil 15.02-30.06
7 | KLO9132011 | laanerähn (Picoides tridactylus) | Liigi leiukoht (loomad\, II kat) | häirimine sigimis- ja pesitsusperioodil, elupaiga kahjustamine | trassiraied ja ehitustööd on keelatud perioodil 15.03-30.06; uusi teid ja kraave (va olemasoleva tee äärde) ei rajata
8 | VEP000096 | VEP nr.000096 | Vääriselupaik | veerežiimi mõjutamine, oht kaitseväärtuse kahjustamiseks | VEP'i piires ja lähemal kui 50 m uusi kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei puhastata (va eesvoolud); trassiraiega VEP'i ei kahjustata
9 | VEP000106 | VEP nr.000106 | Vääriselupaik | veerežiimi mõjutamine, oht kaitseväärtuse kahjustamiseks | VEP'i piires ja lähemal kui 50 m uusi kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei puhastata (va eesvoolud); trassiraiega VEP'i ei kahjustata
10 |  | Vidruka metsise mängupaik | Liigi leiukohtade alamkirjed | häirimine sigimis- ja pesitsusperioodil, elupaiga kahjustamine | trassiraied ja ehitustööd on keelatud perioodil 15.04-30.06; uusi kraave ei rajata
* | KAH ala- kõrgendatud avaliku huviga ala.