**TAOTLUS**

**KOOSKÕLASTADA TEHNOVÕRGU JA -RAJATISE PROJEKT**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kellele** | **TRANSPORDIAMET** | | | | | | |
| Registrikood | | | 70001490 | | | |
| Juriidiline aadress | | | Valge 4, 11413 Tallinn | | | |
| **Kellelt** | Asutuse nimi | | | Draftit OÜ | | | |
| Registri- või isikukood | | | 14231335 | | | |
| Juriidiline aadress  või elukoht | | |  | | | |
| Kontaktaadress | | | Ilmatsalu 3, 50412 TARTU | | | |
| Telefon | | | 5348 2352 (MIKK REITER) | | | |
| E-post | | | **MIKK@DRAFTIT.EE** | | | |
| **1. Esitatavad materjalid:** | | | | | | | |
| Dokumendi liik (ehitusprojekt, tehniliste tingimuste või nõuete taotlus) | | Dokumenti nimetus (esitatava dokumendi täpne nimetus) | | | | **Dokumendi nr.** | |
| Ehitusprojekt | | **Nr. IP6545-K1**  **Lauka-Kõpu 10 kV liini (Kiduspe haruliin) rekonstrueerimine I OSA.**  **Kiduspe küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond** | | | | IP6545-K1-1  IP6545-K1-6 | Asendiplaan (24 lehte)  Ristmeväli (8 lehte) |
| **2. Objekti asukoht** (maakond, vald, küla, tee nr, nimetus, asukoht teel (km -vähemalt 10 m täpsusega ja/või vajadusel koordinaadid) | | | | | | | |
| Ojaküla, Ülendi küla, Vilima küla, Tiharu küla, Kiduspe küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond   1. **Kõrvalmaantee 12161 Ojaküla tee. KM1,84 – 2,92** 2. **Kõrvalmaantee 12138 Märjakaasiku-Kiduspe-Kõpu tee. KM 3,53 – 6,76** | | | | | | | |
| **3. Selgitus kavandatava tegevuse kohta, kavandatav läbiviimise aeg** | | | | | | | |
| **Kõrvalmaantee 12161 Ojaküla tee.**   1. **10 kV maakaabli rajamine väljaspool teemaad. KM 1,84 – 2,92** 2. **10 kV maakaabli rajamine teemaal**    1. **10 kV maakaabli ristumine teemaal. KM 1,91**    2. **10 kV maakaabli ristumine teemaal. KM 2,38**    3. **10 kV maakaabli kulgemine teemaal. KM 2,44**    4. **10 kV maakaabli kulgemine/ristumine teemaal. KM 2,78**    5. **10 kV maakaabli ristumine teemaal. KM 2,92**   **Kõrvalmaantee 12138 Märjakaasiku-Kiduspe-Kõpu tee**   1. **10 kV ja 0,4 kV maakaablite rajamine väljaspool teemaad. KM 3,53 – 6,76** 2. **10 kV maakaabli rajamine teemaal**    1. **10 kV maakaabli ristumine teemaal. KM 3,55**    2. **10 kV maakaabli kulgemine teemaal. KM 3,83 – 3,90**    3. **10 kV ja 0,4 kV maakaabli kulgemine teemaal. KM 4,91 – 5,23**    4. **0,4 kV maakaabli ristumine teemaal. KM 4,97**    5. **10 kV maakaabli kulgemine teemaal. KM 5,49 – 5,72**    6. **10 kV maakaabli ristumine teemaal. KM 5,75**    7. **10 kV ja 0,4 kV maakaabli ja reservtoru ristumine teemaal. KM 6,02**    8. **10 kV maakaabli kulgemine teemaal. KM 6,48 – 6,76** | | | | | | | |
| **4. Põhjendus vajaduse kohta projekteerida tehnovõrk ja –rajatis riigitee maale (Asjaõigusseadus § 158 lõige 1 ja § 1581 lõige 1)** | | | | | | | |
| Tulenevalt Elektrilevi OÜ arenduskohustusest. | | | | | | | |
| **5. Eelnevad kooskõlastused teistelt Maanteeameti osakondadelt** | | | | | | | |
| Taotleja | | | Ees- ja perekonnanimi | | Mikk Reiter | | |
| (juriidilisest isikust taotleja puhul juriidilise isiku esindaja) | | | **Allkiri** | | Allkirjastatud digitaalselt | | |
| **Taotluse esitamise kuupäev** | | | 16.11.2024 | | | | |