**TAOTLUS**

**KOOSKÕLASTADA TEHNOVÕRGU JA -RAJATISE PROJEKT**

|  |  |
| --- | --- |
|  **Kellele**  | **TRANSPORDIAMET** |
| Registrikood |  70001490 |
| Juriidiline aadress | Valge 4, 11413 Tallinn |
|  **Kellelt** | Asutuse nimi | Draftit OÜ |
| Registri- või isikukood | 14231335 |
| Juriidiline aadress või elukoht |  |
| Kontaktaadress |  Ilmatsalu 3, 50412 TARTU |
| Telefon |  5348 2352 (MIKK REITER) |
| E-post |  **MIKK@DRAFTIT.EE** |
| **1. Esitatavad materjalid:** |
| Dokumendi liik (ehitusprojekt, tehniliste tingimuste või nõuete taotlus) | Dokumenti nimetus(esitatava dokumendi täpne nimetus) | **Dokumendi nr.** |
| Ehitusprojekt | **Nr. IP6545-K1****Lauka-Kõpu 10 kV liini (Kiduspe haruliin) rekonstrueerimine I OSA.****Kiduspe küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond** | IP6545-K1-1IP6545-K1-6 | Asendiplaan (24 lehte)Ristmeväli (8 lehte) |
| **2. Objekti asukoht** (maakond, vald, küla, tee nr, nimetus, asukoht teel (km -vähemalt 10 m täpsusega ja/või vajadusel koordinaadid) |
| Ojaküla, Ülendi küla, Vilima küla, Tiharu küla, Kiduspe küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond1. **Kõrvalmaantee 12161 Ojaküla tee. KM1,84 – 2,92**
2. **Kõrvalmaantee 12138 Märjakaasiku-Kiduspe-Kõpu tee. KM 3,53 – 6,76**
 |
| **3. Selgitus kavandatava tegevuse kohta, kavandatav läbiviimise aeg** |
| **Kõrvalmaantee 12161 Ojaküla tee.**1. **10 kV maakaabli rajamine väljaspool teemaad. KM 1,84 – 2,92**
2. **10 kV maakaabli rajamine teemaal**
	1. **10 kV maakaabli ristumine teemaal. KM 1,91**
	2. **10 kV maakaabli ristumine teemaal. KM 2,38**
	3. **10 kV maakaabli kulgemine teemaal. KM 2,44**
	4. **10 kV maakaabli kulgemine/ristumine teemaal. KM 2,78**
	5. **10 kV maakaabli ristumine teemaal. KM 2,92**

**Kõrvalmaantee 12138 Märjakaasiku-Kiduspe-Kõpu tee**1. **10 kV ja 0,4 kV maakaablite rajamine väljaspool teemaad. KM 3,53 – 6,76**
2. **10 kV maakaabli rajamine teemaal**
	1. **10 kV maakaabli ristumine teemaal. KM 3,55**
	2. **10 kV maakaabli kulgemine teemaal. KM 3,83 – 3,90**
	3. **10 kV ja 0,4 kV maakaabli kulgemine teemaal. KM 4,91 – 5,23**
	4. **0,4 kV maakaabli ristumine teemaal. KM 4,97**
	5. **10 kV maakaabli kulgemine teemaal. KM 5,49 – 5,72**
	6. **10 kV maakaabli ristumine teemaal. KM 5,75**
	7. **10 kV ja 0,4 kV maakaabli ja reservtoru ristumine teemaal. KM 6,02**
	8. **10 kV maakaabli kulgemine teemaal. KM 6,48 – 6,76**
 |
| **4. Põhjendus vajaduse kohta projekteerida tehnovõrk ja –rajatis riigitee maale (Asjaõigusseadus § 158 lõige 1 ja § 1581 lõige 1)** |
| Tulenevalt Elektrilevi OÜ arenduskohustusest. |
| **5. Eelnevad kooskõlastused teistelt Maanteeameti osakondadelt** |
|  Taotleja | Ees- ja perekonnanimi |  Mikk Reiter |
| (juriidilisest isikust taotleja puhul juriidilise isiku esindaja) | **Allkiri** | Allkirjastatud digitaalselt |
| **Taotluse esitamise kuupäev** | 16.11.2024 |