**TAOTLUS**

**KOOSKÕLASTADA TEHNOVÕRGU JA -RAJATISE PROJEKT**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kellele** | **TRANSPORDIAMET** | | | | | | |
| Registrikood | | | 70001490 | | | |
| Juriidiline aadress | | | Valge 4, 11413 Tallinn | | | |
| **Kellelt** | Asutuse nimi | | | Draftit OÜ | | | |
| Registri- või isikukood | | | 14231335 | | | |
| Juriidiline aadress  või elukoht | | |  | | | |
| Kontaktaadress | | | Ilmatsalu 3, 50412 TARTU | | | |
| Telefon | | | 5348 2352 (MIKK REITER) | | | |
| E-post | | | **MIKK@DRAFTIT.EE** | | | |
| **1. Esitatavad materjalid:** | | | | | | | |
| Dokumendi liik (ehitusprojekt, tehniliste tingimuste või nõuete taotlus) | | Dokumenti nimetus (esitatava dokumendi täpne nimetus) | | | | **Dokumendi nr.** | |
| Ehitusprojekt | | **Nr. LR9614**  **Lageda tee 5 kinnistu liitumine 0,4 kV elektrivõrguga, Mäo küla, Paide linn, Järva maakond** | | | | LR9614-1  LR9614-6 | Asendiplaan (17 lehte)  Ristmeväli (7 leht) |
| **2. Objekti asukoht** (maakond, vald, küla, tee nr, nimetus, asukoht teel (km -vähemalt 10 m täpsusega ja/või vajadusel koordinaadid) | | | | | | | |
| Paide linn, Sillaotsa küla, Mäo küla, Paide linn, Järva maakond   1. **Põhimaantee nr 5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru tee. KM 90,01 – 93,90** 2. **Kõrvalmaantee 15178 Mäo ABT tee. KM 0,00 – 0,62** 3. **Kõrvalmaantee 15180 Sillaotsa - Tarbja tee. KM 0,03** 4. **Kõrvalmaantee 15175 Paide-Müni-Mäeküla tee. KM 0,00 – 0,06** 5. **Ühendustee 1514, 1515, 1516** | | | | | | | |
| **3. Selgitus kavandatava tegevuse kohta, kavandatav läbiviimise aeg** | | | | | | | |
| **Tee nr 5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru tee.**   1. **10 kV ja 0,4 kV maakaablite rajamine väljaspool teemaad. KM 90,01 – 93,90** 2. **10 kV ja 0,4 kV maakaabli rajamine teemaal**    1. **0,4 kV maakaabli kulgemine teemaal. KM 91,46 – 91,51**    2. **0,4 kV maakaabli ristumine teemaal. KM 91,51**    3. **10 kV maakaabli ristumine teemaal. KM 91,66**    4. **0,4 kV maakaabli kulgemine teemaal. KM 91,46 – 91,51**    5. **10 kV maakaabli kulgemine teemaal. KM 92,27 – 92,44**    6. **10 kV maakaabli ristumine teemaal (Sillaotsa tee).**    7. **10 kV maakaabli ristumine teemaal. KM 92,78**    8. **10 kV maakaabli kulgemine teemaal. KM 93,07 – 93,50**    9. **10 kV õhuliinide demonteerimine teemaal ja teekaitsevööndis. KM 90,01 – 93,90**   **Tee nr 15178 Mäo ABT tee.**   1. **10 kV maakaabelliini paigaldus väljaspool teemaad. KM 0,00 – 0,62.** 2. **0,4 kV maakaablite (3 tk) ristumine teemaal. KM 0,14** 3. **0,4 kV maakaablite (2 tk) ristumine teemaal. KM 0,30** 4. **10 kV õhuliini demonteerimine teemaal. KM 0,14**   **Tee nr 15180 Sillaotsa - Tarbja tee.**   1. **10 kV maakaabli ristumine teemaal. KM 0,03** 2. **10 kV õhuliini demonteerimine teemaal. KM 0,10**   **Tee nr 15175 Paide-Müni-Mäeküla tee. Ühendusteed nr 1514, 1515, 1516**   1. **0,4 kV maakaabli kulgemine teemaal. KM 0,0 – 0,06** | | | | | | | |
| **4. Põhjendus vajaduse kohta projekteerida tehnovõrk ja –rajatis riigitee maale (Asjaõigusseadus § 158 lõige 1 ja § 1581 lõige 1)** | | | | | | | |
| Tulenevalt Elektrilevi OÜ arenduskohustusest. | | | | | | | |
| **5. Eelnevad kooskõlastused teistelt Maanteeameti osakondadelt** | | | | | | | |
| Taotleja | | | Ees- ja perekonnanimi | | Mikk Reiter | | |
| (juriidilisest isikust taotleja puhul juriidilise isiku esindaja) | | | **Allkiri** | | Allkirjastatud digitaalselt | | |
| **Taotluse esitamise kuupäev** | | | 05.06.2024 | | | | |