Lp Jelena Sibul

Ohutusjärelvalve büroo juhtivinspektor

Päästeameti Põhja päästekeskus

Ettekirjutuse täitmisest                                                       19.02.2020

Informeerin alljärgnevalt Tallinna Teeninduskooli hoonete ja sinna juurde kuuluva territooriumi tuleohutusülevaatuse käigus tuvastatud tuleohutusnõuete rikkumiste kõrvaldamiseks läbiviidavatest  tegevustest.

Paikvaatlusega tuvastatud asjaolud 1- 6,8 ja 9 täidetakse 1 maiks 2020.

Punktid 7, 10-13 täidetakse  1 oktoobriks 2020.

Punktid 14 ja 15 ei ole arusaadavad.

Punkti 16 kohta lisan kirjale elektriauditi protokolli.

28.02.2018 ettekirjutuses nr 7.2-6.2/419 sisalduv  ettekirjutus nr 11 täidetakse hiljemalt 1 aprilliks 2020.

Tulekindlate akende klaasid vahetame ära.

Lugupidamisega

Margus Puustusmaa

Haldusjuht direktori ülesannetes