## taotlused 2026
Asutus | Hoone/rajatise nimetus ja asukoht (aadress) | Remondivajaduse kokkuvõtlik nimetus | Taotlus 2026 (märkida taotletav summa*) | Remontöö liik (klõpsa lahtril ja tee valik etteantud nimekirjast**) | Remondivajaduse eesmärk ja põhjendus
Eesti Rahvusringhääling | Telemaja, Gonsiori 27/Faelhmanni 12/Faelhmanni 10, Tallinn | Telemaja amortiseerunud kütte- ja veetorustike avariiline remont | 60000 | 1 - oht elule | Telemajas on kütte ja veetorustikud täielikult amortiseerunud, tekitades igapäevase lekkimisega tõsist ohtu nii elektriseadmetele kui hoonele tervikult. Hoone töös hoidmiseks on mõõdapääsmatult vajalik pidevalt avariilisi torulõike remontida.
Eesti Rahvusringhääling | Telemaja, Gonsiori 27/Faelhmanni 12/Faelhmanni 10, Tallinn | Telemaja elektrisüsteemide avariiline remont | 45000 | 1 - oht elule | Telemaja elektrisüsteemid, alates alajaamast, kuni juhtmete ja pistikuteni on täielikult amortiseerunud, tekitades igapäevaselt tõsist ohtu. Hoone töös hoidmiseks ning ohutuse tagamiseks on mõõdapääsmatu igapäevaselt elektriinstallatsioone remontida ja vajadusel välja vahetada.
Eesti Rahvusringhääling | Raadiomaja, Gonsiori 21 | 7 korruse põranda remont, vaipkatte vahetus, ruumide viimistlusremont | 25000 | 2 - oht vara säilimisele | Oht elutähtsa teenusele tagamisele. Raadiomaja renoveeriti 12 aastat tagasi. 7 korruse (asuvad Vikerraadio ja Raadio4 eetristuudiod) koridori põranda all on suurel hulgal raadioeetri spetsiifilised tehnilised kaablid. Kaablite suure hulga ning tehnoloogilitsel põhjustel kaablite vahetamise tõttu, on põranda betoonkonstruktsioon murenenud. Tulemuseks on põranda läbivajumine kaabliteede osas. Põrand vajab kiiremas korras kapitaalremonti, vastasel korral on suur oht lõhkuda eetrikaablid. | Tööd oleks hädavajalik teostada ASAP aastal 2025
Eesti Rahvusringhääling | Tartu stuudio, Riia tn 24, Tartu | Tartu stuudio hoone fassaadi kapitaalremont | 55000 | 1 - oht elule | Fassaad on tänaseks mõõdakäiate jaoks eluohtlikus seisukorras. Riia 24 hoone omanikud (ERRile kuulub osa) on alustanud hoone lagunenud fassaadi rekonstrueerimist. Fassaad rekonstrueeritakse terviklikuna aastal 2026 kogu hoonel, mis eeldab ERRi osalust.
Eesti Rahvusringhääling | Telemaja, Gonsiori 27/Faelhmanni 12/Faelhmanni 10, Tallinn | Telemaja amortiseerunud fassaadi avariiremont | 30000 | 2 - oht vara säilimisele | Telemaja fassaad on suurel osas kaetud paekivist plaatidega. Paekivi plaadid on kinnitatud metallist klambritega. Kahjuks on kinnitusklambrid suures osas lõplikult läbi roostetanud. Selleks, et fassaadilt plaadid alla ei kukuks on mõõdapääsmatult vajalik vähemalt korra 3 aasta jooksul teostada fassaadile põhjalik kontroll ning lahti tulnud plaadid või akna ümbrised uuesti kinnitada. Viimane fassaadi kontroll ja remont teostati aastal 2021.
Eesti Rahvusringhääling | Uudistemaja, Kreutzwaldi tn 14, Tallinn | Keldri ventilatsiooni parendamine | 26000 | 2 - oht vara säilimisele | Uudistemaja rekonstrueerimisel jäeti rahaliste vahendite puudumisel paigaldamata keldri ventilatsiooniseade. Keldri ventileerimine on hoone säilimisele ning keldris asuvate ruumide toimimiseks (laod, hoiuruumid) mõõdapääsmatult vajalikud.
Eesti Rahvusringhääling | Telemaja, Gonsiori 27/Faelhmanni 12/Faelhmanni 10, Tallinn | 4. stuudio laes olevate avariiohtlike stuudio tõsteseadmete kapitaalremont | 160000 | 1 - oht elule | Telestuudiote lae konstruktsioonid, sh tõstemehanismid valmisid aastaks 1973. Mehhanismid on käesoleva ajani originaalid, kuid kahjuks kõik kaablid ning liikuvad osad täielikult amortiseerunud ning laes olev raske teletehnika võib igal ajahetkel alla kukkuda. | Seoses uue telemaja ehitusega püüame avariiohtlikke olukordi vältida ja seega kulutusi mitte teha
Eesti Rahvusringhääling | Telemaja, Gonsiori 27/Faelhmanni 12/Faelhmanni 10, Tallinn | 1. telestuudio laes olevate avariiohtlike stuudio tõsteseadmete kapitaalremont | 148000 | 1 - oht elule | Telestuudiote tõsteseadmed said värskendatud aastal 1973. Seadmed on tänaseks täielikult amortiseerunud ning on oht nende allakukkumisele. Tegemist on osalise eriti halva olukorras olevate seadmete väljavahetamisega. | Seoses uue telemaja ehitusega püüame avariiohtlikke olukordi vältida ja seega kulutusi mitte teha
Eesti Rahvusringhääling | Telemaja, Gonsiori 27/Faelhmanni 12/Faelhmanni 10, Tallinn | Faelhmanni 12 liftid | 119040 | 4 - häirivad töötingimused | Telemaja administratiivkorpuse liftid (8 korruseline hoone) on aastast 1983. Liftide tööshoidmine on muutunud tehniliselt, liftide suure amortiseerumise tõttu, väga keeruliseks, samuti varuosade hankimine. Liftidel on tihe kasutus ning liftide kinni jäämine sage.
Eesti Rahvusringhääling | Telemaja, Gonsiori 27/Faelhmanni 12/Faelhmanni 10, Tallinn | Telemaja stuudiote dekoratsioonide lao põranda remont | 11800 | 2 - oht vara säilimisele | Dekoratsioonilao põrand on amortiseerunud ning seetõttu väga ebatasane. Ebakvaliteetne põrand lõhub stuudio dekoratsioone nende igapäevasel transportimisel lao ja stuudiote vahel. | Seoses uue telemaja ehitusega püüame avariiohtlikke olukordi vältida ja seega kulutusi mitte teha
* NB! Kui asutus on käibemaksukohustuslane ja asutusel on konkreetse kulu osas õigus sisendkäibemaksu tagasi küsida, siis tuleb taotlus esitada ilma käibemaksuta.
** Töö liik: 1 - oht elule; 2 - oht vara säilimisele; 3 - teenuste tagamine; 4 - häirivad töötingimused; 5 - häiriv tehnosüsteem; 6 - majanduslik kokkuhoid; 7 - esinduslikkus ja esteetilised nõudmised.

## klassifikaatorid
Töö liik
1 - oht elule
2 - oht vara säilimisele
3 - teenuste tagamine
4 - häirivad töötingimused
5 - häiriv tehnosüsteem
6 - majanduslik kokkuhoid
7 - esinduslikkus ja esteetilised nõudmised