|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | Teie 07.11.2025 nr  Meie 15.12.2025 nr 7.2-2.4/6801 |

Vastuskiri

Austatud

18.11.2025 toimus osaline paikvaatlus aadressil Haapsalu linn, Posti tn 37, mille käigus tuvastati tuleohutusnõuete rikkumised. MTÜ Sotsiaalne Kaasatus ruumide osas anti teile tagasiside telefoni teel ja e-kirja teel. Kuna paikvaatluse käigus ja dokumentide läbivaatlusel tuvastati olulised tuleohutusalased puudused terves hoones, siis Päästeamet algatas haldusmenetluse hoone omaniku Eviman OÜ kohta.

Kuna puudused hoone tulekahjusignalisatsiooni ja evakuatsioonivalgustuse osas on käesoleva seisuga likvideerimata, siis Päästeamet ei saa Teile väljastada vastavat tõendit enne kui hoone omanik on puudused likvideerinud.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Annela Kuhi

ohutusjärelevalvebüroo/inspektor

Lääne päästekeskus

+372 53237139

annela.kuhi@paasteamet.ee