| Andrus Umboja Jõelähtme Vallavalitsus kantselei@joelahtme.ee | Teie 09.12.2025 nr 6-4/5339-1 Meie 05.01.2026 nr 7.2-3.1/7318-2 |
| --- | --- |

# Loo aleviku Lepa tee 8, Lepa põik 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu esitamine kooskõlastamiseks

Austatud Andrus Umboja

Ei saa kooskõlastada antud detailplaneeringu, kuna on tagamata päästeredelauto juurdepääs kõikidele tulekindlatele sektsioonidele, mis on ette nähtud inimeste viibimiseks (korterelamute tagumised küljed). Alus: Eesti Standard EVS 812-7:2018 punkt 14.1.2.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Dmitri Peterson

Ohutusjärelevalve büroo inspektor

Põhja päästekeskus

Dmitri Peterson

+372 53267006

dmitri.peterson@paasteamet.ee