AS TREV – 2 Grupp

Pärnu mnt. 463, TALLINN

10916

Teie:

Meie: 17.04.2019. nr LP6943-04/03

KOOSKÕLASTUSEST

Palun Teie kooskõlastust projektile LP6943 AS TREV – 2 Grupp asfaltitehase 10kV liitumise projektile aadressil: Kardla küla, Tartu maakond.

Elektrilevi OÜ ja Teie AJ TREV-2 paigaldatakse teest ca 7,0m kaugusele.

Keskpinge 10kV maakaablid paigaldatakse 1,0m sügavusele.

Kooskõlastuse palume väljastada E-kirja teel.

Lugupidamisega,

/allkirjastatud digitaalselt/

Lembit Saluste

Kagu Elekter OÜ

Projekteerija

Mob. +372 521 9285

E-mail: lembit@kaguelekter.ee

Lisa 1. Asendiplaan pdf failidena

Lisa 2. Seadmete paigutuse joonised pdf failina