Rakvere Vallavalitsus
vallavalitsus@rakverevald.ee

	Teie: 18.02.2025 nr 7-2/70-15 

Meie: 06.03.2025 nr 7.2-3.3/990-1	
Planeeringu tuleohutusosa kooskõlastamine

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 ja planeerimisseaduse § 127 alusel annab Päästeameti Ida
päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo peainspektor Alar Tetting kooskõlastuse OÜ Wesenberg poolt koostatud Rakvere vald Aluvere küla Tööstuspargi detailplaneeringu tuleohutuse osale. 

Juhime tähelepanu, et hoonete tuleohutusklassid peavad olema kooskõlas korruselisusega. TP2 VI kasutusviisiga hoonet on lubatud rajada kahekorruselisena ning TP3 VI kasutusviisiga hoonet on lubatud rajada ainult ühekorruselisena.

Kooskõlastus nr 4355-2025-2

Päästeameti Ida päästekeskuse kooskõlastuse andmine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingu vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Rakvere Vallavalitsuse planeeringu vastuvõtmise otsuse või selle andmisest keeldumise kohta.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Alar Tetting
peainspektor
Ohutusjärelevalve büroo

Lisa: Aluvere DP.asice

322 2708
alar.tetting@rescue.ee