# Põhiliste mahtude loend

| Nimetus | Kogus | Ühik |
| --- | --- | --- |
| Trassi mahamärkimine ja teostusmõõdistus | 75,5 | m |
| Kaablikaeviku kaevamine kaabli/kaablite paigaldamisega torusse. | 63 | m |
| Kaablite paigaldamine kinnisel meetodil | 12,5 | m |
| Hoiatuslindi paigaldamine kaevikusse | 63 | m |
| Videovalve seadmekarbi paigaldamine metallmastile | 1 | kmpl |
| 0.4kV elektrikaabli otsamuhvi paigaldamine AXPK kaablile | 9 | kmpl |
| Valgustuse metallmasti (h=6m), jalandi ja valgusti montaaž | 5 | kmpl |
| Kordusmaanduse rajamine R ≤30 Ω | 3 | kmpl |
| Valgustuse toitekaabli ühendamine olemasolevasse metallmasti | 1 | kmpl |
| Videovalvekaamerate paigaldamine metallmastile | 2 | kmpl |
| Kontrollitoimingud ja nõuetekohane dokumentatsioon | 1 | kmpl |