Hr Paul Kunimägi
Kaitseministeerium
Sakala 1
15094 Tallinn
		Teie 20.05.2025 kiri	
			
		Meie 27.05.2025 nr KV-4.1-3.1/25/10773-2	

Jõhvi vald, Jõhvi linn, Hariduse tn 3a hoone päikeseelektrijaama ehitusloa eelnõu kooskõlastamine	

Austatud hr Kunimägi	

Jõhvi Vallavalitsus on esitanud Kaitseministeeriumile kooskõlastamiseks ehitusloa eelnõu Jõhvi linnas Jõhvi keskraamatukogu ja kogukonnakeskuse hoone ja rajatiste püstitamiseks. Hoone püstitatakse Hariduse tn 3a katastriüksusele 25301:008:0085. Hoone ei asu riigikaitseliste ehitiste piiranguvööndis, kuid hoone katusele on projekteeritud 55,8 kW PEJ (vt lisatud ehitusprojekti elektriosa seletuskiri pt 4).

Kaitseväe ettepanek on täiendada Jõhvi valla, Jõhvi linna, Hariduse tn 3a hoone päikeseelektrijaama ehitusloa eelnõu järgmiselt:
•	Punkt 1. "Üldosa" juurde lisada säte: Kogu päikesepark paigaldisena ei tohi tekitada mistahes talitluses EM-emissioone, mis ületavad dokumendis EVS-EN 55011:2016+A1+A11+A2:2021 klassi A grupi 1 seadmetele kehtestatud elektromagnetilise kiirguse häiringu piirväärtusi.
•	Punkt 4. "Päikeseelektrijaam" juurde lisada säte: Katusele paigaldatavate päikesepaneelide arv peab vastama alalisvõimsuse piirangule kuni 50 kW.

Päikesepaneelidele seatud võimsuse piirang kuni 50 kW vastab Kaitseministri 26.06.2015 määruse nr 16 §6¹ "Raadiosüsteemi töövõime kriteeriumid" tiheasustuse raadiosagedusliku elektromagnetilise häiretaseme nõuetele 60 km raadiovaikuse piirangualas.
Aadressil Jõhvi linn, Hariduse tn 3a asuv juriidilise isiku kinnistu (katastritunnus 25301:008:0085) paikneb KV Jõhvi linnakust 1000 m kaugusel.

Lugupidamisega	

[ allkirjastatud digitaalselt ]

Eero Neemla	
Kolonel	
Kaitseväe peastaabi analüüsi- ja planeerimisosakonna ülem	

Peeter Subbi 717 1520
peeter.subbi@mil.ee