## Paide linn
JOOGIVEE KONTROLLI KAVA
Kooskõlastatud | AS Paide Vesi
Terviseameti Lääne regionaalosakond | reg.kood 10464290
(allkirjastatud digitaalselt) | aadress Kaevu 4 Paide linn 72713
tel: 58198739
e-mail: daisi@paidevesi.ee
Vastavalt SM 24.09.2019 määruse nr 61 "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid" § 2 lg 2 kohaselt esitada analüüsitulemuste protokollid järelevalveametnikule kättesaamise järgselt võimalikult koheselt. | Ettevõtte nimetus, registrikood, aadress, tel., faks,
e-mail
Vee erikasutusloa nr ja kehtivus: L.VV/325706 (06.12.2023-...)
Kontrollikava 2025 – 2030
Käitleja: | AS Paide Vesi
Veevärk: | PAIDE LINN
Ühe ööpäeva jooksul käideldava vee kogus: | 2093 m3/d
Tarbijate arv: | 8149
Ühisveevärgist saavad vee:
Toitu või toidutooret käitlevat ettevõtet (nimetus, aadress, tarbijate arv)
1. Euroleib AS | Karja 19
2. Eesti Pagar AS | Tööstuse 34
3. E-Piim | Ruubassaare tee 12
Lasteasutust (nimetus, aadress, tarbijate arv)
1. PAIde Lasteaed | Kastani 6, Tallinna 49
2. Paide Sookure lasteaed | Soo 16
Kooli (nimetus, aadress, tarbijate arv)
1. Paide Hillar Hanssoo Põhikool | Kooli 1
2. Paide Hammerbecki Põhikool | Aiavilja 3
3. Paide Gümnaasium | Posti 12
4. Järvamaa Kutsehariduskeskus
Hoolekandeasutust (nimetus, aadress, tarbijate arv)
1. Paide Südamekodu | Pärnu 7
2. Koeru Hooldekeskus Paide Mündi üksus | Mündi 5D
Tervishoiuasutust (nimetus, aadress, tarbijate arv)
1. Järvamaa Haigla AS | Tiigi 8
2. Vee Perearstikeskus | Vee 6
3. Perearstikeskus Paide Arst | Lai 28b
4. M.Põder OÜ Hambaravi | Pärnu 13
5. Tambergi Hambaravi OÜ | Suur-Aia 2-7
Tavakontroll
Proovivõtukoht (nimetus, aadress) | Proovivõtu kuupäev (kuu/aasta) | Kokku proove 1 a. jooksul | Kokku proove 6 a. jooksul
2025, 2026,
2027, 2028,2029,2030
Paide VTJ (Kaevu 4) | 02, 05, 08, 10 | 4 | 24
Paide RVPJ köögi kraan (Ruubassaare tee 18) | 02, 08, 10 | 3 | 18
Tarbja küla | MAI | 1 | 6
Joodi | AUG | 1 | 6
Mündi küla | AUG | 1 | 6
Viraksaare | AUG | 1 | 6
Näitajad
Värvus |  | 11 | 66
Elektrijuhtivus |  | 11 | 66
pH |  | 11 | 66
Lõhn |  | 11 | 66
Maitse |  | 11 | 66
Hägusus |  | 11 | 66
Escherichia coli |  | 11 | 66
Coli-laadsed bakterid |  | 11 | 66
Kolooniate arv 22°juures |  | 11 | 66
Soole enterokokid |  | 11 | 66
Raud |  | 11 | 66
Kloriid | VTJ | 1 | 6
Üldkaredus | VTJ | 1 | 6
Kaltsium | VTJ | 1 | 6
Magneesium | VTJ | 1 | 6
Kaalium | VTJ | 1 | 6
Süvakontroll
Proovivõtukoht (nimetus, aadress) | Proovivõtu kuupäev (kuu/aasta) | Kokku proove 1 a. jooksul | Kokku proove 6 a. jooksul
Paide Hammerbecki Põhikool | MAI/OKT | 2 | 12
Näitajad
I. Mikrobioloogilised näitajad
Escherichia coli
Soole enterokokid
Kolooniate arv 22oC
Coli-laadsed bakterid
II. Keemilised näitajad
Antimon
Arseen
Benseen
Benso(a)püreen
Boor
Bromaat
1,2 dikloroetaan
Elavhõbe
Epikloorhüdriin
Fluoriid
Kaadmium
Kroom
Nikkel
Nitraat
Nitrit
Pestitsiidid
Pestitsiidide summa
Plii
Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH)
Seleen
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen
Trihalometaanide summa
Tsüaniidid
Vask
Vinüülkloriid
III. Indikaatorid joogivees
Alumiinium
Ammoonium
Elektrijuhtivus
Kloriid
Mangaan
Naatrium
Oksüdeeritavus
Raud
Sulfaat
pH
Hägusus
Maitse
Lõhn
Värvus
Radioloogilised näitajad: | S veekiht
Efektiivdoos
Ra-226
Ra-228
Olen käitlejana teadlik, et kui joogivesi ei vasta SM 24.09.2019. a määruse nr 61 nõuetele, olen kohustatud:
1. uurima vee kvaliteedi mittevastavuse põhjusi
2. rakendama vajalikud meetmed ja teavitama sellest tarbijat ning käitlemise asukohajärgset
järelevalveasutust (Terviseameti Lääne regionaalosakond tel.7943500, e-mail: info@terviseamet.ee)
Koostas (amet, nimi, allkiri):
Reoveepuhastuse juht-keskkonnaspetsialist, Daisi Sepp, 2025a

## R-Alliku
JOOGIVEE KONTROLLI KAVA
Kooskõlastatud | AS Paide Vesi
Terviseameti Lääne regionaalosakond | reg.kood 10464290
(allkirjastatud digitaalselt) | aadress Kaevu 4 Paide linn 72713
tel: 58198739
e-mail: daisi@paidevesi.ee
Vastavalt SM 24.09.2019 määruse nr 61 "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid" § 2 lg 2 kohaselt esitada analüüsitulemuste protokollid järelevalveametnikule kättesaamise järgselt võimalikult koheselt. | Ettevõtte nimetus, registrikood, aadress, tel., faks,
e-mail
Vee erikasutusloa nr ja kehtivus: L.VV/329540 (01.10.2020-…)
Kontrollikava 2025 – 2030
Käitleja: | AS Paide Vesi
Veevärk: | ROOSNA-ALLIKU ALEVIK
Ühe ööpäeva jooksul käideldava vee kogus: | 29.7 m3/d
Tarbijate arv: | 367
Ühisveevärgist saavad vee:
Toitu või toidutooret käitlevat ettevõtet (nimetus, aadress, tarbijate arv)
1.
Lasteasutust (nimetus, aadress, tarbijate arv)
1. Roosna-Alliku Lasteaed Hellik | Nooruse 3
2.
Kooli (nimetus, aadress, tarbijate arv)
1. Roosna-Alliku Põhikool | Kooli 1
Hoolekandeasutust (nimetus, aadress, tarbijate arv)
1.
Tervishoiuasutust (nimetus, aadress, tarbijate arv)
1. Vee Perearstikeskuse filiaal | Nooruse 3
2. OÜ Roosna-Alliku Hambaravi | Ristiku 4
Tavakontroll
Proovivõtukoht (nimetus, aadress) | Proovivõtu kuupäev (kuu/aasta) | Kokku proove 1 a. jooksul | Kokku proove 6 a. jooksul
2025, 2026,
2027, 2028,2029,2030
Roosna-Alliku Põhikool | MAI, OKT | 2 | 12
Näitajad
Värvus |  | 2 | 12
Elektrijuhtivus |  | 2 | 12
pH |  | 2 | 12
Lõhn |  | 2 | 12
Maitse |  | 2 | 12
Hägusus |  | 2 | 12
Escherichia coli |  | 2 | 12
Coli-laadsed bakterid |  | 2 | 12
Kolooniate arv 22°juures |  | 2 | 12
Soole enterokokid |  | 2 | 12
Raud |  | 2 | 12
Üldkaredus |  | 1 | 6
Kaltsium |  | 1 | 6
Magneesium |  | 1 | 6
Kaalium |  | 1 | 6
Süvakontroll
Proovivõtukoht (nimetus, aadress) | Proovivõtu kuupäev (kuu/aasta) | Kokku proove 1 a. jooksul | Kokku proove 6 a. jooksul
Roosna-Alliku Põhikool | MAI 2030 |  | 1
Näitajad
I. Mikrobioloogilised näitajad
Escherichia coli
Soole enterokokid
Kolooniate arv 22oC
Coli-laadsed bakterid
II. Keemilised näitajad
Antimon
Arseen
Benseen
Benso(a)püreen
Boor
Bromaat
1,2 dikloroetaan
Elavhõbe
Epikloorhüdriin
Fluoriid
Kaadmium
Kroom
Nikkel
Nitraat
Nitrit
Pestitsiidid
Pestitsiidide summa
Plii
Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH)
Seleen
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen
Trihalometaanide summa
Tsüaniidid
Vask
Vinüülkloriid
III. Indikaatorid joogivees
Alumiinium
Ammoonium
Elektrijuhtivus
Kloriid
Mangaan
Naatrium
Oksüdeeritavus
Raud
Sulfaat
pH
Hägusus
Maitse
Lõhn
Värvus
Radioloogilised näitajad: | O veekiht
Efektiivdoos | MAI 2033
Ra-226
Ra-228
Olen käitlejana teadlik, et kui joogivesi ei vasta SM 24.09.2019. a määruse nr 61 nõuetele, olen kohustatud:
1. uurima vee kvaliteedi mittevastavuse põhjusi
2. rakendama vajalikud meetmed ja teavitama sellest tarbijat ning käitlemise asukohajärgset
järelevalveasutust (Terviseameti Lääne regionaalosakond tel.7943500, e-mail: info@terviseamet.ee)
Koostas (amet, nimi, allkiri):
Reoveepuhastuse juht-keskkonnaspetsialist, Daisi Sepp, 2025a

## Sargvere
JOOGIVEE KONTROLLI KAVA
Kooskõlastatud | AS Paide Vesi
Terviseameti Lääne regionaalosakond | reg.kood 10464290
(allkirjastatud digitaalselt) | aadress Kaevu 4 Paide linn 72713
tel: 58198739
e-mail: daisi@paidevesi.ee
Vastavalt SM 24.09.2019 määruse nr 61 "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid" § 2 lg 2 kohaselt esitada analüüsitulemuste protokollid järelevalveametnikule kättesaamise järgselt võimalikult koheselt. | Ettevõtte nimetus, registrikood, aadress, tel., faks,
e-mail
Vee erikasutusloa nr ja kehtivus: L.VV/329557 (07.04.2021-…)
Kontrollikava 2023 – 2027
Käitleja: | AS Paide Vesi
Veevärk: | SARGVERE
Ühe ööpäeva jooksul käideldava vee kogus: | 10.5 m3/d
Tarbijate arv: | 163
Ühisveevärgist saavad vee:
Toitu või toidutooret käitlevat ettevõtet (nimetus, aadress, tarbijate arv)
1.
Lasteasutust (nimetus, aadress, tarbijate arv)
1.
2.
Kooli (nimetus, aadress, tarbijate arv)
1.
Hoolekandeasutust (nimetus, aadress, tarbijate arv)
1.
Tervishoiuasutust (nimetus, aadress, tarbijate arv)
1.
Tavakontroll
Proovivõtukoht (nimetus, aadress) | Proovivõtu kuupäev (kuu/aasta) | Kokku proove 1 a. jooksul | Kokku proove 6 a. jooksul
2025, 2026,
2027, 2028,2029, 2030
Sargvere elamu | OKT | 1 | 6
Näitajad
Värvus |  | 1 | 6
Elektrijuhtivus |  | 1 | 6
pH |  | 1 | 6
Lõhn |  | 1 | 6
Maitse |  | 1 | 6
Hägusus |  | 1 | 6
Escherichia coli |  | 1 | 6
Coli-laadsed bakterid |  | 1 | 6
Kolooniate arv 22°juures |  | 1 | 6
Soole enterokokid |  | 1 | 6
Üldkaredus |  | 1 | 6
Kaltsium |  | 1 | 6
Magneesium |  | 1 | 6
Kaalium |  | 1 | 6
Süvakontroll
Proovivõtukoht (nimetus, aadress) | Proovivõtu kuupäev (kuu/aasta) | Kokku proove 1 a. jooksul | Kokku proove 10 a. jooksul
Sargvere elamu | OKT 2032 |  | 1
Näitajad
I. Mikrobioloogilised näitajad
Escherichia coli
Soole enterokokid
Kolooniate arv 22oC
Coli-laadsed bakterid
II. Keemilised näitajad
Antimon
Arseen
Benseen
Benso(a)püreen
Boor
Bromaat
1,2 dikloroetaan
Elavhõbe
Epikloorhüdriin
Fluoriid
Kaadmium
Kroom
Nikkel
Nitraat
Nitrit
Pestitsiidid
Pestitsiidide summa
Plii
Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH)
Seleen
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen
Trihalometaanide summa
Tsüaniidid
Vask
Vinüülkloriid
III. Indikaatorid joogivees
Alumiinium
Ammoonium
Elektrijuhtivus
Kloriid
Mangaan
Naatrium
Oksüdeeritavus
Raud
Sulfaat
pH
Hägusus
Maitse
Lõhn
Värvus
Radioloogilised näitajad: | S veekiht
Efektiivdoos
Ra-226
Ra-228
Olen käitlejana teadlik, et kui joogivesi ei vasta SM 24.09.2019. a määruse nr 61 nõuetele, olen kohustatud:
1. uurima vee kvaliteedi mittevastavuse põhjusi
2. rakendama vajalikud meetmed ja teavitama sellest tarbijat ning käitlemise asukohajärgset
järelevalveasutust (Terviseameti Lääne regionaalosakond tel.7943500, e-mail: info@terviseamet.ee)
Koostas (amet, nimi, allkiri):
Reoveepuhastuse juht-keskkonnaspetsialist, Daisi Sepp, 2025a

## Viisu
JOOGIVEE KONTROLLI KAVA
Kooskõlastatud | AS Paide Vesi
Terviseameti Lääne regionaalosakond | reg.kood 10464290
(allkirjastatud digitaalselt) | aadress Kaevu 4 Paide linn 72713
tel: 58198739
e-mail: daisi@paidevesi.ee
Vastavalt SM 24.09.2019 määruse nr 61 "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid" § 2 lg 2 kohaselt esitada analüüsitulemuste protokollid järelevalveametnikule kättesaamise järgselt võimalikult koheselt. | Ettevõtte nimetus, registrikood, aadress, tel., faks,
e-mail
Vee erikasutusloa nr ja kehtivus: L.VV/329540 (01.10.2020-…)
Kontrollikava 2025 – 2030
Käitleja: | AS Paide Vesi
Veevärk: | VIISU KÜLA
Ühe ööpäeva jooksul käideldava vee kogus: | 11.8 m3/d
Tarbijate arv: | 179
Ühisveevärgist saavad vee:
Toitu või toidutooret käitlevat ettevõtet (nimetus, aadress, tarbijate arv)
1.
Lasteasutust (nimetus, aadress, tarbijate arv)
1. Viisu Lasteaed | Pargi tee 6
2.
Kooli (nimetus, aadress, tarbijate arv)
1.
Hoolekandeasutust (nimetus, aadress, tarbijate arv)
1.
Tervishoiuasutust (nimetus, aadress, tarbijate arv)
1.
Tavakontroll
Proovivõtukoht (nimetus, aadress) | Proovivõtu kuupäev (kuu/aasta) | Kokku proove 1 a. jooksul | Kokku proove 6 a. jooksul
2025, 2026,
2027, 2028,2029,2030
Viisu Lasteaed | MAI, OKT | 2 | 12
Näitajad
Värvus |  | 2 | 12
Elektrijuhtivus |  | 2 | 12
pH |  | 2 | 12
Lõhn |  | 2 | 12
Maitse |  | 2 | 12
Hägusus |  | 2 | 12
Escherichia coli |  | 2 | 12
Coli-laadsed bakterid |  | 2 | 12
Kolooniate arv 22°juures |  | 2 | 12
Soole enterokokid |  | 2 | 12
Raud |  | 2 | 12
Üldkaredus |  | 1 | 6
Kaltsium |  | 1 | 6
Magneesium |  | 1 | 6
Kaalium |  | 1 | 6
Süvakontroll
Proovivõtukoht (nimetus, aadress) | Proovivõtu kuupäev (kuu/aasta) | Kokku proove 1 a. jooksul | Kokku proove 6 a. jooksul
Viisu Lasteaed | MAI 2030 |  | 1
Näitajad
I. Mikrobioloogilised näitajad
Escherichia coli
Soole enterokokid
Kolooniate arv 22oC
Coli-laadsed bakterid
II. Keemilised näitajad
Antimon
Arseen
Benseen
Benso(a)püreen
Boor
Bromaat
1,2 dikloroetaan
Elavhõbe
Epikloorhüdriin
Fluoriid
Kaadmium
Kroom
Nikkel
Nitraat
Nitrit
Pestitsiidid
Pestitsiidide summa
Plii
Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH)
Seleen
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen
Trihalometaanide summa
Tsüaniidid
Vask
Vinüülkloriid
III. Indikaatorid joogivees
Alumiinium
Ammoonium
Elektrijuhtivus
Kloriid
Mangaan
Naatrium
Oksüdeeritavus
Raud
Sulfaat
pH
Hägusus
Maitse
Lõhn
Värvus
Radioloogilised näitajad: | S-O veekiht
Efektiivdoos
Ra-226
Ra-228
Olen käitlejana teadlik, et kui joogivesi ei vasta SM 24.09.2019. a määruse nr 61 nõuetele, olen kohustatud:
1. uurima vee kvaliteedi mittevastavuse põhjusi
2. rakendama vajalikud meetmed ja teavitama sellest tarbijat ning käitlemise asukohajärgset
järelevalveasutust (Terviseameti Lääne regionaalosakond tel.7943500, e-mail: info@terviseamet.ee)
Koostas (amet, nimi, allkiri):
Reoveepuhastuse juht-keskkonnaspetsialist, Daisi Sepp, 2025a

## Anna
JOOGIVEE KONTROLLI KAVA
Kooskõlastatud | AS Paide Vesi
Terviseameti Lääne regionaalosakond | reg.kood 10464290
(allkirjastatud digitaalselt) | aadress Kaevu 4 Paide linn 72713
tel: 58198739
e-mail: daisi@paidevesi.ee
Vastavalt SM 24.09.2019 määruse nr 61 "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid" § 2 lg 2 kohaselt esitada analüüsitulemuste protokollid järelevalveametnikule kättesaamise järgselt võimalikult koheselt. | Ettevõtte nimetus, registrikood, aadress, tel., faks,
e-mail
Vee erikasutusloa nr ja kehtivus: -
Kontrollikava 2025 – 2030
Käitleja: | AS Paide Vesi
Veevärk: | ANNA KÜLA
Ühe ööpäeva jooksul käideldava vee kogus: | 4,8 m3/d
Tarbijate arv: | 49
Ühisveevärgist saavad vee:
Toitu või toidutooret käitlevat ettevõtet (nimetus, aadress, tarbijate arv)
1.
Lasteasutust (nimetus, aadress, tarbijate arv)
1.
2.
Kooli (nimetus, aadress, tarbijate arv)
1.
Hoolekandeasutust (nimetus, aadress, tarbijate arv)
1.
Tervishoiuasutust (nimetus, aadress, tarbijate arv)
1.
Tavakontroll
Proovivõtukoht (nimetus, aadress) | Proovivõtu kuupäev (kuu/aasta) | Kokku proove 1 a. jooksul | Kokku proove 6 a. jooksul
2025, 2026,
2027, 2028,2029,2030
Anna küla elamu | MAI | 1 | 6
Näitajad
Värvus |  | 1 | 6
Elektrijuhtivus |  | 1 | 6
pH |  | 1 | 6
Lõhn |  | 1 | 6
Maitse |  | 1 | 6
Hägusus |  | 1 | 6
Escherichia coli |  | 1 | 6
Coli-laadsed bakterid |  | 1 | 6
Kolooniate arv 22°juures |  | 1 | 6
Soole enterokokid |  | 1 | 6
Raud |  | 1 | 6
Üldkaredus |  | 1 | 6
Kaltsium |  | 1 | 6
Magneesium |  | 1 | 6
Kaalium |  | 1 | 6
Mangaan |  | 1 | 6
Süvakontroll
Proovivõtukoht (nimetus, aadress) | Proovivõtu kuupäev (kuu/aasta) | Kokku proove 1 a. jooksul | Kokku proove 10 a. jooksul
Anna küla elamu | MAI 2025 |  | 1
Näitajad
I. Mikrobioloogilised näitajad
Escherichia coli
Soole enterokokid
Kolooniate arv 22oC
Coli-laadsed bakterid
II. Keemilised näitajad
Antimon
Arseen
Benseen
Benso(a)püreen
Boor
Bromaat
1,2 dikloroetaan
Elavhõbe
Epikloorhüdriin
Fluoriid
Kaadmium
Kroom
Nikkel
Nitraat
Nitrit
Pestitsiidid
Pestitsiidide summa
Plii
Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH)
Seleen
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen
Trihalometaanide summa
Tsüaniidid
Vask
Vinüülkloriid
III. Indikaatorid joogivees
Alumiinium
Ammoonium
Elektrijuhtivus
Kloriid
Mangaan
Naatrium
Oksüdeeritavus
Raud
Sulfaat
pH
Hägusus
Maitse
Lõhn
Värvus
Radioloogilised näitajad: | S-O veekiht
Efektiivdoos
Ra-226
Ra-228
Olen käitlejana teadlik, et kui joogivesi ei vasta SM 24.09.2019. a määruse nr 61 nõuetele, olen kohustatud:
1. uurima vee kvaliteedi mittevastavuse põhjusi
2. rakendama vajalikud meetmed ja teavitama sellest tarbijat ning käitlemise asukohajärgset
järelevalveasutust (Terviseameti Lääne regionaalosakond tel.7943500, e-mail: info@terviseamet.ee)
Koostas (amet, nimi, allkiri):
Reoveepuhastuse juht-keskkonnaspetsialist, Daisi Sepp, 2025a

## Peetri
JOOGIVEE KONTROLLI KAVA
Kooskõlastatud | AS Paide Vesi
Terviseameti Lääne regionaalosakond | reg.kood 10464290
(allkirjastatud digitaalselt) | aadress Kaevu 4 Paide linn 72713
tel: 58198739
e-mail: daisi@paidevesi.ee
Vastavalt SM 24.09.2019 määruse nr 61 "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid" § 2 lg 2 kohaselt esitada analüüsitulemuste protokollid järelevalveametnikule kättesaamise järgselt võimalikult koheselt. | Ettevõtte nimetus, registrikood, aadress, tel., faks,
e-mail
Vee erikasutusloa nr ja kehtivus: L.VV/329364 (01.10.2020-…)
Kontrollikava 2025 – 2030
Käitleja: | AS Paide Vesi
Veevärk: | PEETRI ALEVIK
Ühe ööpäeva jooksul käideldava vee kogus: | 17.1 m3/d
Tarbijate arv: | 175
Ühisveevärgist saavad vee:
Toitu või toidutooret käitlevat ettevõtet (nimetus, aadress, tarbijate arv)
1. OÜ Põhjaka Viinaköök | Kesktee 10
Lasteasutust (nimetus, aadress, tarbijate arv)
1. Peetri Kooli Lasteaed | Kesktee 12
2.
Kooli (nimetus, aadress, tarbijate arv)
1. Peetri Kool | Kesktee 11
Hoolekandeasutust (nimetus, aadress, tarbijate arv)
1.
Tervishoiuasutust (nimetus, aadress, tarbijate arv)
1. Peetri hooldekodu | Kesktee 6
Tavakontroll
Proovivõtukoht (nimetus, aadress) | Proovivõtu kuupäev (kuu/aasta) | Kokku proove 1 a. jooksul | Kokku proove 6 a. jooksul
2025, 2026,
2027, 2028,2029,2030
Peetri Lasteaed | MAI, OKT | 2 | 12
Näitajad
Värvus |  | 2 | 12
Elektrijuhtivus |  | 2 | 12
pH |  | 2 | 12
Lõhn |  | 2 | 12
Maitse |  | 2 | 12
Hägusus |  | 2 | 12
Escherichia coli |  | 2 | 12
Coli-laadsed bakterid |  | 2 | 12
Kolooniate arv 22°juures |  | 2 | 12
Soole enterokokid |  | 2 | 12
Raud |  | 2 | 12
Üldkaredus |  | 1 | 6
Kaltsium |  | 1 | 6
Magneesium |  | 1 | 6
Kaalium |  | 1 | 6
Süvakontroll
Proovivõtukoht (nimetus, aadress) | Proovivõtu kuupäev (kuu/aasta) | Kokku proove 1 a. jooksul | Kokku proove 6 a. jooksul
Peetri Lasteaed | OKT 2028 |  | 1
Näitajad
I. Mikrobioloogilised näitajad
Escherichia coli
Soole enterokokid
Kolooniate arv 22oC
Coli-laadsed bakterid
II. Keemilised näitajad
Antimon
Arseen
Benseen
Benso(a)püreen
Boor
Bromaat
1,2 dikloroetaan
Elavhõbe
Epikloorhüdriin
Fluoriid
Kaadmium
Kroom
Nikkel
Nitraat
Nitrit
Pestitsiidid
Pestitsiidide summa
Plii
Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH)
Seleen
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen
Trihalometaanide summa
Tsüaniidid
Vask
Vinüülkloriid
III. Indikaatorid joogivees
Alumiinium
Ammoonium
Elektrijuhtivus
Kloriid
Mangaan
Naatrium
Oksüdeeritavus
Raud
Sulfaat
pH
Hägusus
Maitse
Lõhn
Värvus
Radioloogilised näitajad: | S veekiht
Efektiivdoos
Ra-226
Ra-228
Olen käitlejana teadlik, et kui joogivesi ei vasta SM 24.09.2019. a määruse nr 61 nõuetele, olen kohustatud:
1. uurima vee kvaliteedi mittevastavuse põhjusi
2. rakendama vajalikud meetmed ja teavitama sellest tarbijat ning käitlemise asukohajärgset
järelevalveasutust (Terviseameti Lääne regionaalosakond tel.7943500, e-mail: info@terviseamet.ee)
Koostas (amet, nimi, allkiri):
Reoveepuhastuse juht-keskkonnaspetsialist, Daisi Sepp, 2025a

## Ambla
JOOGIVEE KONTROLLI KAVA
Kooskõlastatud | AS Paide Vesi
Terviseameti Lääne regionaalosakond | reg.kood 10464290
(allkirjastatud digitaalselt) | aadress Kaevu 4 Paide linn 72713
tel: 58198739
e-mail: daisi@paidevesi.ee
Vastavalt SM 24.09.2019 määruse nr 61 "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid" § 2 lg 2 kohaselt esitada analüüsitulemuste protokollid järelevalveametnikule kättesaamise järgselt võimalikult koheselt. | Ettevõtte nimetus, registrikood, aadress, tel., faks,
e-mail
Vee erikasutusloa nr ja kehtivus: L.VV/329600 (1.10.2020-…)
Kontrollikava 2025 – 2030
Käitleja: | AS Paide Vesi
Veevärk: | AMBLA ALEVIK
Ühe ööpäeva jooksul käideldava vee kogus: | 12.7 m3/d
Tarbijate arv: | 155
Ühisveevärgist saavad vee:
Toitu või toidutooret käitlevat ettevõtet (nimetus, aadress, tarbijate arv)
1. OÜ Kirsimari | Pikk 16
Lasteasutust (nimetus, aadress, tarbijate arv)
1. Ambla Lasteaed Järvapesa | Pikk 37
2.
Kooli (nimetus, aadress, tarbijate arv)
1. Põhja-Järva Kool Ambla õppekoht | Pikk 37
Hoolekandeasutust (nimetus, aadress, tarbijate arv)
1.
Tervishoiuasutust (nimetus, aadress, tarbijate arv)
1.
Tavakontroll
Proovivõtukoht (nimetus, aadress) | Proovivõtu kuupäev (kuu/aasta) | Kokku proove 1 a. jooksul | Kokku proove 6 a. jooksul
2025, 2026,
2027, 2028,2029,2030
Ambla kool | MAI, OKT | 2 | 12
Näitajad
Värvus |  | 2 | 12
Elektrijuhtivus |  | 2 | 12
pH |  | 2 | 12
Lõhn |  | 2 | 12
Maitse |  | 2 | 12
Hägusus |  | 2 | 12
Escherichia coli |  | 2 | 12
Coli-laadsed bakterid |  | 2 | 12
Kolooniate arv 22°juures |  | 2 | 12
Soole enterokokid |  | 2 | 12
Üldkaredus |  | 1 | 6
Kaltsium |  | 1 | 6
Magneesium |  | 1 | 6
Kaalium |  | 1 | 6
Süvakontroll
Proovivõtukoht (nimetus, aadress) | Proovivõtu kuupäev (kuu/aasta) | Kokku proove 1 a. jooksul | Kokku proove 6 a. jooksul
Ambla kool | MAI 2026 |  | 1
Näitajad
I. Mikrobioloogilised näitajad
Escherichia coli
Soole enterokokid
Kolooniate arv 22oC
Coli-laadsed bakterid
II. Keemilised näitajad
Antimon
Arseen
Benseen
Benso(a)püreen
Boor
Bromaat
1,2 dikloroetaan
Elavhõbe
Epikloorhüdriin
Fluoriid
Kaadmium
Kroom
Nikkel
Nitraat
Nitrit
Pestitsiidid
Pestitsiidide summa
Plii
Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH)
Seleen
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen
Trihalometaanide summa
Tsüaniidid
Vask
Vinüülkloriid
III. Indikaatorid joogivees
Alumiinium
Ammoonium
Elektrijuhtivus
Kloriid
Mangaan
Naatrium
Oksüdeeritavus
Raud
Sulfaat
pH
Hägusus
Maitse
Lõhn
Värvus
Radioloogilised näitajad: | O veekiht
Efektiivdoos | MAI 2033
Ra-226
Ra-228
Olen käitlejana teadlik, et kui joogivesi ei vasta SM 24.09.2019. a määruse nr 61 nõuetele, olen kohustatud:
1. uurima vee kvaliteedi mittevastavuse põhjusi
2. rakendama vajalikud meetmed ja teavitama sellest tarbijat ning käitlemise asukohajärgset
järelevalveasutust (Terviseameti Lääne regionaalosakond tel.7943500, e-mail: info@terviseamet.ee)
Koostas (amet, nimi, allkiri):
Reoveepuhastuse juht-keskkonnaspetsialist, Daisi Sepp, 2025a

## Sõrandu
JOOGIVEE KONTROLLI KAVA
Kooskõlastatud | AS Paide Vesi
Terviseameti Lääne regionaalosakond | reg.kood 10464290
(allkirjastatud digitaalselt) | aadress Kaevu 4 Paide linn 72713
tel: 58198739
e-mail: daisi@paidevesi.ee
Vastavalt SM 24.09.2019 määruse nr 61 "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid" § 2 lg 2 kohaselt esitada analüüsitulemuste protokollid järelevalveametnikule kättesaamise järgselt võimalikult koheselt. | Ettevõtte nimetus, registrikood, aadress, tel., faks,
e-mail
Vee erikasutusloa nr ja kehtivus: -
Kontrollikava 2025 – 2030
Käitleja: | AS Paide Vesi
Veevärk: | SÕRANDU KÜLA
Ühe ööpäeva jooksul käideldava vee kogus: | 2.9 m3/d
Tarbijate arv: | ~30
Ühisveevärgist saavad vee:
Toitu või toidutooret käitlevat ettevõtet (nimetus, aadress, tarbijate arv)
1.
Lasteasutust (nimetus, aadress, tarbijate arv)
1.
2.
Kooli (nimetus, aadress, tarbijate arv)
1.
Hoolekandeasutust (nimetus, aadress, tarbijate arv)
1.
Tervishoiuasutust (nimetus, aadress, tarbijate arv)
1.
Tavakontroll
Proovivõtukoht (nimetus, aadress) | Proovivõtu kuupäev (kuu/aasta) | Kokku proove 1 a. jooksul | Kokku proove 6 a. jooksul
2025, 2026,
2027, 2028,2029,2030
Sõrandu küla elamu | OKT | 1 | 6
Näitajad
Värvus |  | 1 | 6
Elektrijuhtivus |  | 1 | 6
pH |  | 1 | 6
Lõhn |  | 1 | 6
Maitse |  | 1 | 6
Hägusus |  | 1 | 6
Escherichia coli |  | 1 | 6
Coli-laadsed bakterid |  | 1 | 6
Kolooniate arv 22°juures |  | 1 | 6
Soole enterokokid |  | 1 | 6
Raud |  | 1 | 6
Üldkaredus |  | 1 | 6
Kaltsium |  | 1 | 6
Magneesium |  | 1 | 6
Kaalium |  | 1 | 6
Süvakontroll
Proovivõtukoht (nimetus, aadress) | Proovivõtu kuupäev (kuu/aasta) | Kokku proove 1 a. jooksul | Kokku proove 10 a. jooksul
Sõrandu küla elamu | OKT 2033 |  | 1
Näitajad
I. Mikrobioloogilised näitajad
Escherichia coli
Soole enterokokid
Kolooniate arv 22oC
Coli-laadsed bakterid
II. Keemilised näitajad
Antimon
Arseen
Benseen
Benso(a)püreen
Boor
Bromaat
1,2 dikloroetaan
Elavhõbe
Epikloorhüdriin
Fluoriid
Kaadmium
Kroom
Nikkel
Nitraat
Nitrit
Pestitsiidid
Pestitsiidide summa
Plii
Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH)
Seleen
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen
Trihalometaanide summa
Tsüaniidid
Vask
Vinüülkloriid
III. Indikaatorid joogivees
Alumiinium
Ammoonium
Elektrijuhtivus
Kloriid
Mangaan
Naatrium
Oksüdeeritavus
Raud
Sulfaat
pH
Hägusus
Maitse
Lõhn
Värvus
Radioloogilised näitajad: | S-O veekiht
Efektiivdoos
Ra-226
Ra-228
Olen käitlejana teadlik, et kui joogivesi ei vasta SM 24.09.2019. a määruse nr 61 nõuetele, olen kohustatud:
1. uurima vee kvaliteedi mittevastavuse põhjusi
2. rakendama vajalikud meetmed ja teavitama sellest tarbijat ning käitlemise asukohajärgset
järelevalveasutust (Terviseameti Lääne regionaalosakond tel.7943500, e-mail: info@terviseamet.ee)
Koostas (amet, nimi, allkiri):
Reoveepuhastuse juht-keskkonnaspetsialist, Daisi Sepp, 2025a