# Töökoosolek 3

|  |  |
| --- | --- |
| **Objekt:** | Haaviku tee 1 ja 3 kinnistute müratõkkeseina projekteerimine ja ehitamine |
| **Aeg** | 08.08.2022 kell 14:52 |
| **Koht:** | Outlook |
|  |  | **Ettevõte** | **Kontakt** |
| **Osalejad:** | **Tellija (T)**Liivar Laks | Transpordiamet | liivar.laks@transpordiamet.ee  |
|  | **Töövõtja (TV):**Mari TaalRichad Viies | OÜ RoadserviceOÜ Roadservice | roadservice@roadservice.eerichard.viies@ppe.ee |
| **Koosoleku juhataja:** | Liivar Laks |  |  |
| **Protokollis:** | Liivar Laks |  |  |
| Teema | **Käsitletav probleem, teema, küsimus** | **Täitja/ täitmise tähtaeg** |
| 1. **Päevakava tutvustamine (eelmise koosoleku protokolli allkirjastamine)**
 | - |  |
| 1. **Eelmisest koosolekust probleemide ja otsuste täitmine**
 | - |  |
| 1. **Tööde programm ja ajakava**
 | 3.1. Ehitustööd sh kogu tööde dokumentatsioon peavad olema lõpetatud ja esitatud hiljemalt 16.08.2022. |  |
| 1. **Käimasolevad tööd (progress)**
 | 4.1. 08.08.22 on plaanis teostada soklite paigaldust ja üldiseid korrastustöid.  |  |
| 1. **Kvaliteedi küsimused (materjalid, sertifikaadid)**
 | - |  |
| 1. **Projekti teemad**
 | 6.1.Töövõtja mainis, et viimase posti juures olev truup tundub liiga kõrgel. Töövõtja kontrollis geodeediga kõrgused üle ning tuli välja, et projektis on viga. Töövõtja kooskõlastas projekteerijaga uue lahenduse. |  |
| 1. **Töövõtja dokumendid**
 | -  |  |
| 1. **Alltöövõtjad**
 | - |  |
| 1. **Kvaliteedijuhtimine**
 | - |  |
| 1. **Töötervishoid ja ohutus**
 | - |  |
| 1. **Liikluskorraldus**
 | 11.1.Tellija tuletab meelde, et liikluskorraldus vastaks kooskõlastatud lahendusele. Töövõtja kontrollib igapäevaselt. |  |
| 1. **Uued teemad**
 | 12.1.Töövõtja püsib hetkel kalendergraafikus. 12.2.Müratõkkeseinaga piirnevad kinnistud olid põhiprojekti kooskõlastamise käigus uurinud, kas oleks võimalik sõidutee poolne tugimüüri osa ära täita, et nõlvsus oleks laugem. Töövõtja esitas täite kohta hinnapakkumuse. Tellija kooskõlastas Töövõtja esitatud hinnapakkumise.12.3.Töövõtja tegi ettepaneku kraavide kindlustamine munakividega betoonisegul ära jätta, kuna uus olukorra lahendus on väiksema nõlvsusega. Projekteerija kinnitas ja Tellija kooskõlastas lahenduse.12.4.Seoses nõlvsuse muutusega kooskõlastas Töövõtja Projekteerijaga mahasõidu truubi uue asukoha.12.5.Töövõtja on vigastanud mahasõidu asfaltbetooni ja seoses sellega tegi ettepaneku ka tagasipaigaldatav kivisillutis asendada asfaltbetooniga. Töövõtja esitas võrdleva hinnapakkumise ning Tellija kooskõlastas Töövõtja ettepaneku. |  |
| 1. **Eriarvamused**
 | - |  |
| 1. **Uued otsused (s.h. kirjeldada otsuse alust)**
 | - |  |
| 1. **Järgmine koosolek**
 | Kokkuleppel |  |
|  **Allkirjad** | Tellija esindaja **Liivar Laks**Töövõtja esindaja**Richard Viies** |  |

Märkused: Tekstis on kasutatud järgnevaid lühendeid: T – Tellija, KOV – kohalik omavalitsus, JV-järelevalve, TV – Töövõtja, PR - Projekteerija.