|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| Ingrid Sinikas  Valga Abikeskus MTÜ  info@valgaabikeskus.ee  Väike-Kalda, Jaanikaese küla, Valga vald, 68218 Valgamaa  Jaanikese küla, Valga vald, 68218, Valga maakond |  | Teie 16.10.2024 nr 9.3-2/24/10471-1 |
| Meie 23.10.2024 nr 9.3-2/24/10471-3 |
| Sotsiaalasutuse objekti vastavuse kontrollakt, Valga Abikeskus MTÜ |  |  |
| **Valga Abikeskus MTÜ**  (registrikood **80407552**; aadress Väike-Kalda, Jaanikaese küla, Valga vald, 68218 Valgamaa; telefon (+372) **58453850**; e-post **info@valgaabikeskus.ee**) esindaja **Ingrid Sinikas** esitas taotluse kinnise lasteasutuse teenusele (KLAT) hinnangu väljastamiseks.  Kontrolli alus:  rahvatervise seadus § 13 lg 3;  hinnangu taotlus;  olemasoleva hinnangu muutmise taotlus.  Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin.  Kontrollitakse:  maa-ala, hoone(d), ruumid, ruumide sisustus;[[1]](#footnote-1),2,3,4,5,11  nõuded ruumide sisekliimale ja korrashoiule;1,2,3,4,5  nõuded toitlustamisele;6,7  valgustustiheduse mõõtmistulemused;1,2,3,4,5,12  ventilatsiooni mõõtmistulemused;1,3,4,5,13  tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused;8  joogivee analüüsi tulemus;4,5,9  töötajate tervisetõendid.4,5,10  Kontrollitava objekti andmed:  Objekti kirjeldus: Valga Abikeskus MTÜ  Objekti aadress: Pargi tee 2a, Koikküla, Valga vald, Valgamaa  Ametniku andmed: Janne Nurme, vaneminspektor (keskkonnatervis), 53410225  Kontrolli kuupäev/kellaaeg: 23.10.2024 kell 9:45 kuni 10:40  Kontrolli juures viibis Rainer Sinikas, hoone omanik, tel 53077846  KONTROLLI RAAMES TUVASTATUD ASJAOLUD:  Maa-ala vastab kehtestatud nõuetele.  jah – Maa-ala piiratud aiaga, olemas ka välisvalgustus ja mänguväljak.  ei -  Hoone(d) vastab kehtestatud nõuetele.  jah – Ehitisregistri andmetel hoone olemas.  ei -  Valgustus vastab kehtestatud nõuetele.  jah – Kontrolli ajal esitati Terviseamet Rahvatervise labori Tallinna Labor valgustustiheduse mõõtmiste aruanne nr 6/4-6-2/2352, mõõtmised teostatud 30.09.2024.  ei -  Ventilatsioon vastab kehtestatud nõuetele.  jah -  ei -  Hoones ainult loomulik ventilatsioon.  Müratase vastab kehtestatud nõuetele.  jah -  ei -  Hoones ainult loomulik ventilatsioon.  Joogivesi vastab kehtestatud nõuetele.  jah – E-posti teel 23.10.24 esitati OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuse analüüsiakt PA24003643, analüüsi lõpp 23.10.2024.  ei -  Ruumid ja ruumide sisustus vastavad kehtestatud nõuetele.  jah – Kinnise lasteasutuse teenuse ruumid hoone esimesel korrusel. Teenusele planeeritud 6 klienti, nende majutamiseks olemas kolm 2-kohalist magamistuba. Kontrolli ajal oli magamistubades 1 voodi, kuid kliendi saabudes on võimalik lisa magamiskoht tekitada igasse tuppa. Kõik 3 magamistuba on pindalaga 16 m2. Magamistubade aknad kiletatud vastava kilega, mis ei võimalda väljast ruumi sisse vaadata ja lisaks kile UV-kaitsega. Arvestades teenuse sisu ja kliente ei ole võimalik magamistubades tagada näiteks aknakatted (rulood/kardinad), kohtvalgusti jms. Kuid kõik vajalikud vahendid on olemas, kui klient seda soovib. Õppekohad loodud elutoa alale, kus õppetegevus toimub koos tegevusjuhendaja või eripedagoogiga. Olemas tualettruum koos dušikohaga – 1 dušikoht, 1 tualett klientidele ja 1 tualett personalile. Puhastusvahendite hoiustamiseks eraldi lukustatav ruum. Musta pesu hoiustamiseks ja pesu pesemiseks eraldi ruum. Hoones keskküte, lisaks elutoas õhksoojuspump.  ei -  Toitlustus vastab kehtestatud nõuetele.  jah -  ei -  Toitlustuse osas koostööleping ettevõttega Tammi Baar (NORDSTRAND OÜ). Toitlustamisega tagatakse 3 toidukorda.  Töötajate tervisetõendid vastavad kehtestatud nõuetele.  jah – Kontrolli hetkel oli töötajate nimekirjas 6 isikut, esitati 4 tervisetõendit. Kahel töötajal on tervisetõend veel tegemisel.  ei -  Kontrolli raames kasutatud tehnilised vahendid: Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin.  Märkused/taotlused: Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin.  Lõppjäreldus:  Kontrolli raames objekti terviseohutuses puudusi ei tuvastanud.  Kontrolli raames tuvastati objekti terviseohutuses puudused.   |  |  | | --- | --- | | (allkirjastatud digitaalselt) | (allkirjastatud digitaalselt) | | Janne Nurme  vaneminspektor (keskkonnatervis) | Ingrid Sinikas  Taotluse esitaja / esindaja[[2]](#footnote-2) | | | |

1. sotsiaalministri 20.07.2007 määrus nr 59 „Tervisekaitsenõuded asendushooldusteenusele pere- ja asenduskodus“;

   2 sotsiaalministri 12.03.2007 määrus nr 28 „Tervisekaitsenõuded lapsehoiuteenusele“;

   3 sotsiaalkaitseministri 21. 12.2015 määrus nr 75 „Tervisekaitsenõuded erihoolekandeteenustele ja eraldusruumile”;

   4sotsiaalministri 09.01.2001 määrus nr 4 „Laste hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“;

   5 sotsiaalministri 03.04.2002 määrus nr 58 „Täiskasvanute hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“;

   6 sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis”;

   7 sotsiaalministri 14.11.2002 määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele tervishoiu- ja hoolekandeasutuses“;

   8 sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“;

   9sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded1“;

   10 nakkushaigusteennetamise ja tõrje seadus;

   11 ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 29.05.2018 määrus nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“;

   12 EVS-EN 12464-1:2021 Valgus ja Valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad;

   13EVS 906:2018 Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 16798-3:2017; [↑](#footnote-ref-1)
2. Käesoleva rea täitmisega kinnitab taotluse esitaja ja/või tema esindaja, et haldus- ja korrakaitseorgani ametnik on eelnevalt ennast arusaadavalt esitlenud, selgitanud isikule kontrolltoimingu põhjust ja eesmärki ning millised õigused ja kohustused on isikul kontroll raames. [↑](#footnote-ref-2)