Joogivee kontrolli kava aastateks 2023-2027

Sotsiaalministri 24.09.2019. a määrus nr 61

Joogivee käitleja nimi, registrikood, aadress:  SA Tartu Sport, 90007922, Ihaste tee 7, 51013 Tartu linn

Veevärgi nimi, asukoht: Veski Spordibaasi veevärk, Pilkuse küla, Otepää vald, Valga maakond

Kontaktisiku nimi, amet, e-mail, telefon: Liisa Ruukel, Veski Spordibaasi majutus-ja müügijuht, liisa.ruukel@tartusport.ee, tel.5285159

Puurkaevu(de) andmed: Veski Spordibaasi puurkaev

- katastri number 12210

- Passi number:

- Veekiht, sügavus:

Käideldava vee kogus ööpäevas:  2,5 m3

Tarbijate arv: 80

Proovivõtu koht ja aeg:

- tavakontrollil: Veski Spordibaasi  köök, maikuu

- süvakontrollil: Veski Spordibaasi  köök, maikuu

Uuritavad kvaliteedinäitajad ja kontrollimise sagedus:

| Kvaliteedinäitaja | Proovide arv (tava/süva) /proovivõtu aeg |
| --- | --- |

|  | 2023. a | 2024. a | 2025. a | 2026. a | 2027. a |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hägusus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 kord aastas |
| Värvus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 kord aastas |
| Lõhn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 kord aastas |
| Maitse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 kord aastas |
| Elektrijuhtivus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 kord aastas |
| pH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 kord aastas |
| Raud | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 kord aastas |
| Mangaan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 kord aastas |
| Coli-laadsed bakterid | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 kord aastas |
| Escherichia coli | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 kord aastas |
| Kolooniate arv 22C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 kord aastas |
| Enterokokid | - | - | 1 | - | - | 2025.a |
| Ammoonium | - | - | - | - | - | 2032.a. |
| Alumiinium | - | - | - | 1 | - | 2026.a |
| Boor | - | - | - | 1 | - | 2026.a |
| Sulfaat | - | - | - | 1 | - | 2026.a |
| Nitrit | - | - | - | 1 | - | 2026.a |
| Nitraat | - | - | - | 1 | - | 2026.a |
| Oksüdeeritavus | - | - | - | 1 | - | 2026.a |
| Fluoriid | - | - | - | 1 | - | 2026.a |
| Kloriid | - | - | - | 1 | - | 2026.a |
| Naatrium | - | - | - | 1 | - | 2026.a |
| Benso(a)püreen & PAH | - | - | - | - | - | 2032.a |
| Pestitsiidid | 1 | - | - | - | - | 2023.a |
| Antimon | - | - | - | - | - | 2031.a |
| Arseen | - | - | - | - | - | 2031.a |
| Benseen | - | - | - | - | 1 | 2027.a |
| Elavhõbe | - | - | - | - | - | 2031.a |
| Kaadmium | - | - | - | - | - | 2031.a |
| Kroom | - | - | - | - | - | 2031.a |
| Nikkel | - | - | - | - | - | 2031.a |
| Plii | - | - | - | - | - | 2031.a |
| Seleen | - | - | - | - | - | 2031.a |
| Tsüaniid | - | - | - | - | 1 | 2027.a |
| Vask | - | - | - | - | - | 2031.a |
| 1,2-dikloroetaan | - | - | - | - | 1 | 2027.a |
| Tetrakloroeteen ja trikloroeteen | - | - | - | - | 1 | 2027.a |
| Trihalometaanide summa | - | - | - | - | 1 | 2027.a |

| Koostas: (allkirjastatud digitaalselt) Liisa Ruukel, Veski Spordibaasi majutus-ja müügijuht |  |
| --- | --- |